ВАРИАНТ 44

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Для контроля хода самостоятельного изучения курса электрического освещения и закрепления полученных знаний каждый студент заочной формы обучения обязан выполнять контрольную работу, состоящую из двух задач.

При выполнении контрольного задания должны быть соблюдены следующие обязательные условия:

- Заданный вариант решения должен соответствовать двум последним цифрам
шифра зачетной книжки студента.

- Графические построения должны быть выполнены с помощью чертеж
ных инструментов на миллиметровой бумаге с указанием построения.

- Применяемые формулы должны сопровождаться расшифровкой сим
волов и краткими пояснениями.

- Буквенные графические обозначения в тексте и чертежах должны со
ответствовать требованиям ЕСКД и ГОСТам.

- При расчетах рекомендуется использование программируемых микро
калькуляторов с обязательной проверкой получаемых результатов по физи
ческому смыслу.

Литература

1. Тищенко ГА. Осветительные установки, -М.:8ысшая школа,1984. '   Правила устройства электроустановок -М.: Энергоиздат. 1986. 3   Лозовский Л. И. Проектирование Электрического освещения., Минск, : Высшая школа, 1976.

4,	Шишмило Т.Н., Рубаненко И.Р Вопросы расчета и ко;:струирования ос
ветительных установок. - Саратов, СГТУ, 1995.

5.	СниП 2-4.-79 Нормы проектирования.  Естественное и искусственное
освещение.

6   ГОСТ 15597-70 Светильники для производственных помещений.

7..         ГОСТ 1153-75 Светильники с люминесцентными лампами.

ГОСТ 8045-75. Светильники для освещения улиц, дорог и площадей.

v 1.    КноррингГ.М.    Осветительные    установки.    -Л.:    Энергоиздат, 1981.

ъ 2.    Справочная книга по светотехнике /Под редакцией Айзенберга Ю.Б.-М.: Энергоиздат, 19 83.

ч/З.    Справочная книга для проектирования электрического освещения. /Под редакцией Кноринга Г.М.-Л.:Энергия.!976.

4.	Тищенко   ГА   Осветительные   установки,   -М.:Высшая   шко
ла,1984.

5.	Правила устройства электроустановок -М.: Энергоиздат. 1986.
^6.    Лозовский Л. И. Проектирование Электрического освещения.,

Минск, : Высшая школа, 1976.

* 7.    Шишмило Т.Н., Рубаненко И.Р Вопросы расчета и конструирования осветительных установок. - Саратов, СГТУ, 1995.

8. СниП 2-4.-7Э Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.

- ГОСТ 15597-70 Светильники для производственных домеще-
ний.

- ГОСТ 1153-75 Светильники с люминесцентными лампами.

11.	ГОСТ  8045-75.  Светильники для   освещения  улиц, дорог и площадей.

Задача 1

Согласно данным, приведенным в табл.1, произвести размещение светильников общего равномерного освещения производственного помещения, план которого приведен на рис.1. Определить количество светильников и мощность лампы в светильнике для создания нормируемой освещённости.

Расчет произвести двумя методами: точечным методом и по методу, указанному в табл.1. Полученные результаты сравнить между собой, принять напряжение питающей сети равным 380/220 В.

Приведенные на рис.1 окна и двери показаны условно и в расчетах не учитываются.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | Тип источника света | ДРЛ 250 | ДРЛ 400 | ДРИ 250 | ЛЛ типа ЛД |
| 2 | Тип светильника | РСП56-00-250 | РСП56-00-400 | ГСП56-00-250 | ЛВП02 |
| 3 | Размеры помещения Длина/ Ширина/ Высота | 75/40/9 | 150/120/10 | 60/50/10 | 50/20/6 |
| 4 | Назначение | Слесарно-механический цех | Компрессорная с дежурным персоналом | Сборочно-монтажный цех | Механический цех |
| 5 | Размер размещаемых деталей | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 |
| 6 | Фон различения | средний | любой | светлый | ~ светлый |
| 7 | Контраст объекта с фоном | средний | любой | малый | большой |
| 8 | Воздушная среда помещения | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. темной пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. темной пыли 5-10 мг/м3 |
| 9 | Коэффициент отражения поверхности, % | 50 | 50 | 70 | 50 |
|  |  | 50 | 50 | 30 | 30 |
|  |  | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 10 | Расположение и высота рабочей поверхности над полом, м | Гориз. на полу | Гориз. 1.0 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 |
| 11 | Высота свеса, м. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Метод расчета | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 1 | ДРИ 250 | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛН типа Б или Г | ДРИ 400 | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | ГСП-00-250 | ПВЛП | ППР | ГСП -00-400 | ПВЛМ |
| 3 | 80/70/12 . | 70/30/5 | 45/30/7 | 280/60/10 | 180/30/7 |
| 4 | Сборочный цех | Конструкторское бюро | Складское помещение | Ткацкий цех | Вычислительный центр |
| 5 | 0,5-1 | 0,3-0,5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 |
| 6 | темный | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 70 | 70 | 30 | 50 | 70 |
|  | 30 | 50 | 10 | 50 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ЛН типа В | ЛЛ типа ЛД | ГСП56-00-250 | ЛЛ типа ЛДЦ | ДНаТ 250 |
| 2 | НЛ 018 | ПВЛП | ДРИ 250 | ЛД | ЖСП56-00-250 |
| 3 | 130/38/5 | 285/32/6 | 145/25/8 | 220/80/8 | 80/30/10 |
| 4 | Помещение каталогов | Конструкторское бюро | Складское помещение | Вычислительный центр | Ткацкий цех |
| 5 | 1-3 | 0,3-0,5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 |
| 6 | светлый | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норма помещений общ. зданий | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 60 | 60 | 30 | 60 | 70 |
|  | 50 | 50 | 10 | 60 | 60 |
|  | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 1 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 1 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ДНаТ 400 | ДРЛ 400 | ДРЛ 250 | ДРЛ 400 | ДРИ 250 |
| 2 | ЖСП56-00-400 | РСП56-00-400 | РСП56-01-250 | РСП56-01-400 | ГСП56-01-250 |
| 3 | 175/35/8 | 350/140/10 | 460/150/8 | 350/120/12 | 375/47/10 |
| 4 | Слесарно-механический цех | Компрессорная с дежурным персоналом | Сборочно-монтажный цех | Механический цех | Слесарно-механический цех |
| 5 | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 | 0,3-0,5 |
| 6 | средний | любой | светлый | ~ светлый | средний |
| 7 | средний | любой | малый | большой | средний |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. темной пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. темной пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 |
| 9 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | ДРИ 400 | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛД | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | ГСП56-01-400 | ПВЛП | ППР | ЛД | ПВЛМ |
| 3 | 80/72/12 . | 70/31/5 | 45/30/10 | 180/60/5 | 80/30/3 |
| 4 | Сборочный цех | Конструкторское бюро | Складское помещение | Ткацкий цех | Вычислительный центр |
| 5 | 0,5-1 | 0,3-0,5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 |
| 6 | темный | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | ЛН типа Гили Б | ДРЛ | ЛЛ типа ЛБ | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Гили Б |
| 2 | НСП 17 | РСП05 | ЛСП 12 | ЛВП02 | НСП 17 |
| 3 | 80/70/12 . | 70/30/5 | 45/30/7 | 180/60/6 | 80/30/5 |
| 4 | Слесарно-механический цех | Компрессорная с дежурным персоналом | Сборочно-монтажный цех | Механический цех | Слесарно-механический цех |
| 5 | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 | 0,3-0,5 |
| 6 | средний | любой | светлый | ~ светлый | средний |
| 7 | средний | любой | малый | большой | средний |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. темной пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. темной пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 |
| 9 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз. на полу | Гориз. 1.0 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз. на полу |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | ЛН типа В | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | НЛ 018 | ПВЛП | ППР | ЛД | ПВЛМ |
| 3 | 30/18/4 | 85/32/5 | 145/25/8 | 220/80/8 | 80/30/10 |
| 4 | Помещение каталогов | Конструкторское бюро | Складское помещение | Вычислительный центр | Ткацкий цех |
| 5 | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 | 0,3-0,5 |
| 6 | светлый | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норма помещений общ. зданий | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 50 | 60 | 30 | 60 | 70 |
|  | 50 | 40 | 10 | 60 | 60 |
|  | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 | МГЛ типа ДРИ | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛД | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | ГСП 18 | ПВЛП | ППР | ЛД | ПВЛМ |
| 3 | 80/70/12 . | 70/30/5 | 45/30/7 | 180/60/6 | 80/30/5 |
| 4 | Сборочный цех | Конструкторское бюро | Складское помещение | Ткацкий цех | Вычислительный центр |
| 5 | 0,5-1 | 0,3-0,5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 |
| 6 | темный | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 70 | 70 | 30 | 50 | 70 |
|  | 30 | 50 | 10 | 50 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | ЛН типа В | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | НЛ 018 | ПВЛП | ППР | ЛД | ПВЛМ |
| 3 | 30/18/4 | 85/32/5 | 145/25/8 | 220/80/8 | 80/30/10 |
| 4 | Помещение каталогов | Конструкторское бюро | Складское помещение | Вычислительный центр | Ткацкий цех |
| 5 | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 | 0,3-0,5 |
| 6 | средний | любой | светлый | ~ светлый | средний |
| 7 | средний | любой | малый | большой | средний |
| 8 | Норма помещений общ. зданий | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 50 | 60 | 30 | 60 | 70 |
|  | 50 | 40 | 10 | 60 | 60 |
|  | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 1 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 1 | ЛН типа Гили Б | ДРЛ | ЛЛ типа ЛБ | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Гили Б |
| 2 | НСП 17 | РСП05 | ЛСП 12 | ЛВП02 | НСП 17 |
| 3 | 75/40/6 | 150/120/10 | 60/50/4 | 50/20/6 | 75/40/6 |
| 4 | Слесарно-механический цех | Компрессорная с дежурным персоналом | Сборочно-монтажный цех | Механический цех | Слесарно-механический цех |
| 5 | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 | 0,3-0,5 |
| 6 | средний | любой | светлый | ~ светлый | средний |
| 7 | средний | любой | малый | большой | средний |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. темной пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. темной пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 |
| 9 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз. на полу | Гориз. 1.0 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз. на полу |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 1 | ЛН типа В | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | НЛ 018 | ПВЛП | ППР | ЛД | ПВЛМ |
| 3 | 80/70/12 . | 70/30/5 | 45/30/7 | 180/60/6 | 80/30/5 |
| 4 | Помещение каталогов | Конструкторское бюро | Складское помещение | Вычислительный центр | Ткацкий цех |
| 5 | 1-3 | 0,3-0,5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 |
| 6 | светлый | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норма помещений общ. зданий | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 50 | 60 | 30 | 60 | 70 |
|  | 50 | 40 | 10 | 60 | 60 |
|  | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 1 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 1 | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛД | ЛЛ типа ЛТБ | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛБ |
| 2 | ППР | ЛД | ПВЛМ | ППР | ЛСП 12 |
| 3 | 45/30/7 | 180/60/6 | 80/30/5 | 45/30/7 | 60/50/4 |
| 4 | Складское помещение | Ткацкий цех | Вычислительный центр | Складское помещение | Сборочно-монтажный цех |
| 5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 | общее | 0,15-0,3 |
| 6 | любой | любой | светлый | любой | светлый |
| 7 | любой | любой | большой | любой | малый |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 |
| 9 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 | Гориз 1.0 | Гориз 0.8 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 1 | ЛН типа В | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | НЛ 018 | ПВЛП | ППР | ЛД | ПВЛМ |
| 3 | 30/18/4 | 85/32/5 | 145/25/8 | 220/80/8 | 80/30/10 |
| 4 | Слесарно-механический цех | Компрессорная с дежурным персоналом | Сборочно-монтажный цех | Механический цех | Слесарно-механический цех |
| 5 | 1-3 | 0,3-0,5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 |
| 6 | светлый | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норма помещений общ. зданий | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 50 | 60 | 30 | 60 | 70 |
|  | 50 | 40 | 10 | 60 | 60 |
|  | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 1 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 1 | ЛН типа Гили Б | ДРЛ | ЛЛ типа ЛБ | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Гили Б |
| 2 | НСП 17 | РСП05 | ЛСП 12 | ЛВП02 | НСП 17 |
| 3 | 75/40/6 | 150/120/10 | 60/50/4 | 50/20/6 | 75/40/6 |
| 4 | Слесарно-механический цех | Компрессорная с дежурным персоналом | Сборочно-монтажный цех | Механический цех | Слесарно-механический цех |
| 5 | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 | 0,3-0,5 |
| 6 | средний | любой | светлый | ~ светлый | средний |
| 7 | средний | любой | малый | большой | средний |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. темной пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. темной пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 |
| 9 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз. на полу | Гориз. 1.0 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз. на полу |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 1 | ЛН типа Гили Б | ДРЛ | ЛЛ типа ЛБ | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Гили Б |
| 2 | НСП 17 | РСП05 | ЛСП 12 | ЛВП02 | НСП 17 |
| 3 | 175/35/8 | 250/120/10 | 260/50/8 | 250/20/6 | 375/40/10 |
| 4 | Слесарно-механический цех | Компрессорная с дежурным персоналом | Сборочно-монтажный цех | Механический цех | Слесарно-механический цех |
| 5 | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 | 0,3-0,5 |
| 6 | средний | любой | светлый | ~ светлый | средний |
| 7 | средний | любой | малый | большой | средний |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. темной пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. темной пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 |
| 9 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз. на полу | Гориз. 1.0 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз.0,8 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 1 | ЛЛ типа ЛБ | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛД | ЛЛ типа ЛТБ | ЛН типа Б или Г |
| 2 | ЛСП 12 | ППР | ЛД | ПВЛМ | ППР |
| 3 | 80/70/12 . | 70/30/5 | 45/30/7 | 180/60/6 | 80/30/5 |
| 4 | Сборочно-монтажный цех | Складское помещение | Ткацкий цех | Вычислительный центр | Складское помещение |
| 5 | 0,15-0,3 | общее | более 5 | 0,15-0,3 | общее |
| 6 | светлый | любой | любой | светлый | любой |
| 7 | малый | любой | любой | большой | любой |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 |
| 9 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 |
|  | 30 | 10 | 50 | 50 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 | Гориз 1.0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 1 | ЛН типа В | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | НЛ 018 | ПВЛП | ППР | ЛД | ПВЛМ |
| 3 | 30/18/4 | 85/32/5 | 145/25/8 | 220/80/8 | 80/30/10 |
| 4 | Помещение каталогов | Конструкторское бюро | Складское помещение | Вычислительный центр | Ткацкий цех |
| 5 | 1-3 | 0,3-0,5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 |
| 6 | светлый | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норма помещений общ. зданий | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 50 | 60 | 30 | 60 | 70 |
|  | 50 | 40 | 10 | 60 | 60 |
|  | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 1 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1 | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛД | ЛЛ типа ЛТБ | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛБ |
| 2 | ППР | ЛД | ПВЛМ | ППР | ЛСП 12 |
| 3 | 45/30/7 | 180/60/6 | 80/30/5 | 45/30/7 | 60/50/4 |
| 4 | Складское помещение | Ткацкий цех | Вычислительный центр | Складское помещение | Сборочно-монтажный цех |
| 5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 | общее | 0,15-0,3 |
| 6 | любой | любой | светлый | любой | светлый |
| 7 | любой | любой | большой | любой | малый |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 |
| 9 | 30 | 50 | 70 | 30 | 70 |
|  | 10 | 50 | 50 | 10 | 30 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 | Гориз 1.0 | Гориз 0.8 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 90 | 91 | 82 | 93 | 94 |
| 1 | ЛН типа Гили Б | ДРЛ | ЛЛ типа ЛБ | ЛЛ типа ЛД | ЛН типа Гили Б |
| 2 | НСП 17 | РСП05 | ЛСП 12 | ЛВП02 | НСП 17 |
| 3 | 75/40/6 | 150/120/10 | 60/50/4 | 50/20/6 | 75/40/6 |
| 4 | Слесарно-механический цех | Компрессорная с дежурным персоналом | Сборочно-монтажный цех | Механический цех | Слесарно-механический цех |
| 5 | 0,3-0,5 | более 5 | 0,15-0,3 | 1-5 | 0,3-0,5 |
| 6 | средний | любой | светлый | ~ светлый | средний |
| 7 | средний | любой | малый | большой | средний |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. темной пыли >10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. темной пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 |
| 9 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности |

-

| № п/п | Варианты |
| --- | --- |
|  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 1 | МГЛ типа ДРИ | ЛЛ типа ЛДЦ | ЛН типа Б или Г | ЛЛ типа ЛД | ЛЛ типа ЛТБ |
| 2 | ГСП 18 | ПВЛП | ППР | ЛД | ПВЛМ |
| 3 | 80/70/12 . | 70/30/5 | 45/30/7 | 180/60/6 | 80/30/5 |
| 4 | Сборочный цех | Конструкторское бюро | Складское помещение | Ткацкий цех | Вычислительный центр |
| 5 | 0,5-1 | 0,3-0,5 | общее | более 5 | 0,15-0,3 |
| 6 | темный | светлый | любой | любой | светлый |
| 7 | средний | малый | любой | любой | большой |
| 8 | Норм. сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли <5 мг/м3 | Норм. сод. светлой пыли >10 мг/м3 | Норм, сод. светлой пыли 5-10 мг/м3 | Норм, с особым реж. по чистоте |
| 9 | 70 | 70 | 30 | 50 | 70 |
|  | 30 | 50 | 10 | 50 | 50 |
|  | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Гориз 0.8 | Гориз 0.8 | Гориз 1.0 | Гориз 1.0 | Гориз 0,8 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования | Удельной мощности | Коэффициента использования |

Задача 2

Рассчитать электрическую сеть осветительной установки, показанную на схеме, по результатам расчетов необходимо:

- выбрать по минимуму затрат проводникового материала сече
ния фазных и нулевых проводов с проверкой их по допустимому на
греву и механической прочности;

- определить фактические потери напряжения во всех фазах
питающих и групповых линий;

- выбрать уставки автоматических выключателей на питающих
и групповых щитках и проверить возможность отключения ими повре
ждений в осветительной сети;

- выбрать мощность конденсаторной установки и место ее рас
положения   для   компенсации   реактивной   мощности   до   значения
(см. табл.2)

При расчете нагрузки сети коэффициент спроса принять равным 1. Сеть выполняется кабелями с медными жилами, способ прокладки во внимание не принимать.

Дачные для расчета приведены в табл.2, где нагруз'ки заданы в киловаттах, длины участков - в метрах. Число проводов на каждом участке сети определяется по количеству косых черточек (см. схему). Вторичное напряжение питающего трансформатора принять равным 360/220 В.

Таблица 2

| Наименование | № п/п | Обозначение | Варианты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
|  |  |  | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| Мощность трансформатора | 1 | Sтр,кВА | 400 | 250 | 630 | 160 |
| Коэффициент загрузки | 2 | Кз | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Осветительные нагрузки на участках , кВт, их коэффициенты мощности и количество осветительных нагрузок | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |
| Длина участков, м | 13 |  | 35 | 17 | 12 | 22 |
|  | 14 |  | 12 | 13 | 50 | 50 |
|  | 15 |  | 20 | 46 | 16 | 22 |
|  | 16 |  | 15 | 32 | 25 | 24 |
|  | 17 |  | 52 | 45 | 17 | 13 |
|  | 18 |  | 50 | 17 | 28 | 27 |
|  | 19 |  | 37 | 34 | 12 | 22 |
|  | 20 |  | 18 | 22 | 21 | 28 |
|  | 21 |  | 20 | 20 | 29 | 12 |
|  | 22 |  | 25 | 51 | 30 | 52 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 250 | 400 | 250 | 160 | 400 |
| 2 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 35 | 17 | 12 | 22 | 22 |
| 14 | 12 | 13 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 16 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 17 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 18 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 19 | 37 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 20 | 18 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| 21 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 |
| 22 | 25 | 51 | 30 | 52 | 52 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 250 | 160 | 400 | 160 | 250 |
| 2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 22 | 32 | 32 | 12 | 14 |
| 14 | 50 | 21 | 25 | 14 | 12 |
| 15 | 22 | 21 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | 24 | 14 | 25 | 25 | 16 |
| 17 | 13 | 25 | 32 | 21 | 18 |
| 18 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 19 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 20 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 21 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 22 | 52 | 12 | 45 | 17 | 23 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 160 | 400 | 250 | 250 | 160 |
| 2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 37 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 14 | 18 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| 15 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 |
| 16 | 25 | 51 | 30 | 52 | 52 |
| 17 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 18 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 250 | 160 | 400 | 400 | 250 |
| 2 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 14 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 15 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 16 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 20 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 21 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 22 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160 |
| 2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 14 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 15 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 16 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 17 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 18 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 160 | 250 | 400 | 250 | 160 |
| 2 | 0,8 | 06 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 14 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 15 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 16 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 20 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 21 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 22 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 250 | 400 | 400 | 250 | 160 |
| 2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 37 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 14 | 18 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| 15 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 |
| 16 | 25 | 51 | 30 | 52 | 52 |
| 17 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 18 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 160 | 160 | 160 | 250 | 400 |
| 2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 14 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 15 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 16 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 20 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 21 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 22 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 250 | 400 | 400 | 160 | 160 |
| 2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 37 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 14 | 18 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| 15 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 |
| 16 | 25 | 51 | 30 | 52 | 52 |
| 17 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 18 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 19 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 20 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 21 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 22 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 250 | 160 | 400 | 250 | 250 |
| 2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 37 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 14 | 18 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| 15 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 |
| 16 | 25 | 51 | 30 | 52 | 52 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 250 | 160 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 14 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 15 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 16 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 17 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 18 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 250 | 400 | 160 | 160 | 250 |
| 2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 14 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 15 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 16 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 250 | 400 | 250 | 250 | 160 |
| 2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 14 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 15 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 16 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 17 | 37 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 18 | 18 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| 19 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 |
| 20 | 25 | 51 | 30 | 52 | 52 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 |
| 2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 14 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 15 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 16 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 13 | 25 | 32 | 21 | 18 |
| 20 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 21 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 22 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 250 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 37 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 14 | 18 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| 15 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 |
| 16 | 25 | 51 | 30 | 52 | 52 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 13 | 25 | 32 | 21 | 18 |
| 20 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 21 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 22 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 14 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 15 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 16 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 17 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 18 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 160 | 160 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 27 | 12 | 25 | 32 | 14 |
| 14 | 22 | 45 | 23 | 12 | 25 |
| 15 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 16 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
|  | Схема 10 | Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 |
| 1 | 250 | 400 | 250 | 160 | 160 |
| 2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 14 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 15 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 16 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 18 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 19 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 20 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 21 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |
| 22 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |

| Варианты |
| --- |
| № п/п | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | Схема 5 | Схема 6 | Схема 7 | Схема 8 | Схема 9 |
| 1 | 250 | 400 | 400 | 160 | 160 |
| 2 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20 | 46 | 16 | 22 | 22 |
| 14 | 15 | 32 | 25 | 24 | 24 |
| 15 | 52 | 45 | 17 | 13 | 13 |
| 16 | 50 | 17 | 28 | 27 | 27 |
| 17 | 37 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 18 | 18 | 22 | 21 | 28 | 28 |
| 19 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 |
| 20 | 25 | 51 | 30 | 52 | 52 |
| 21 | 28 | 14 | 35 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 17 | 52 | 14 | 32 |