МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербургский

государственный университет аэрокосмического приборостроения

________________________________________________________________________________

Электропреобразовательные устройства РЭО

# Программа, методические указания и контрольные задания

Санкт-Петербург

2005

Составитель: В. Н. Филатов

Рецензенты: кафедра  радиотехнических систем ГУАП;  кандидат

технических наук доцент А. А. Хоменко.

Данная разработка содержит программу  курса  «Электропреобразовательные устройства РЭО», отражает содержание разделов дисциплины с подробным списком литературы по каждому из  разделов с указанием соответствующих страниц. Кроме того, даны вопросы для самопроверки и контрольные задания для самостоятельного решения по тематике основных разделов курса. По выполнению заданий даны краткие методические указания. Программа и контрольные задания  предназначены  для студентов заочной формы обучения по специальности 200700 "Радиотехника".

Подготовлена к публикации кафедрой радиопередающих и телевизионных систем по рекомендации методической комиссии Санкт-Петербургского государственного  университета аэрокосмического приборостроения.

СПбГУАП, 2005

_______________________________________________________________________________

Лицензия ЛР № 020341 от 07.05.97г.

Подписано к печати                                                       Формат 60х84 1/16.

Бумага тип.№3                            Печать офсетная.                    Усл.печ.л.

Уч-изд.л.                                      Тираж             экз.                    Заказ №

_______________________________________________________________________________

Редакционно-издательский отдел

Отдел оперативной полиграфии СПбГУАП

190000, Санкт-Петербург, ул. Б..Морская, 67

.

# ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Электропреобразовательные устройства РЭО» изучается студентами по направлению подготовки 6542 «Радиотехника». Актуальность дисциплины объясняется продолжающимся бурным развитием радиотехники и электроники на основе элементной базы нового поколения. Увеличение быстродействия, надежности и точности, уменьшения энергопотребления, габаритов и стоимости радиоэлектронного оборудования с каждым годом ужесточают требования электропреобразовательным устройствам и источникам питания. Техника электропреобразования развивается исключительно быстрыми темпами, базируясь на последних достижениях микросхемотехники, что обязательно должно найти отражение в лекциях. Важной особенностью дисциплины является ее тесная связь со всеми дисциплинами радиотехнического цикла и со многими разделами смежных областей науки и техники.

В процессе освоения дисциплины студенты изучают:

- назначение, структуру, параметры и элементную базу вторичных источников электроснабжения;

- принципы построения, конструкции и характеристики электромагнитных устройств электропитания;

- разновидности, принципы работы и методы расчета выпрямителей;

- сглаживающие фильтры и  их разновидности;

- схемы и принципы работы стабилизаторов напряжения и тока;

- принципы построения и работы преобразователей постоянного напряжения;

- вопросы эксплуатации устройств электроснабжения.

Большое внимание при обучении уделяется ознакомлению студентов с методами измерения параметров питающих напряжений, практической работе с приборами, с принципами построения электронных схем различных блоков электропреобразовательной аппаратуры.

Общей задачей дисциплины является подготовка  радиоинженеров широкого профиля, хорошо знающих как принципы электропреобразования и построения электропреобразовательных устройств, их современную элементную базу, так и способных разрабатывать и грамотно эксплуатировать аппаратуру электропитания.

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах,  изучаемых в Университете:

- физика (электричество и магнетизм, физика твердого тела);

- высшая математика;

- электротехника и  электроника;

- радиотехнические сигналы;

- радиотехнические цепи;

- электронные и полупроводниковые приборы.

Основная форма изучения курса для студентов заочного факультета - самостоятельная работа над учебным материалом.  Для успешного изучения  курса  в  данной методической разработке приведена программа, в каждом разделе которой указана литература и  вопросы для самопроверки.

В процессе изучения  курса  студенты  должны  выполнить контрольную работу и две лабораторные работы. Выполнение контрольных и лабораторных работ  способствует  закреплению теоретических знаний и подкреплению навыков работы с реальной измерительной аппаратурой.  Каждая лабораторная работа защищается теоретически на основании сделанного отчета.

# ПРОГРАММА

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

# 1.1. Цель и задачи преподавания дисциплины

Дисциплина обеспечивает подготовку по важным разделам современной радиоэлектроники – принципам построения и эксплуатации устройств электропитания радиоаппаратуры. В соответствии с общими целями подготовки инженеров и научных работников, а также государственным образовательным стандартом по специальности 200700 - “Радиотехника”,  изучение  дисциплины должно заложить систему фундаментальных понятий, познакомить с физическими основами преобразования электрических величин, в том числе, с выпрямлением, фильтрацией, стабилизацией и инверсией токов и напряжений, дать представление о способах построения и схемных решениях электропреобразовательных устройств.

# 1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать основы теории, принципы функционирования и построения электропреобразовательных устройств;

- производить правильный выбор схемы выпрямительного устройства;

- производить энергетические расчеты всех звеньев источников электропитания;

- использовать современную элементную базу для проектирования источников электропитания.

# 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение времени по видам занятий приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Номер семестра | Всего часов | Лекции | Лабораторные работы | Инд. раб. с преп. | Самостоятельная работа | Экзамен | Зачет | Контрольные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 77 | 9 | 9 | 9 | 50 | Экз. | - | 1 |

# 2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

## Тема 1. Введение.

Историческое развитие энергетики и преобразовательной техники. Основные понятия и определения устройств и систем электропитания, требования, предъявляемые к ним. Связь курса со смежными дисциплинами. Характеристика одно- и многофазных электросетей.

Объем в часах:

лекционные занятия – 1;

самостоятельная работа  - 2.

Литература: [2, с. 4 – 9, 198 – 212].

Вопросы для самопроверки

- Основные этапы развития электроэнергетики и систем электроснабжения.

- Основные тенденции развития устройств электропитания РЭО.

- Назначение основных функциональных блоков систем электроснабжения.

Тема 2. Первичные источники электроснабжения.

Структура, классификация, основные параметры и требования, предъявляемые к источникам электроснабжения на фотоэлементах, термоэлементах, атомных элементах. Аккумуляторы. Устройство, принцип действия, характеристики, область применения, вопросы эксплуатации  первичных источников электроснабжения.

Объем в часах:

лекционные занятия – 1;

самостоятельная работа  - 4.

Литература: [2, с. 9 – 19].

Вопросы для самопроверки

- Принципы получения электрической энергии.

- Разновидности первичных источников электропитания и области их применения.

- Типы и параметры аккумуляторов.

Тема 3..Вторичные источники электроснабжения.

Общая характеристика и параметры. Типовые структуры вторичных источников электропитания, их классификация. Элементная база электропреобразовательных устройств: полупроводниковые диоды, тиристоры и транзисторы. Их параметры, разновидности, режимы работы и особенности применения.

Объем в часах:

лекционные занятия      - 1;

самостоятельные занятия –6.

Литература: [2, с. 46 – 69], [3, с. 11 – 29].

Вопросы для самопроверки

- Какие требования предъявляются к вторичным источникам электропитания?

- Основные параметры вторичных источников электропитания.

- Обобщенная структурная схема вторичного источника электропитания.

- Типы применяемых вентилей и их особенности.

- Особенности ключевого режима работы транзистора.

Тема 4. Электромагнитные устройства электропитания.

Трансформаторы: назначение, принцип действия и устройство. Классификация. Применяемые ферромагнитные материалы. Режимы работы: холостой ход, рабочий режим. Специальные типы трансформаторов: автотрансформаторы, трансформаторы статических преобразователей, трансформаторы тока. Основы расчета.

Объем в часах:

лекционные занятия      - 1;

самостоятельные занятия – 6.

Литература: [1, с. 6 – 28], [2, с. 19 – 40].

Вопросы для самопроверки

- Типы конструкций трансформаторов.

- Что такое габаритная мощность трансформатора?

- Основные виды потерь в трансформаторе.

- Какие материалы применяются при изготовлении магнитопровода? И в каких случаях?

- Что трансформирует трансформатор?

Тема 5. Выпрямители.

Параметры управляемых и неуправляемых вентилей. Работа неуправляемого вентиля на активную, индуктивную, активно-емкостную нагрузку. Умножители напряжения. Однофазные и многофазные схемы выпрямления. Управляемые выпрямители. Основы расчета выпрямительных устройств.

Объем в часах:

лекционные занятия      - 1;

самостоятельные занятия – 6.

Литература: [1, с. 65 – 107], [2, с. 69 – 104].

Вопросы для самопроверки

- Какие выпрямители называются однотактными, а какие – двухтактными?

- Как управляется тиристор?

- Почему умножители напряжения на емкостях являются маломощными?

- Как определяется частота пульсаций для любой схемы выпрямления?

Тема 6. Сглаживающие фильтры.

Назначение, параметры и разновидности сглаживающих фильтров. Требования, предъявляемые к сглаживающим фильтрам, выбор элементов фильтра. Многозвенные фильтры. Активные фильтры.

Объем в часах:

лекционные занятия      - 1;

самостоятельные занятия – 4.

Литература: [1,с. 108 - 116, 183 – 185], [2, с. 107 – 123], [3, с. 191 – 202].

Вопросы для самопроверки

- Что такое коэффициент пульсаций?

- Условия выбора индуктивности и конденсатора в LC – фильтрах.

- Когда используются RC – фильтры? И почему?

- На чем основана работа компенсационных фильтров?

Тема 7. Стабилизаторы напряжения и тока.

Назначение, классификация, структурные схемы. Качественные и энергетические параметры. Параметрические стабилизаторы постоянного и переменного напряжения: параметры, расчетные соотношения, область применения. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием: схемы с последовательным и параллельным включением регулирующего элемента. Компенсационные стабилизаторы с импульсным регулированием, компенсационные стабилизаторы  с непрерывно-импульсным регулированием.

Объем в часах:

лекционные занятия      - 1;

самостоятельные занятия – 10.

Литература: [1, с. 152 – 207], [2, с. 130 – 162].

Вопросы для самопроверки

- Как определяются коэффициенты стабилизации по напряжению и току?

- Перечислить основные и второстепенные дестабилизирующие факторы.

- Методы температурной стабилизации.

- Достоинства и недостатки стабилизаторов напряжения с непрерывным и импульсным регулированием.

- Где и с какой целью применяется ШИМ?

- Что такое релейный импульсный элемент?

Тема 8. Преобразователи постоянного напряжения.

Назначение, классификация, область применения. Транзисторные преобразователи с самовозбуждением: схемы, принцип действия. Транзисторные преобразователи с внешним возбуждением. Резонансные преобразователи. Потери в элементах преобразователя, выбор оптимальной частоты. Стабилизирующие источники электропитания с бестрансформаторным входом.

Объем в часах:

лекционные занятия      - 1;

самостоятельные занятия – 8.

Литература: [1, с. 208 – 260], [2, с. 163 – 195], [8].

. Вопросы для самопроверки

- Что такое инвертор? Разновидности инверторов.

- Какие требования предъявляются к ключам в преобразователях?

- Принцип действия двухтактного преобразователя.

- Особенности тиристорных инверторов.

- Цепи запуска в бестрансформаторных источниках.

Тема 9. Эксплуатация устройств электроснабжения.

Электромагнитная совместимость источников электропитания и радиоэлектронного оборудования. Методы подавления помех: экранирование и помехоподавляющие фильтры. Вопросы резервирования и надежности в системе электроснабжения. Технико-экономическое сравнение различных систем электроснабжения. Обоснование и рекомендации по выбору структуры системы электроснабжения.

Объем в часах:

лекционные занятия      - 1;

самостоятельные занятия – 4.

Литература: [6, с. 77 – 79], [13, с. 446 – 530].

Вопросы для самопроверки

- Виды помех и способы их подавления.

- Параметры и материалы экранов.

- Что такое унификация и функционально-модульная структура?

- Какие меры увеличивают надежность работы вторичных источников электропитания?

- Перечислить факторы, определяющие тепловой режим аппаратуры.

# 2.2. Лабораторный практикум.

Целью выполнения лабораторных работ (таблица 2) является  закрепление  у студентов знаний,  полученных в результате прослушивания теоретического курса,  практическое использование полученных знаний  при анализе конкретных схем и систем, выработка и закрепление навыков практической работы.

Методические указания для подготовки к выполнению лабораторных работ приведены в пособии [7].

Таблица 2.

| - № п/п | - Номер раздела дисциплины | - Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3, 4, 5, 6 | Исследование схем выпрямления и фильтров |
| 2 | 3, 4, 5, 6 | Исследование многофазных схем выпрямления |
| 3 | 7 | Исследование параметрических стабилизаторов |
| 4 | 6, 7 | Исследование автокомпенсационных стабилизаторов с непрерывным управлением |
| 5 | 7, 8 | Исследование автокомпенсационных стабилизаторов с импульсным управлением |

3.  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

По курсу «Электропреобразовательные устройства РЭО» необходимо выполнить одну контрольную работу. Выбор варианта производится по последней цифре студенческого билета. Студенты с номером студенческого билета, оканчивающимся на 0, выполняют десятый вариант задания.

3.1. Расчет стабилизированного источника питания

Произвести электрический расчет всех элементов и начертить принципиальную схему стабилизированного источника питания. Источник работает от сети переменного тока с напряжением UС = 220 В и частотой 50 Гц. Изменения напряжения сети возможны в пределах  ±10% от номинального значения. Выходное напряжение U0, ток нагрузки I0, коэффициент нестабильности по входному напряжению KU и выходное сопротивление стабилизатора RВЫХ являются исходными данными для расчета и приведены в табл. 3. Нестабильность U0 не более 5%.

Таблица 3

| Номер варианта | U0, В | I0, А | KU, % | RВЫХ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | +5 +6 +9 +12 +5 +6 +9 +12 +24 +24 | 3 2 1,5 1,2 1,5 1 0,8 0,8 0,8 0,5 | ≤ 1 ≤ 0,8 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,5 ≤ 0,3 | ≤ 0,025 ≤ 0,03 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,03 ≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 |

3.2. Рекомендации по выбору и расчету элементов схемы

За основу рекомендуется взять схему источника электропитания, в которую входят последовательно соединенные силовой трансформатор, мостовой выпрямитель, Г-образный LC-фильтр и линейный стабилизатор напряжения.

В качестве силового трансформатора целесообразно применить типовой трансформатор серии ТПП [11], удовлетворяющий заданным напряжению и мощности.

Методика расчета выпрямителя, сглаживающего фильтра и линейного стабилизатора может быть позаимствована из учебника [1]. В схеме мостового выпрямителя могут быть использованы как отдельные полупроводниковые диоды, так и диодные микросборки [13].  Линейный стабилизатор рациональнее выполнить на базе интегральных микросхем типа К142ЕН1, К142ЕН2 или К142ЕН4 [13]. Расчет внешних цепей стабилизатора рассмотрен в [1].

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Иванов-Цыганов А. И. Электропреобразовательные устройства РЭС. М.: Высш. шк., 1991. – 272 с.

- Электропитание устройств связи: Учебник для вузов/ Под ред. Ю .Д. Козляева.- М.: Радио и связь, 1998. – 328 с.

- Руденко В. С., Сенько В. И., Чиженко И. М. Основы преобразовательной техники. М.: Высш. шк., 1980. – 430 с.

- Китаев В. Е., Бокуняев А. А., Колпаков М. Ф. Расчет источников электропитания устройств связи. М.: Радио и связь, 1993. – 260 с.

- Семенов Б. Ю. Силовая электроника. М.: Солон-Р, 2001. 475 с.

- Смирнов В. М., Федоренко В. Н. Электропреобразовательные устройства РЭС: Уч. пособие / СПбГУАП. СПБ., 2004. – 80 с.

- Горшков А. С., Павлов Б. А., Рафиков Г. М. Электропитание радиоустройств: Метод. указания к выполнению лабораторных работ / СПб ГУАП. СПб., 1995. – 33 с.

Дополнительная

- Полянин К. П. Интегральные стабилизаторы напряжения. М.: Энергия, 1979. – 190 с.

- Бас А. А., Миловзоров В. П., Мусолин А. К. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом. М.: Радио и связь, 1987. 160 с.

- Костиков В. Г., Парфенов Е. М., Шахнов В. А. Источники электропитания электронных средств (Схемотехника и конструирование). М.: Телеком, 2001. – 388 с.

- Левинзон С. В. Защита в источниках электропитания РЭА. М.: Радио и связь, 1990. – 168 с.

- Малогабаритные трансформаторы и дроссели: Справочник/ И. Н. Сидоров и др. – М.: Радио и связь, 1985. – 414 с.

- Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Под ред. Г. С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с.

- Аналоговые интегральные схемы: Справочник / Под ред. А. Л. Булычева. – Минск, 1993. – 382 с.