- Федеральное агентство по образованию

- ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет

- (КубГТУ)

- Кафедра систем управления и технологических комплексов

- ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов-заочников специальности

220301 Автоматизация технологических процессов и производств

- Краснодар

2006

УДК 681.5

Составитель кандидат технических наук, доцент А.В. Нестеров

Теория автоматического управления. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов-заочников специальностей высшего профессионального образования. – Краснодар: Изд-во

Куб ГТУ, 2006. – 44 с.

В учебно-методическом пособии изложены программа дисциплины, варианты контрольных заданий, темы лабораторных работ и практических занятий, вопросы к экзамену, рекомендуемая литература, приведены примеры выполнения и требования к оформлению контрольной работы.

Печатается по решению методического совета Кубанского государственного технологического университета.

Рецензенты:   кандидат технических наук, доцент Ю.Е. Кичкарь

кандидат технических наук, доцент А.В. Лобусов

© КубГТУ, 2006

Содержание

Введение												4

1 Нормативные ссылки										4

2 Инструкция по работе с учебно-методическим пособием				4

3 Программа дисциплины									4

4 Контрольная работа										23

5 Задание на контрольную работу								49

6 Темы лабораторных работ									51

7 Темы практических занятий									51

8 Содержание и оформление контрольной работы						51

9 Вопросы для подготовки к экзамену								52

10 Список основной литературы							           57

11 Список дополнительной литературы                                                                          58

000000000000000000000

ВВЕДЕНИЕ

Государственный образовательный стандарт относит Теорию автоматического управления (ТАУ) к обязательным дисциплинам. Студенты специальности 220301- Автоматизация технологических процессов и производств изучают ТАУ в течение двух семестров (осеннего и весеннего). Для закрепления теоретических знаний и формирования практических навыков студенты в осеннем семестре выполняют одну контрольную работу, а в весеннем семестре- курсовой проект. Кроме того, на зимнюю и летнюю экзаменационные сессии планируют лабораторные работы и практические занятия, а также соответственно по одному экзамену.

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.

ГОСТ 21.404-85 АТП. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ

Раздел “Программа дисциплины” указывает порядок изучения теории автоматического управления и регулирования, которого следует придерживаться при самостоятельной работе в период между установочной и экзаменационной сессиями. К выполнению контрольной работы целесообразно приступить после ознакомления с темами 1-4 включительно. Для облегчения решения задач раздел “Контрольная работа” содержит подробный пример ее выполнения, который необходимо тщательно изучить. При этом следует обратить особое внимание на постановку задачи, способ ее решения и формулировку полученных результатов. Все преобразования, вычисления и графические построения целесообразно автоматизировать с помощью ПК. При выборе программного обеспечения решения названных задач (типовых задач ТАУ) предпочтение отдано системе компьютерной математики MATLAB, которая не требует высокой квалификации пользователя и обеспечена методически практически полностью [2, 11-15]. Вполне допустимо использование других известных систем MathCAD, Maple, Mathematica или решение задач вручную.

При самостоятельной работе с учебниками по ТАУ следует вести конспект, структура и содержание которого могут соответствовать вопросам для подготовки к экзамену (см. раздел 9).

Список рекомендуемой литературы не является исчерпывающим и может быть расширен за счет учебников по автоматизации технологических процессов, содержащих разделы по ТАУ. Кроме того, возможно обращение к учебникам, изданным в 1960-80 годы, а также к учебникам для средних учебных заведений. Неограниченные практически ресурсы учебных материалов по ТАУ предоставляет Интернет.

3 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные понятия ТАУ

1.1 Понятие об автоматическом управлении

Теория автоматического управления и регулирования. Автоматическое регулирование. Автоматическое управление. Система автоматического управления. Устройство управления. Объект управления. Графическое изображение системы автоматического управления(САУ). Управляющее (задающее) воздействие. Возмущающее воздействие. Входная (задающая) величина. Выходная величина. Алгоритм (закон) управления. Система автоматического регулирования (САР). Автоматический регулятор. Объект регулирования.

Литература: 1, с.9-14, 29-39;  2, с.21-37, 53-54;  3, с.9-12;   4, с.9-12,18-19;   6, с.13-28, 35-36, 43-46;  7, c.7-10;  8, c.5-28;  10, c.15-23.

Вопросы для самопроверки:

1 Что понимают под управлением?

2 Что называют регулированием?

3 Каковы основные элементы САУ и САР?

1.2 Принципы автоматического управления

Принцип (способ) управления. Ошибка (рассогласование, отклонение) управления. Ошибка регулирования. Принцип управления по отклонению (по ошибке). Обратная связь, замкнутая САУ. Достоинства и недостатки принципа управления по отклонению. Принцип управления по возмущению (принцип компенсации возмущения). Разомкнутая САУ. Достоинства и недостатки принципа управления по возмущению. Принцип комбинированного управления. Достоинства и недостатки комбинированного принципа управления.

Литература: 1, с.11-12;  2, с.22, 193-195;  3, с.12-15;  4, с.12-17;  6, c.197-200;  7, с.11-13;  8, c.28-34;  10, c.23-29.

Вопросы для самопроверки:

1 Что понимают под принципом управления?

2 Каковы основные принципы управления?

3 Какие свойства придает системе управления обратная связь?

1.3 Примеры промышленных систем управления

САР угловой скорости шпинделя станка. САР температуры электрической печи сопротивления и другие.

Литература: 1, c.18-29;  2, c.29-36;  6, c.32-35;   7, c.13-18;  8, c.34-40.

1.4 Функциональная схема типовой одноконтурной САР

Элемент (блок) системы автоматического регулирования. Типовые функции и типовые элементы (блоки) САР, работающей по отклонению. Функциональная схема (блок-схема) типовой одноконтурной САР. Назначение функциональной схемы. Функциональная схема САР угловой скорости шпинделя. Функциональная схема САР температуры.

Литература: 1, c.11-12;  2, c.30;  3, c.12-14, 5; c.17-18; 6, c.28-32,43-46;  7, c.18-19;  10, c.17.

1.5 Классификация САУ

Отличительные признаки, положенные в основу классификации САУ. Разомкнутые и замкнутые САУ. Системы стабилизации (САР), системы программного управления (ПУ) и следящие системы (СС). Одномерные и многомерные САУ. Непрерывные и дискретные САУ. Стационарные и нестационарные САУ. Линейные и нелинейные САУ. Адаптивные и неадаптивные САУ. Одноконтурные и многоконтурные САУ. САУ прямого и непрямого действия. Статические и астатические САУ.

Литература: 1, с.14-18;  3, с.14-28;   4, с.17-20;  6, c.28-31,40-41;  7, c.19-20;  8, с.28-32;  10, c.29-34.

Вопросы для самопроверки:

1 В чем заключается отличие замкнутой САУ от разомкнутой?

2 Что понимают под стабилизацией выходной величины САУ?

3 В чем заключается отличие статической САУ от астатической?

1.6 Задачи теории автоматического управления.

Основные задачи ТАУ: анализ САУ, идентификация ОУ и синтез САУ. Понятие оператора САУ. Сущность основных задач.

Литература: 4, c.146;  6, c.23,27;   7 ,c. 20;  10, c.34-35,98-99.

Тема 2. Линейные непрерывные модели и характеристики САУ

2.1 Модели “вход-выход”

2.1.1 Дифференциальные уравнения типовых звеньев и систем

Методы исследования САУ: физическое и математическое моделирование, сравнительная характеристика методов. Понятие математической модели (ММ) САУ. Связь между управляющим (входным) воздействием и управляемой (выходной) величиной. Понятие оператора САУ. Классический математический аппарат ТАУ: дифференциальное уравнение и передаточная функция.

Декомпозиция САУ. Понятие динамического звена (ДЗ). Свойство однонаправленности ДЗ. Типовые ДЗ. Дифференциальное уравнение ДЗ. Символическая форма записи дифференциального уравнения ДЗ. Первая стандартная операторная форма записи дифференциального уравнения. Уравнение типа “вход-выход”.

Дифференциальное уравнение САУ. Операторное уравнение замкнутой САУ. Характеристическое уравнение замкнутой САУ.

Линеаризация дифференциальных уравнений САУ. Линейное дифференциальное уравнение в отклонениях (вариациях).

Литература: 1, c.40-50,85-88;  2, c.55-63;  3, c.37-45;  4, c.21-25;  6, c.49-50; 7, c.22-25;  10, c.35-49.

Контрольные вопросы:

1 Что называют математической моделью САУ?

2 Что называют динамическим звеном?

3 Каковы математические особенности характеристического уравнения САУ?

2.1.2 Передаточная функция звена и системы

Передаточная функция САУ. Полюса и нули передаточной функции. Вторая стандартная форма записи дифференциального уравнения САУ.

Классификация типовых ДЗ. Передаточные функции (ПФ) типовых ДЗ. Дифференциальные уравнения типовых ДЗ.

Типовые соединения ДЗ: последовательное, параллельное и встречно-параллельное (охват ДЗ обратной связью). Эквивалентная ПФ последовательно соединенных ДЗ. Эквивалентная ПФ параллельно соединенных ДЗ. Эквивалентная ПФ встречно-параллельного соединения ДЗ (формула замыкания).

Алгоритмическая структурная схема САУ. Структурная схема типовой одноконтурной САУ. Эквивалентная схема типовой одноконтурной САУ. Метод эквивалентных преобразований (метод “свертки”).

Передаточные функции САУ: основная ПФ (ПФ замкнутой САУ), основная ПФ системы управления с единичной обратной связью, ПФ разомкнутой САУ. Порядок астатизма САУ. Статические и астатические САУ. ПФ замкнутой САУ по ошибке.

Правила эквивалентных преобразований структурных схем многоконтурных САУ с перекрещивающимися связями: перенос точки разветвления (узла) и сумматора.

Основные понятия о связях звеньев в САУ: обратная и прямая связи, главная и местная обратные связи, отрицательная и положительная связи, жесткая и гибкая обратные связи. Изменение свойств звеньев введением дополнительных связей.

Литература: 1, c.88-103,269-279;  2, c.63-114,193-205;  3, c.45-46,64-89,110-121;  4, c.25-35,42,56-66,137-142;  6, c.50-59,69-81,187-189;  7, c.25-38;  8, c.49,65-87,106-149,216-220;  10, c.49-50,93.

Контрольные вопросы:

1 Что понимают под передаточной функцией САУ?

2 Что понимают под эквивалентной передаточной функцией группы звеньев?

3  Каковы отличия структурной алгоритмической схемы от функциональной схемы САУ?

2.1.3 Типовые воздействия

Классификация внешних воздействий, приложенных к САУ, по характеру изменения их во времени. Математическое моделирование внешних динамических воздействий. Типовые (стандартные) воздействия: единичное ступенчатое, единичное импульсное, гармоническое. Единичная ступенчатая функция (функция Хевисайда). Единичная импульсная функция (δ-функция или функция Дирака).

Литература: 1, c.50-52;  2, c.244-246;  3, c.53-55;  4, c.28-30;  6, c.63-65;  7, c.38-40;  8, c.42-43.

Контрольные вопросы:

1 По каким признакам классифицируют внешние воздействия, приложенные к САУ?

2 Что понимают под математической моделью воздействия, приложенного к САУ?

3 Что понимают под типовым (стандартными) воздействиями?

2.1.4 Временные характеристики звеньев и систем

Реакция САУ на внешнее динамическое воздействие. Временные (динамические) характеристики САУ: переходная характеристика (функция) и импульсная характеристика (функция) САУ. Переходные характеристики и функции типовых ДЗ. Импульсные характеристики и функции (весовые функции) типовых ДЗ.

Литература: 1, c.50-53,60-85;  3, c.52-58;  4, c.35-37;  6, c.59-68;  7, c.40-46;  8, c.50-52;  10, c.50-51.

Контрольные вопросы:

1 Что понимают под переходной характеристикой звена или САУ?

2 Что понимают под импульсной функцией звена или САУ?

3 Чем отличаются переходные характеристики статических и астатических звеньев?

2.1.5 Частотные характеристики звеньев и систем

Реакция САУ на внешнее гармоническое воздействие. Фильтрующие свойства САУ. Инерционные свойства САУ. Частотные характеристики САУ: амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), фазово-частотная характеристика (ФЧХ), логарифмическая фазово-частотная характеристика (ЛФЧХ), амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ), асимптотические частотные характеристики. Достоинства логарифмических и асимптотических частотных характеристик. Частотная передаточная функция САУ. Показательная и алгебраическая формы записи частотной ПФ. Годограф САУ. Методы построения ЧХ систем управления. Частотные характеристики типовых динамических звеньев. Частота среза. Полоса пропускания САУ.

Литература: 1, c.53-59;  2, c.423-463;  3, c.58-64;  4, c.37-48,51-56;  5, c.37-42;  7, c.46-56;  8, c.47-49;  10, c.51-52,58-60.

Вопросы для самопроверки:

1  На каком основании характеристики называют частотными?

2  Какое из типовых звеньев не обладает фильтрующими свойствами?

3  Какова методика построения годографа САУ аналитически?

2.1.6 Понятие об идентификации

Цель идентификации САУ или её элемента. Непараметрическая (структурная) и параметрическая идентификация. Методы идентификации. Классический метод временных характеристик. Метод наименьших квадратов.

Литература: 3, c.30-36;  6, c.22,47;  7, c.57-62;  10, c.44,53-54.

Вопросы для самопроверки:

1 Что понимают под идентификацией объекта управления?

2 Каков порядок идентификации объекта управления методом переходных характеристик?

3 Какова цель регрессионного анализа разгонной характеристики объекта управления?

2.1.7 Определение временных характеристик САУ

Сравнительная оценка экспериментального и аналитического определения временных характеристик САУ. Классификация аналитических методов определения временных характеристик САУ. Задача Коши. Классический метод. Операционный метод. Численные методы. Сравнительная характеристика методов решения задачи Коши.

Литература: 1, c.164-190;  2, c.71;  3, c.202-203;  7, c.62-77;  8, c.62-64;  10, c.53-57.

Вопросы для самопроверки:

1  В чем состоит задача Коши?

2 Что понимают под точным решением задачи Коши?

3 Каково современное программное обеспечение решения задачи Коши?

2.2 Модели “вход-состояние-выход”

Два основных подхода к анализу и синтезу линейных САУ: операторно-структурный метод и метод пространства состояний (МПС).

Представление САУ в виде “черного ящика”. Пространство входа, пространство состояний и пространство выхода. Вектор входа. Вектор переменных состояния. Вектор выхода.

Математическое описание САУ переменными состояния. Векторно-матричные уравнение состояния и уравнение выхода (уравнение наблюдения). Матрица коэффициентов. Матрица управления. Матрица выхода. Матрица обхода.

Произвольные и канонические формы уравнений состояния. Преимущества произвольных и канонических форм.

Первая управляемая каноническая форма. Структура матрицы коэффициентов и матрицы входа. Структура матрицы выхода и матрицы обхода. Понятие о матрице Фробениуса. Система дифференциальных уравнений состояния. Структурная схема САУ.

Вторая управляемая каноническая форма или управляемое каноническое представление (УКП). Структура матрицы коэффициентов и матрицы входа. Структура матрицы выхода и матрицы обхода. Система дифференциальных уравнений состояния. Структурная схема САУ.

Первая наблюдаемая каноническая форма или наблюдаемое каноническое представление (НКП). Структура матрицы коэффициентов и матрицы выхода. Структура матрицы выхода и матрицы обхода. Система дифференциальных уравнений состояния. Структурная схема САУ.

Вторая наблюдаемая каноническая форма. Структура матрицы коэффициентов и матрицы выхода. Структура матрицы входа и матрицы обхода. Понятие о матрице Крылова - Люенбергера. Система дифференциальных уравнений состояния. Структурная схема САУ.

Каноническая форма Жордана. Структура матрицы коэффициентов, понятие о форме Жордана. Структура матриц управления, выхода и обхода. Система дифференциальных уравнений состояния. Структурная схема САУ.

Понятие о дуальных системах уравнений состояния. Аналитическое условие дуальности.

Литература: 1, c.103-107;  2, c.139-145,168-171;  3, c.46-47;  5, c.11-19,321-322;  6, c.82-100,156-157;  7, c.77-94;  10, c.61-64,88-91,157-158.

Вопросы для самопроверки:

1 Что понимают под переменными состояния САУ?

2 Каковы способы составления уравнений состояния САУ?

3 Что понимают под каноническим представлением уравнений состояния?

2.3 Преобразование форм представления моделей

Необходимость преобразования форм представления моделей. Матричное уравнение преобразования переменных состояния. Матрица преобразования. Аналитическая связь матриц коэффициентов, управления и выхода  исходного (произвольного) вида с аналогичными матрицами искомого канонического представления. Алгоритм приведения уравнений состояния к первому управляемому представлению: матрица преобразования и матричные уравнения преобразования. Алгоритм приведения уравнений состояния ко второму управляемому представлению (УКП): матрица преобразования и матричные уравнения преобразования.

Определение уравнений состояния по основной передаточной функции САУ. Проблема минимальной реализации. Определение ПФ по уравнениям состояния.

Литература: 2, c.155;  3, c.47-48;  5, c.28-31;  6, c.107-112;  7, c.94-99;  10, c.64-69.

Вопросы для самопроверки:

1  Какова необходимость преобразования форм представления моделей САУ?

2 Какое уравнение связывает исходную модель САУ с искомым каноническим представлением?

3  Какова методика получения модели “вход-состояние-выход” по известной модели типа ”вход-выход”?

2.4 Анализ основных свойств линейных САУ

2.4.1 Анализ устойчивости САУ

Устойчивость САУ как важнейшее условие её работоспособности. Понятие устойчивости линеаризованных САУ. Затухание переходного процесса во времени. Собственное (свободное) движение системы управления. Связь собственного движения САУ с корнями характеристического уравнения системы. Граница устойчивости. Условие устойчивости САУ. Прямая оценка устойчивости САУ. Косвенная оценка устойчивости. Критерии устойчивости САУ. Алгебраические критерии устойчивости САУ. Критерий Рауса-Гурвица. Частотные критерии устойчивости САУ. Критерий Михайлова. Критерий Найквиста. Запас устойчивости САУ: запас устойчивости по фазе и запас устойчивости по амплитуде. Нормативный запас устойчивости по фазе и по амплитуде. Методы оценки запаса устойчивости САУ. Оценка запаса устойчивости САУ с помощью логарифмических ЧХ системы.

Литература: 1, c.115-147;  2, c.308-336,484-506;  3, c.142-169;  4, c.88-104;  6, c.131-148, 7, c.99-113;  8, c.150-178;  10, c.99-115.

Вопросы для самопроверки:

1 Что понимают под устойчивостью САУ?

2Что понимают под критерием устойчивости САУ?

3 Что понимают под запасом устойчивости САУ?

2.4.2 Анализ инвариантности САУ

Понятие инвариантности САУ как независимости управляемой величины САУ от возмущающих воздействий, приложенных к САУ. Достижение инвариантности САУ посредством принципа управления по возмущению. Функциональная схема инвариантной САУ. Структура управляющего устройства (компенсатора). Необходимое и достаточное условие реализуемости инвариантности.

Виды инвариантности, классификация. Анализ инвариантности. Структурная схема простейшей инвариантной САУ. Передаточная функция компенсатора.

Литература: 1, c.247-254;  4, c.143-144;  7, c.113-117;  10, c.115-127.

Вопросы для самопроверки:

1 Что называют инвариантностью САУ от возмущающих воздействий?

2 Какова простейшая структура САУ, инвариантной от возмущения?

3 Какова ПФ компенсатора простейшей инвариантной САУ?

2.4.3 Анализ чувствительности САУ

Понятие чувствительности САУ. Понятие исходного, варьированного и дополнительного движения САУ. Математический аппарат теории чувствительности САУ: уравнения чувствительности, функции чувствительности передаточных функций, функции чувствительности временных характеристик, функции чувствительности показателей качества.

Литература: 1, c.231-237;  2, c.195-197;  3, c.207-209;  7, c.117-121;  10, c.127-132.

Вопросы для самопроверки:

1 Что понимают под чувствительностью САУ?

2 Что называют функциями чувствительности?

3 Какова методика оценки чувствительности САУ к изменению параметров?

2.4.4 Анализ управляемости и наблюдаемости САУ

Возможность приведения САУ в заданное состояние с помощью управляющих (входных) воздействий. Управляемая и неуправляемая САУ. Критерий управляемости САУ. Оценка управляемости САУ по критерию Калмана. Возможность определения переменных состояния САУ по результатам измерения выходных величин САУ. Наблюдаемая и ненаблюдаемая САУ. Критерий наблюдаемости САУ. Оценка наблюдаемости САУ по критерию Калмана.

Литература: 1, c.107-110;  2, c.645-649;  3, c.50;  5, c.19-28,316-321;  6, c.149-156;  7, c.122-124;  10, c.149-156.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под управляемостью САУ?

2. Какова методика оценки управляемости САУ по критерию Калмана?

3. Какую САУ называют наблюдаемой?

2.4.5 Оценка качества переходных процессов в САУ

Переходный процесс в САУ, вызванный управляющим (входным) воздействием. Переходный процесс в САУ, вызванный возмущающим воздействием.

Характер протекания переходных процессов в САУ, а также их длительность, точность и колебательность.

Основные показатели качества переходных процессов в САУ. Прямые оценки качества. Показатели качества, характеризующие быстродействие САУ. Показатели качества, характеризующие точность САУ. Показатели качества, характеризующие затухание переходного процесса в САУ. Косвенные оценки качества: частотные критерии, корневые критерии, интегральные критерии.

Литература: 1,c.190-231;2,c.243-272,506-514;3,c.169-202;4,c.123-142;6,c.158-177,185-196;7,c.124-136;8,c.196-220,231-267; 10,c.133-149.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под качеством процесса управления (регулирования)?

2. Какими показателями характеризуют быстродействие САУ?

3. Какими интегральными оценками характеризуют качество колебательных процессов управления?

Тема 3. Задачи и методы синтеза САУ

3.1 Задачи синтеза САУ

Понятие синтеза САУ как определения структуры и параметров системы управления на основе требований к качеству процесса управления. Основные этапы синтеза САУ. Синтез как составная часть проектирования САУ.

Литература: 1,c.344-345;2,c.38-41;3,c.262-263,275-277; 4,c.146; 6,c.210; 7,c.140; 8,c.268; 10,c.158-166.

Вопросы для самопроверки:

1.  В чем заключается отличие синтеза САУ от проектирования САУ?

2.  Каковы основные задачи синтеза САУ?

3.  Каковы основные этапы синтеза САУ?

3.2 Типовые свойства объекта управления

Понятие объекта автоматического управления (регулирования) как машины или технологического агрегата, требуемый режим которого должен поддерживаться автоматическим регулятором. Понятие о статической и динамической характеристиках ОР. Характеристика разгона (разгонная характеристика) ОР. Типовые свойства ОР: емкость, самовыравнивание и запаздывание. Статические (устойчивые) и астатические (неустойчивые) ОР. Математические модели статического и астатического ОР. Понятие эквивалентного ОР.

Литература: 3,c.30-36;7,c.140-143;8,c.9-10.

Вопросы для самопроверки:

1.  Что понимают под характеристикой разгона ОР?

2.  Какое из типовых свойств отличает одноемкостный астатический ОР?

3.  Что понимают под эквивалентным ОР?

3.3 Типовые законы регулирования (алгоритмы управления)

Понятие о законе регулирования как алгоритме формирования регулирующего воздействия. Аналитическая форма закона регулирования. Линейные и нелинейные законы регулирования. Типовые (стандартные) линейные законы регулирования. Понятие об идеальном автоматическом регуляторе (АР). Переходные характеристики идеальных АР. Передаточные функции идеальных АР (параллельная и стандартная формы записи). Сравнительная характеристика типовых законов регулирования на примере статической САР. Понятие о реальных (инерционных) АР. Переходные характеристики реальных АР. Передаточные функции реальных АР.

Формирование типовых законов регулирования. Основные элементы аналоговых АР. Структурные схемы П-, ПИ- и ПИД- регуляторов.

Литература: 1,c.32-39;3,c.224-239;4,c.146-151;6,c.44-45,201-209;7,c.143-146;10,c.31-32.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под законом регулирования?

2. Что отличает понятия закон регулирования и принцип регулирования?

3. Каковы основные элементы аналоговых автоматических регуляторов?

3.4 Критерии оптимальной настройки

Критерий оптимальности (показатель оптимальности) как дополнительное требование к качеству САУ. Понятие об оптимальном процессе  регулирования. Противоречие между быстродействием, точностью САУ и затуханием переходного процесса в САУ. Типовые переходные процессы в САУ.

Литература: 7,c.146-149.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под критерием оптимальной настройки САУ?

2. Что понимают под типовыми переходными процессами?

3. Каково назначение типовых переходных процессов?

3.5 Методы синтеза САУ

Понятие о синтезе оптимальной САУ. Понятие и синтезе САУ на заданные показатели качества. Методы синтеза САУ на заданные показатели качества (корневые и частотные). Задача параметрической оптимизации. Упрощенные методы оптимальной настройки параметров автоматических регуляторов по формулам и номограммам.

Метод стандартных коэффициентов. Метод корневого годографа. Метод расширенных частотных характеристик. Метод организованного поиска.

Понятие о системах подчиненного регулирования как САР с каскадным включением автоматических регуляторов на примере электропривода станков с ЧПУ. Понятие о настройке контуров тока и скорости на симметричный и технический оптимум.

Литература:1,c.345-354;2,c.349-395;3,c.263-275;4,c.151-188; 6,c. 177-185; 7,c.148-180;8,c.179-186,271; 10,c. 166-176,178-187.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под параметрической оптимизацией?

2. Каким методом синтезируют САУ, обладающую заданной степенью затухания?

3. Что понимают под подчиненным регулированием параметров?

Тема 4. Линейные дискретные модели САУ

4.1 Основные понятия о дискретных САУ

Основные понятия о дискретных САУ. Преобразование непрерывного сигнала в дискретный (квантование сигнала). Квантование по времени. Квантование по уровню.

Литература: 1,c.16; 4,c.190;6,c.18-20,245-246;10,c.30-31.

4.2 Классификация дискретных САУ

Классификация дискретных по виду квантования сигналов: импульсные САУ с квантованием по времени, релейные САУ с квантованием по уровню, цифровые САУ с квантованием по времени и по уровню

Литература: 1,c.16;4,c.19;10,c.212-214.

4.3 Импульсные САУ

4.3.1 Понятие об импульсных САУ

Основные понятия об импульсных САУ. Обобщенная функциональная схема импульсной САУ. Импульсный элемент и непрерывная часть САУ. Модуляция сигнала ошибки регулирования импульсным элементом. Классификация импульсных систем по виду модуляции. САУ с амплитудно-импульсной модуляцией. Амплитудно-импульсный модулятор (АИМ). Структурная схема простейшего АИМ с фиксатором нулевого порядка. Передаточная функция АИМ.

Литература: 1,c.22-26,406-408;4,c.190-191;8,c.294-301;10,c.214-216.

4.3.2 Основной математических аппарат линейных  дискретных САУ

Особенности математического описания импульсных САУ. Структурная схема САУ с АИ-модуляцией. Понятие о решетчатой функции. Понятие о разностных уравнениях. Общие сведения о дискретном преобразовании Лапласа (D-преобразовании) и z-преобразовании. Z-передаточные функции разомкнутых и замкнутых импульсных САУ и АИ-модуляцией. Понятие о частотных характеристиках САУ. Теорема Котельникова-Шеннона. Непрерывное управление как граница импульсного управления.

Литература: 1,c.22-26, 406-430;2,c.759-768;3,c.289-291;4,c.192-216,222-233;6,c.242;8,c.301-345,357-375;10,c.217-268.

Вопросы для самопроверки:

1.  Каковы отличительные особенности дискретных сигналов?

2.  Что называют квантованием сигналов?

3.  Какой вид квантования отличает САУ с АИМ?

4.  Какой вид квантования отличает цифровые САУ?

5.  При каком условии возможно исследовать САУ с АИМ как непрерывную систему?

4.3.3 Анализ устойчивости импульсных САУ с АИМ

Понятие о z-плоскости и q-плоскости. Оценка устойчивости импульсной САУ по расположению корней ее характеристического уравнения на z-плоскости и q-плоскости. Аналитическое условие устойчивости САУ.

Понятие о билинейном или w-преобразовании. Понятие о w-плоскости. Оценка устойчивости САУ по расположению корней ее характеристического уравнения на w-плоскости. Алгебраический критерий устойчивости САУ (аналог критерия Гурвица). Частотный критерий Михайлова. Частотный критерий Найквиста. Оценка запаса устойчивости САУ. Оценка устойчивости САУ с помощью алгебраического критерия Шур-Кона. Влияние квантования по времени на устойчивость САУ.

Литература: 1,c.430-436;2,c.768-769,780-784;3,c.291;4,c.236-250;6,c.269-271; 8,c.346-357;10,c.271-272.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под устойчивостью импульсной САУ?

2.  Какова методика оценки устойчивости импульсной САУ по расположению полюсов ее основной z-передаточной функции на z-плоскости?

3.  Какова методика оценки устойчивости импульсной САУ по критерию Михайлова?

4.3.4 Анализ качества импульсных САУ с АИМ

Понятие качества импульсных САУ. Показатели качества импульсных САУ. Прямые и косвенные методы оценки качества импульсных САУ.

Литература:1,c. 436-441;2,c.769-771;3,c.292;4,c.252-265;6,c.271-284;8,c.375-378;10,c.268-271.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под качеством импульсной САУ?

2. Каковы основные показатели качества импульсных САУ?

3. Какова методика прямой оценки точности импульсной САУ?

4.3.5 Синтез импульсных САУ с АИМ

Понятие о синтезе импульсных САУ. Особенности синтеза импульсных САУ в сравнении с синтезом непрерывных систем управления. Методы синтеза импульсных САУ.

Литература:3,c.293-297;4,c.268-278;10,c.273-291.

Вопросы для самопроверки:

1.  Каковы задачи синтеза импульсной САУ?

2.  Каковы основные методы синтеза импульсных САУ?

4.4 Релейные САУ

Общие сведения о релейной САУ как системе дискретного действия с квантованием сигнала ошибки по уровню. Обобщенная функциональная схема релейной САУ. Релейный элемент и непрерывная часть САУ. Общие сведения о промышленных автоматических регуляторах релейного действия. Простейшие релейные САР температуры и уровня. Особенности процессов регулирования температуры и уровня релейными САР в сравнении с непрерывными системами.

Литература: 1,c.16,27-29;7,c.13-14;9,c.14.

Вопросы для самопроверки:

1.  По какому признаку релейные САУ относят к дискретным системам?

2.  Какой элемент типовой релейной САР осуществляет квантование сигнала по уровню?

3.  Какова обобщенная функциональная схема типовой одноконтурной релейной САР?

4.5 Линеаризованные цифровые САУ

Обобщенная функциональная схема одноконтурной цифровой САУ с квантованием сигнала ошибки. Основные элементы системы: цифровая вычислительная машина (ЦВМ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), непрерывная часть САУ. Основные функции АЦП: квантование по времени, квантование по уровню, кодирование. Основные функции ЦАП: декодирование, квантование по уровню, квантование по времени. Назначение ЦВМ. Нелинейность характеристик АЦП и ЦАП.

Обобщенная структурная схема цифровой САУ. Линеаризация характеристик АЦП и ЦАП. Z-передаточная функция АЦП. Z- передаточная функция ЦАП. Z-передаточная функция ЦВМ, понятие о дискретном фильтре. Структурная схема линеаризованной цифровой САУ.

Оценка устойчивости и качества линеаризованной цифровой САУ. Синтез цифровых САУ.

Литература:1,c.26,445-473;2,c.756-759;4,c.216-219;6,c.24-26,285-309.

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы основные функции ЦВМ в контуре управления САУ?

2. Какой математический аппарат применяют для анализа и синтеза линеаризованных цифровых САУ?

3. Каковы основные методы синтеза цифровых САУ?

Тема 5. Нелинейные модели систем управления

5.1 Анализ равновесных режимов

Обобщенная функциональная схема одноконтурной нелинейной САУ. Нелинейный элемент и линейная часть САУ. Статические и динамические характеристики нелинейного элемента. Типовые нелинейные характеристики. Классификация характеристик.

Литература:1,c.474-481,491-501;3,c.104-107;5,c.45-47;9,c.5-45;10,c.292-304.

Вопросы для самопроверки:

1.  Какие элементы САУ называют нелинейными?

2. Что понимают под статической характеристикой нелинейного элемента?

3. Какие нелинейные статические характеристики элементов относят к типовым?

5.2 Методы линеаризации нелинейных моделей

Цель линеаризации нелинейной модели элемента системы управления. Метод линеаризации, основанный на разложении нелинейной функции элемента в ряд Тейлора. Метод гармонической линеаризации. Метод статистической линеаризации.

Литература:1,c.40-44,533-543;3,c.104-106;4,c.68-71;9,c.139-141;10,c.350-354.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под линеаризацией нелинейной модели элемента?

2. Какова область использования метода гармонической линеаризации?

3. Что понимают под статистической линеаризацией?

5.3 Анализ поведения САУ на фазовой плоскости

Понятие о фазовом пространстве. Фазовая плоскость. Фазовый портрет САУ. Фазовая траектория, фазовая точка. Понятие о предельном цикле. Устойчивый и неустойчивый предельные циклы. Фазовый портрет нелинейного элемента с разрывной статической характеристикой, линия переключения. Исследование нелинейных САУ на фазовой плоскости. Общие сведения о методе изоклин. Метод припасовывания.

Литература: 1,c.481-482,483-490,501-513;5,c.53-67;6,c.101-107;9,c.67-128;10,c.316-333.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под фазовым портретом САУ?

2. Что отличает фазовый портрет нелинейного элемента с разрывной характеристикой?

3. Каковы методы построения фазового портрета нелинейной САУ?

5.4 Устойчивость положений равновесия

Понятие устойчивости нелинейных САУ. Автономные и неавтономные САУ. Устойчивость автономной САУ: устойчивость равновесия и устойчивость автоколебаний. Устойчивость неавтономной САУ. Понятие возмущенного и невозмущенного движения САУ. Математическое описание автономной САУ. Понятие асимптотической устойчивости САУ. Дифференциальные уравнения возмущенного движения САУ в отклонениях (вариациях). Геометрическое изображение невозмущенного и возмущенного движения САУ. Понятие об устойчивости нелинейной САУ в малом, в большом и в целом.

Литература:1,c.482-483;6,c.47-53;9,c.182-188;10,c.333-335.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под положением равновесия нелинейной САУ?

2. Что понимают под автоколебаниями в нелинейных САУ?

3. Что понимают под асимптотически устойчивым невозмущенным движением нелинейной САУ?

5.5 Первый и второй методы Ляпунова

Понятие устойчивости по Ляпунову. Первый метод Ляпунова: оценка устойчивости нелинейной САУ по уравнениям первого приближения. Теоремы Ляпунова. Геометрическая интерпретация. Второй (прямой) метод Ляпунова. Понятие о функции Ляпунова. Теоремы Ляпунова. Определение функции Ляпунова методом Лурье-Постникова.

Литература: 1,c.513-526;5,c.107-140;9,c.188-193;10,c.335-346.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под устойчивостью нелинейной САУ по Ляпунову?

2. Устойчивость каких САУ допустимо исследовать первым методом Ляпунова?

3. В чем заключается сущность оценки устойчивости нелинейной САУ прямым методом Ляпунова?

5.6 Частотный метод исследования абсолютной устойчивости

Понятие абсолютной устойчивости как асимптотической устойчивости равновесия «в целом» для нелинейностей определенного класса. Критерий абсолютной устойчивости равновесия нелинейной САУ В. М. Попова. Геометрическая интерпретация критерия. Модифицированная частотная характеристика линейной части САУ. Прямая Попова. Порядок оценки абсолютной устойчивости нелинейной САУ по критерию Попова.

Литература:1,c.527-531;5,c.142-150; 9,c.193-199,208-209;10,c.346-349.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем заключается частотный критерий абсолютной устойчивости Попова?

2. Какова методика построения модифицированной частотной характеристики линейной части САУ?

3. Что называют прямой Попова?

5.7 Исследование периодических режимов методом гармонического баланса

Практическое значение оценки возможности возникновения автоколебаний. Необходимость расчета амплитуды и частоты автоколебаний в нелинейной САУ. Проблема возникновения автоколебаний и оценки их амплитуды как математическая задача (постановка задачи) на примере одноконтурной САУ с одним нелинейным элементом. Гармоническая линеаризация нелинейного элемента. Гипотеза фильтра. Гармоническая передаточная функция нелинейного элемента. Уравнение гармонического баланса. Решение уравнения гармонического баланса графо-аналитическим методом Гольдфарба Л. С.. Критерий Гольдфарба.

Литература:1,c.533-542;596-607;5,c.68-105;9,c.141-160,232-235;10,c.350-360,365-267.

Вопросы для самопроверки:

1. Какова цель гармонической линеаризации нелинейного элемента?

2. Что понимают под уравнением гармонического баланса?

3. В каком случае уравнение гармонического баланса не имеет решения?

Тема 6. Линейные стохастические модели САУ

6.1 Модели и характеристики случайных сигналов

Понятие о детерминированных и случайных функциях независимой переменной. Понятие о стохастических процессах. Понятие о марковских процессах. Понятие о стационарных и нестационарных случайных процессах. Понятие об эргодических и неэргодических случайных процессах.

Задачи исследования случайных процессов. Общие сведения о корреляционном методе исследования. Основные характеристики случайных процессов: математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция и др. Общие сведения о спектральном методе исследования случайных процессов. Понятие о спектральной плотности. Связь между спектральной плотностью и корреляционной функцией случайного процесса.

Литература: 1,c.291-329;3,c.129-137;5,c.350-357;9,c.301-327;10,c.370-388.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под случайным процессом?

2. Какое представление о случайном процессе положено в основу корреляционного метода?

3. Каковы основные характеристики случайных процессов?

6.2 Прохождение случайных сигналов через линейные звенья

Постановка задачи аналитического определения корреляционной функции и спектральной плотности выходной величины линейного звена или САУ по известным характеристикам стационарного входного сигнала. Методика расчета корреляционной функции выходной величины. Методика расчета спектральной плотности выходной величины.

Литература:1,c.330-335;3,c.137-138;5,c.358-362;9,c.328-333;10,c.389-395.

Вопросы для самопроверки:

1. Изменением каких характеристик случайного сигнала сопровождается прохождение его через линейное звено или САУ?

2. Что понимают под сигналом помехи?

3. Каков порядок расчета корреляционной функции выходной величины звена или САУ?

6.3 Анализ и синтез линейных стохастических САУ при стационарных случайных     воздействиях

Понятие о линейной стохастической САУ. Типовые задачи статистического анализа САУ. Оценка среднеквадратического отклонения (СКО) выходной величины САУ при заданных структуре и параметрах системы, а также при известных статистических характеристиках управляющих воздействий и помех. Оценка зависимости СКО от основных параметров САУ.

Понятие об оптимальной САУ в статистическом смысле. Типовые задачи статистического синтеза САУ. Параметрический синтез оптимальной стохастической САУ при заданной структуре системы. Синтез стохастической САУ при произвольной структуре системы, обеспечивающий минимум СКО.

Понятие об оптимальной  фильтрации. Общие сведения об оптимальном фильтре Винера. Общие сведения об фильтре Кальмана-Бьюси.

Литература:1, c.335-344;3,c.138-142;5,c.362-390; 9,c.333-350;10,c.395-443.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под линейной стохастической САУ?

2. Что понимают под среднеквадратическим отклонением выходной величины САУ?

3. Что понимают под оптимальной САУ в статистическом смысле?

Тема 7. Оптимальные САУ

7.1 Задачи оптимального управления

Понятие об оптимальной САУ. Обобщенная функциональная схема оптимальной САУ. Задача синтеза оптимальной САУ. Синтез оптимального программного устройства (ПУ). Синтез оптимального автоматического регулятора (АР). Синтез оптимальной САУ как вариационная задача. Понятие об ограничениях, накладываемых на вектор управления и фазовый вектор. Начальные условия. Понятие о критерии оптимальности. Классификация задач оптимального управления (по виду ограничений, по виду краевых условий, по времени начала и окончания процесса управления, по критерию оптимальности).

Литература:1,c.703-707;2,c.649-650;5,c.277-284;9,c.239-242.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под оптимальной САУ?

2. Что понимают под оптимальным управлением?

3. Что понимают под оптимальным регулятором?

7.2 Критерии оптимальности

Критерий оптимальности как аналитический показатель качества САУ. Критерий оптимальности как функционал (целевая функция). Интегральные функционалы (интегральные критерии качества): критерий оптимального быстродействия, интегральный квадратичный критерий, энергетический критерий качества, смешанный интегральный критерий. Минимаксные критерии оптимальности САУ. Задача оптимального управления как задача достижения экстремального значения критерия оптимальности.

Литература:1,c.705;2,c.649-657;5,c.279;9,c.241-249.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под критерием оптимальности САУ?

2. Почему критерий оптимальности САУ записывают в форме функционала?

3. Каким образом функционал указывает на оптимальное поведение или состояние САУ?

7.3 Методы теории оптимального управления

Задача оптимизации САУ как математическая задача определения экстремума функционала. Общие сведения о методах вариационного исчисления.

Классический метод вариационного исчисления. Метод принципа максимума. Формулировка принципа максимума для задачи оптимального управления. Функция Гамильтона и основная теорема. Линейная задача оптимального быстродействия. Метод динамического программирования Р. Беллмана. Принцип оптимальности. Уравнение Беллмана и его применение для синтеза оптимальных САУ. Сравнительная характеристика методов.

Классический метод вариационного исчисления. Основные понятие: функционал качества управления, экстремали, уравнения Эйлера, условия Лагранжа.

Принцип максимума: постановка задачи, формулировка принципа максимума, применение принципа максимума, условия трансверсальности, задачи Больца и Майера. Понятие о вырожденных и особых задачах.

Литература: 1,c.707-722;5,c.285-315;9,c.261-300;10,c.459-479.

Вопросы для самопроверки:

1. Какова сущность принципа максимума?

2. Какова сущность принципа оптимальности Беллмана?

3. Каковы методы решения уравнения Беллмана?

7.4 Синтез оптимальных систем управления

Классификация оптимальных САУ по критерию оптимальности. Синтез разомкнутых САУ, оптимальных по быстродействию с помощью критерия максимума (нормальная задача). Определение алгоритма управления (критерий оптимальности, ограничения, гамильтониан, условие трансверсальности, теорема об n интервалах). Физическая сущность управления, оптимального по быстродействию. Расчет моментов переключения. Синтез замкнутых САУ, оптимальных по быстродействию, с помощью принципа максимума. Синтез оптимальной по быстродействию замкнутой САУ методом фазовой плоскости.

Синтез оптимальных по быстродействию САУ с ограниченными ресурсами. Оптимизация по критерию расхода топлива. Оптимизация по критерию расхода энергии.

Литература: 1,c.707-710,715-722;2,c.654-657;5,c.326-328;10,c.480-511.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем заключается синтез оптимальной САУ?

2. Что понимают под ограниченными ресурсами?

3. Что понимают под моментами переключения?

7.5 Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов (задача АКОР)

Аналитическое конструирования оптимальных регуляторов как задача синтеза оптимального линейного регулятора замкнутой САУ: постановка задачи АКОР, квадратичная функциональная качества, выбор элементов весовых матриц, искомый закон управления. Структурная схема оптимальной САУ с регулятором состояния. Задача о регуляторе выхода. Структурная схема оптимальной САУ с регулятором выхода. Понятие о линейном квадратичном регуляторе (ЛК-регуляторе).

Решение задачи АКОР  для случая оптимальной стабилизации состояния САУ методом динамического программирования: уравнение Беллмана, матричное уравнение Риккати, численное решение уравнение Риккати.

Литература: 1,c.713-715;5,c.322-338;6,c.211-220;9,c.247-249;10,c.175-176,511-532.

Вопросы для самопроверки:

1. Почему задачу АКОР относят к теории оптимального уравнения?

2. Каким образом учитывают требования к качеству регулирования (стабилизации)?

3. Что понимают под регулятором состояния? Каково его назначения?

7.6 Робастные САУ и адоптивное управление

7.6.1 Робастные системы управления

Понятие робастной САУ как система управления, сохраняющей устойчивость и заданные показатели качества при значительной неопределенности характеристик объекта управления. Понятие о параметрической и частотной неопределенности. Анализ робастности с помощью функции чувствительности. Робастный критерий устойчивости. Полиномы Харитонова. Теорема Харитонова. Необходимое условие робастной устойчивости. Графическая интерпретация теоремы Харитонова. Годограф Ципкина-Поляка . Графический критерий робастной устойчивости.

Литература: 2, с. 692-732; 4, с. 113-120; 5, с. 438-440

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под робастной устойчивостью САУ?

2. Что называют робастным качеством САУ?

3. В чем заключается необходимое условие робастной устойчивости САУ?

7.6.2 Адаптивные системы управления

Понятие об адаптивных САУ. Обобщенная функциональная схема адаптивной САУ. Классификация адаптивных САУ. Общие сведения о самонастраивающихся САУ со стабилизацией качества управления: сущность адаптации,  функциональная схема системы. Общие сведения о самонастраивающихся САУ  с оптимизацией качества управления (экстремальные САУ): сущность адаптации, функциональная схема САУ, принцип действия системы. Общие сведения о самоорганизующихся САУ: сущность адаптации, функциональная схема. Понятие о самообучающихся САУ.

Литература: 1,c.723-741;3,c.21-23;5,c.411-417;9,c.373-379,400-409;10,c.28-29.

Вопросы для самопроверки:

1. Что понимают под адаптацией САУ?

2. Почему адаптивные САУ относят к оптимальным системам управления?

3. Каковы отличия структуры самонастраивающейся САУ от структуры типовой одноконтурной САР?

7.6.3 Интеллектуальные системы управления

Литература: 3,c.24-28.

4 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа состоит из пяти заданий, при выполнении которых студент должен овладеть классическими методами анализа линейных САР. Решение каждой задачи предполагает использование современного программного обеспечения.

Первое задание заключается в идентификации объекта регулирования. Для выполнения задания студент должен изучить обратное преобразование Лапласа.

Второе задание сводиться к анализу структуры замкнутой САР. Для выполнения задания студент должен изучить метод эквивалентных преобразований (метод “свертки”).

Третье задание является типовой задачей оценки качества САР. Основные показатели качества САР студент должен определить прямым методом.

Четвертое задание заключается в оценке устойчивости САР с помощью одного из классических критериев устойчивости САР.

Пятое задание состоит в оценке запаса устойчивости САР.

Пример. Анализ САР положения стола металлорежущего станка

В качестве примера  рассматривается следящий электропривод (ЭП) металлорежущего станка с ЧПУ. Упрощенная схема такого ЭП показана на рисунке 1.

1	         2			 4		      5             7

ДП

y(t)

g(t) 					 Мнагр

x

ЧПУ

УУ

M

x

u(t)					     6

yoc(t)                                             Mвр(t)

M(t)

8

Рисунок 1 – Упрощенная схема САР

Следящий ЭП в режиме позиционирования предназначен для точного воспроизведения задающего (входного) сигнала g(t), который содержит информацию о необходимом положении стола 5 станка y(t). Источником этого сигнала является устройство ЧПУ 1. В теории автоматического регулирования его называют задающим устройством (ЗУ). Фактическое положение стола y(t) отличается от заданного g(t). Разницу этих величин

ε(t)= g(t)-y(t)						      (1)

называют  ошибкой регулирования (рассогласованием). Она характеризует точность процесса регулирования. Положение стола y(t) измеряют датчиком положения 7 (ДП). Выходной сигнал датчика поступает на вход усилительного устройства (УУ), на другой вход которого подают задающий сигнал g(t). На схеме изображен суммирующий усилитель, который выполняет две функции: сравнения сигналов g(t) и y(t) по формуле (1) и усиления результата этой разности, т.е. сигнала ошибки ε(t). В итоге на выходе УУ формируется напряжение u(t), величина которого пропорциональна ошибке регулирования, т.е.

u(t)=K1̣. ε(t).

Напряжение УУ u(t) прикладывают к электродвигателю 3, который посредством редуктора 4 и ходового винта 6 перемещает стол 5 в заданном направлении. Движение, вызванное ступенчатым изменением задающего воздействия g(t)=1(t), прекратится, когда ЭП выполнит задание, т.е. будет достигнуто равенство y(∞)=g(t) с приемлемой точностью. В теории регулирования приводной двигатель называют исполнительным механизмом (ИМ), а валопровод совместно с редуктором и ходовым винтом называют регулирующим органом (РО). Последний непосредственно воздействует на объект регулирования (ОР), которым является стол станка, и изменяет целенаправленно состояние ОР. В рассматриваемом примере под названным состоянием понимают перемещение стола y(t).

Следящий ЭП представляет собой одноконтурную САР, функциональная схема которой показана на рисунке 2. Теория регулирования относит такие САР к типовым [1, с. 11; 5, с. 13; 6, с. 16].

Mнагр(t)

g(t)        ε(t)             u(t)            M(t)           Mвр(t)                                 y(t)

УУ

ЗУ

РО

ОР

ИМ

-yoc(t)

ИУ

Рисунок 2 – Функциональная схема САР

ЭП охвачен отрицательной обратной связью (ОС) по положению стола. ОC обеспечивает, прежде всего, точность регулирования. Этого качества САР достигают устранением ошибки регулирования ε(t)→0, вызванной нагрузкой  Мнагр(t). Обобщенный момент нагрузки называют возмущающим воздействием.

Задающее  g(t) и возмущающее воздействие Мнагр(t) считают внешними воздействиями, приложенными к САР. Первое из них изменяет регулируемую (выходную) величину в соответствии с заданием (программой), т.е. согласно технологическим требованиям. Второе, напротив, препятствует этому. САР вырабатывает внутреннее воздействие Мвр(t), называемое регулирующим, которое прикладывается к ОР для изменения его состояния. При этом УУ должно быть реверсивным. Выходное напряжение УУ u(t) должно менять свою полярность на противоположную при изменении знака ошибки регулирования ε(t). В частности, если ошибка положительна ε > 0 при y(t) < g(t) согласно (1), регулирующее воздействие Мвр(t) должно изменить свой знак на противоположный для уменьшения y(t). Такой способ регулирования выходной величины называют принципом регулирования по ошибке (по отклонению). Для реализации названного принципа САР должна быть замкнутой.

Основным методом исследования САР в теории управления является математическое моделирование. Его используют для анализа, синтеза и идентификации САР. Эти задачи считают основными задачами ТАУ. Классический математический аппарат решения названных задач базируется на операционном исчислении. Математической моделью САР или ее некоторой части  служит оператор W(s), называемый передаточной функцией (ПФ). Операторное представление позволяет математическую модель САР изобразить в виде структурной алгоритмической схемы. В частности, структурная схема следящего ЭП показана на рисунке 3.

УУ                   ИМ, РО                   Мнагр	      ОР

g(t)         ε(t)                        u(t)                     Мвр(t)                                            y(t)

W1(s)

W2(s)

Wop(s)

- yос(t)

ДП

W3(s)

автоматический регулятор

Рисунок 3 – Структурная схема следящего ЭП

Каждый блок схемы изображает элемент САУ. Внутри блока указывают ПФ этого элемента: W1(s) – усилителя напряжения; W2(s) – двигателя совместно с редуктором и ходовым винтом станка; W3(s) – датчика положения и Wop(s) – объекта регулирования, которым в рассматриваемом примере является рабочий стол станка. Основанием для разработки структурной схемы служит функциональная схема САР (рисунок 2). ПФ элементов определяют каким-либо из типовых методов идентификации. Один из методов рассмотрен в следующем далее примере выполнения задания1.

1 Идентификация объекта регулирования (ОР)

Задание 1: получить передаточную функцию объекта регулирования Wор(s) по его переходной функции (характеристике)

y(t)=2*1(t)-2.31*exp(-0.5*t)*sin(0.87*t+1.05).

Решение: переходной характеристикой ОР y(t) называют реакцию ОР на единичное ступенчатое воздействие x(t)=1(t), приложенное ко входу ОР.

В рассматриваемом примере переходная функция y(t) вызвана ступенчатым изменением вращающего момента Мвр(t)=1(t). С математической  точки зрения переходная характеристика  представляет собой график переходной функции y(t). В системе компьютерной математики MATLAB его можно построить с помощью функции plot согласно Script 1. Результат показан на рисунке 4, выводиться в графическом окне Figure № 1

SCRIPT 1:

>> t=0:0.1:20;

>> y=2-2.31.*exp(-0.5.*t).*sin(0.87.*t+1.05);

>> plot(t,y); grid on

Рисунок 4 – Переходная характеристика объекта регулирования y(t)

В первой строке Script 1 создан массив значений времени t, т.е. указан диапазон, в котором необходимо построить переходную характеристику. Границы диапазона tн=0 и tк=20,  а также шаг изменения времени 0.1 выбраны произвольно. Во второй строке записана заданная переходная функция y(t). При этом использован оператор .* поэлементного умножения массивов. В рассматриваемом примере массивы чисел образованы временем t, а также двумя функциями времени exp(-0.5*t) и sin(0.87*t+1.05).

X(s)                             Y(s)

Wор(s)

Рисунок 5- Структурная схема объекта регулирования

Изображения входного и выходного воздействий X(s) и Y(s) связаны между собой искомой ПФ объекта регулирования Wор(s). Согласно определению ПФ есть отношение изображения по Лапласу выходного воздействия  Y(s) к изображению по Лапласу входного воздействия X(s), т.е.

W(s)ор=Y(s)X(s).							(2)

Следовательно, в первую очередь 	находят изображения X(s) и Y(s) по известным оригиналам функций x(t) и y(t), выполнив прямое преобразование Лапласа последних соответственно

X(s)=L[ x(t) ];							(3)

Y(s)=L[ y(t) ].

Искомую ПФ объекта регулирования Wор(s) определяют по формуле (2).

В инженерной практике прямое преобразование Лапласа (2) осуществляют  вручную с использованием таблиц или в автоматическом режиме с помощью символьного процессора любой системы компьютерной математики (MATLAB, MathCAD, Maple и другие).

В первом случае порядок действий следующий. Пользуясь таблицей 1, находят изображение X(s) входного сигнала x(t)=1(t):

X(s)=L[ 1(t) ]=1s.

Затем находят изображение по Лапласу Y(s) выходного сигнала y(t):

Y(s)=L[ 2∗1(t)−2.31*exp(−0.5∗t)*sin(0.87∗t+1.05) ]= =L[2∗1(t)]−L[ 2.31*exp(−0.5∗t)*sin(0.87∗t+1.05) ]= =2s−K[s+δ(s+0.5)2+0.872].

Полученное выражение содержит два неизвестных K и δ. Постоянную δ находят с помощью уравнения

tg 1.05=0.87δ−0.5,

которое решают относительно неизвестной δ и получают

δ =1.0 .

Затем решают уравнение

2.31=K0.87(1.0−0.5)2+0.872

относительно неизвестного коэффициента K и находят

K=2.0 .

Таким образом, искомое изображение  по Лапласу выходного сигнала

Y(s)=2s−2[ s+1(s+0.5)2+0.872].

После приведения к общему знаменателю и приведения подобных членов окончательно получают

Y(s)=2s(s2+s+1).

Следовательно, искомая ПФ объекта регулирования согласно (1) окончательно равна

Wop(s)=Y(s)X(s)=2s2+s+1.						(4)

Такую форму записи ПФ называют полиномиальной. В этом случае ПФ есть дробно-рациональная функция

Wop(s)=n(s)d(s),

числитель (numerator) и знаменатель (denomenator) которой являются полиномами (многочленами) от s. В рассматриваемом примере

n(s)=2;

d(s)=s2+s+1.

Второй способ решения рассматриваемой задачи отличается от первого автоматизацией прямого преобразования Лапласа оригиналов x(t) и y(t) и следующих за ним алгебраических операций. Рассматриваемый способ решения задачи идентификации ОР реализован с помощью пакетов расширения Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox системы компьютерной математики MATLAB 7.0(6.5, 6.1 или 6.0). Правила использования функций названных пакетов показывает Script 2.

SCRIPT 2:

>> syms t s;

>> y=2-2.31*exp(-0.5*t)*sin(0.87*t+1.05);

>> Y=laplace(y);

>> Wор=Y*s;

>> [n,d]=numden(Wор)

n =

-(-20000*s^2-20000*s-20138+20097*cos(21/20)*s+23100*sin(21/20)*s^2+11550*sin(21/20)*s)*s

d =

s*(10000*s^2+10000*s+10069)

>> num=sym2poly(n)

num =

1.0e+004 *

-0.0037   -0.0018    2.0138         0

>> den=sym2poly(d)

den =

10000       10000       10069           0

>> Wop=tf(num,den)

Transfer function:

-37.48 s^3 - 18.42 s^2 + 20138 s

--------------------------------

10000 s^3 + 10000 s^2 + 10069 s

Пакету расширения Symbolic Math Toolbox принадлежат функции syms, laplace, numden и sym2poly. С помощью первой функции создана символьная переменная s, которой в рассматриваемой задаче выступает оператор Лапласа. Прямое преобразование Лапласа оригинала y(t) осуществляют c помощью функции laplace. Прямое преобразование Лапласа оригинала x(t)=1(t) можно не определять, т.к. оно известно X(s)=1/s, поскольку функция 1(t) является типовой(табличной). Поэтому согласно (2) искомая ПФ равна произведению операторов Y(s) и s

Wор(s) =Y(s)*s.

Использование функций numden и sym2poly необходимо для приведения искомой ПФ Wop(s) к стандартному виду дробно-рациональной функции, т.е. отношения двух полиномов от s

Wop(s)=n(s)d(s).

С помощью первой из названных функций numden из дробно-рациональной функции Wор(s) выделяют полиномы числителя и знаменателя соответственно – n и d. Векторы num и den, компонентами которых являются коэффициенты полиномов n и d, находят с помощью функции sym2poly.

Пакету расширения Control System Toolbox принадлежит функция tf, которая служит для создания ПФ. В рассматриваемом примере аргументом этой функции являются векторы num и den.

Результатом выполнения всех операций является ПФ объекта регулирования следующего вида

Wop(s)=−37.48s3−18.42s2+20138s10000s3+10000s2+10069s.						(5)

Коэффициенты числителя различаются на три порядка, что позволяет, пренебрегая самыми малыми, получить ПФ более простого вида

Wop(s)=20138s10000s3+10000s2+10069s.

Сократив числитель и знаменатель на общий множитель 10000s и округлив коэффициенты до целых значений, получают окончательно ПФ объекта регулирования

Wop(s)=2s2+s+1.

Это выражение в точности совпадает с ПФ (4), которая получена ранее вручную с использованием таблицы 1. Отличие между передаточными функциями (4) и (5) обусловлено округлением коэффициентов. Объективную оценку значимости названных отличий ПФ производят при сравнении соответствующих переходных характеристик с известной переходной характеристикой ОР, изображенной на рисунке 4.

Переходную характеристику ОР с передаточной функцией (5) строят с помощью функции step согласно Script 3. Результат показан на рисунке 6.

SCRIPT3:

>> step(Wop)

Рисунок 6- Переходная характеристика (кривая разгона) объекта регулирования с передаточной функцией (5)

Сравнение переходных характеристик ОР, изображенных на рисунках 4 и 6, свидетельствует о том, что они не имеют никаких отличий. Это означает, что ПФ объекта регулирования (5) определена верно.

SCRIPT 4:

>> Wор=tf(2,[1 1 1])

Transfer function:

2

-----------

s^2 + s + 1

>> step(Wор,20)

Рисунок 7 – Переходная характеристика объекта регулирования с ПФ (4)

Результат показан на рисунке 7. Полученная переходная характеристика не отличается от характеристики, изображенной на рисунке 4. Это означает также, что ПФ объекта регулирования (4) определена верно. Кроме того, ПФ с округленными коэффициентами (4) допустимо использовать вместо ПФ объекта регулирования (5).

Таким образом, окончательно искомая ПФ объекта регулирования имеет следующий вид

Wop(s)=2s2+s+1.

2 Анализ структуры замкнутой САР методом эквивалентных преобразований

Задание 2: построить переходную характеристику САР h(t) по каналу управляющего воздействия g(t)=1(t).

Решение: переходной характеристикой САР h(t) по каналу управляющего воздействия g(t) называют реакцию САР на единичное ступенчатое воздействие g(t)=1(t), приложенное ко входу системы, при нулевых начальных условиях. Переходная характеристика САР h(t) является динамической характеристикой системы, т.к. изображает изменение выходной (регулируемой) величины САР y(t) во времени. В рассматриваемом примере САР перемещения стола регулируемой (выходной) величиной системы является перемещение рабочего стола. В этом случае переходная характеристика САР h(t) изображает изменение положения стола во времени, вызванное ступенчатым изменением задающего воздействия g(t)=1(t).

В общем виде переходную характеристику САР, структурная схема которой известна (см. рисунок 3), отыскивают следующим образом.

Первоначально считают, что все внешние воздействия, приложенные к системе, кроме задающего (входного) воздействия g(t), равны нулю. В рассматриваемом примере необходимо принять возмущающее воздействие равным нулю, т.е. Мнагр = 0. Известно также, что  W3(s)=1 (см. задание на контрольную работу). В этом случае структурная схема приобретает более простой вид согласно рисунку 8.

Автоматический регулятор

g(t)           ε(t)                                                                            y(t)

W1(s)

W2(s)

Wор(s)

-y(t)

Рисунок 8 – Структурная схема САР

Полученную схему следует еще более упростить и представить в виде звена с эквивалентной передаточной функцией Ф(s), изображенного на рисунке 10. Такую ПФ называют основной передаточной функцией САР. Она характеризует замкнутую САР согласно выражению

Y(s)=Ф(s)*G(s),

где G(s) – изображение по Лапласу задающего воздействия g(t).

Искомую  переходную характеристику САР h(t) находят обратным преобразованием Лапласа изображения Y(s)

y(t)=L-1[Y(s)]=L-1[Ф(s)*G(s)].					(7)

В последнем выражении неизвестной является основная ПФ системы Ф(s). Ее определяют методом эквивалентных преобразований (методом “свертки”) исходной структурной схемы, изображенной на рисунке 8. Анализ схемы показывает, что прямой канал передачи задающего воздействия g(t) содержит три звена с ПФ W1(s), W2(s), Wор(s), которые соединены последовательно. Их можно заменить одним звеном с эквивалентной ПФ

W(s)=W1(s)*W2(s)*Wор(s).						(8)

В результате названной замены (преобразования) схема приобретает вид в соответствии с рисунком 9. В рассматриваемом примере САР с единичной

W(s)

g(t)           ε(t)                      y(t)

-y(t)

Рисунок 9 – Структурная схема эквивалентной САР

обратной связью эквивалентную ПФ W(s) называют передаточной функцией разомкнутой САР. Анализ полученной схемы показывает, что звено с ПФ W(s) охвачено отрицательной обратной связью. В этом случае схему следует заменить одним звеном согласно рисунку 10 с эквивалентной ПФ Ф(s), которую определяют по формуле замыкания

Ф(s)=W(s)1+W(s),						(9)

где W(s) – ПФ разомкнутой САР, см. формулу (8).

G(s)                    Y(s)

Ф(s)

Рисунок 10 – Структурная схема эквивалентной САР

Все указанные операции, начиная с обратного преобразования Лапласа (7) и включая  определение ПФ W(s) и Ф(s), автоматизируется с помощью пакета расширения Control System Toolbox. Script 5  включает в себя ввод ПФ звеньев W1(s), W2(s), Wор(s), определение эквивалентных ПФ W(s) и Ф(s), а также построение переходной характеристики САР.

SCTRIPT 5:

>> W1=tf(0.1,1)

Transfer function:

0.1

>> W2=tf(4,[0.1 1])

Transfer function:

4

---------

0.1 s + 1

>> Wор=tf(2,[1 1 1])

Transfer function:

2

-----------

s^2 + s + 1

>> W12=series(W1,W2);

>> W=series(W12,Wор)

Transfer function:

0.8

-----------------------------

0.1 s^3 + 1.1 s^2 + 1.1 s + 1

>> Fi=feedback(W,1)

Transfer function:

0.8

-------------------------------

0.1 s^3 + 1.1 s^2 + 1.1 s + 1.8

>> step(Fi)

Передаточные функции звеньев W1(s)-Wор(s) созданы с помощью функции tf. Эквивалентные ПФ W12(s) и W(s) последовательно соединенных звеньев определены с помощью функции series. Основная ПФ системы Ф(s) определена по формуле замыкания (9) посредством функции feedback. Первым аргументом этой функции является ПФ разомкнутой САР W(s), которая определена в предыдущей строке Script 5. Второй аргумент +1 соответствует отрицательной единичной ОС, охватывающей звено с ПФ W(s). Искомая переходная характеристика замкнутой САР h(t) построена с помощью функции step. Результат показан на рисунке 11. Процесс регулирования носит

Рисунок 11 – Переходная характеристика САР

колебательный характер. Однако колебания регулируемой величины y(t) с течением времени затухают полностью. Переходной процесс заканчивается, т.к. регулируемая величина достигает установившегося значения.

В результате выполнения задания 1 может быть установлено, что колебания регулируемой величины не затухают, а, наоборот, усиливаются. Переходный процесс не заканчивается, т.к. регулируемая величина стремится к бесконечности. В этом случае необходимо повторно выполнить задание 1 согласно Script 5 с меньшим значением коэффициента передачи K1 по сравнению с заданным K1 = 0.1 (см. первую строку Script 5). Выбранное значение K1 < 0.1 должно обеспечить в САР затухание переходного процесса.

3 Качество процесса регулирования

Задание 3: определить основные показатели качества САР по каналу управляющего воздействия.

Решение: Под качеством процесса регулирования понимают меру соответствия его установленным требованиям. Другими словами, качество - степень пригодности САР осуществлять регулирование выходной величины y(t). Переходный процесс в САР зависит не только от свойств САР, но и от характера внешних воздействий, которые в общем случае могут быть сложными функциями времени. Поведение системы регулирования рассматривают при типовых воздействиях. Наиболее важным считают переходный процесс, возникающий при быстром изменении задающего воздействия g(t)  или возмущения z(t) от одного значения до другого. Поэтому одной из оценок качества регулирования служит оценка качества переходной характеристики САР относительно задающего воздействия g(t). Считают, что, чем лучше переходная характеристика h(t), тем лучше САР будет отрабатывать задающее воздействие произвольного вида. Оценку, полученную при анализе переходной характеристики САР h(t), называют прямой.

Количественно процесс регулирования оценивают с помощью показателей качества, которыми характеризуют точность, быстродействие и затухание процесса регулирования.

К показателям качества, характеризующим точность САР, относят:

1) максимальное значение регулируемой величины yмакс1;

2) перерегулирование σ,

3) установившееся значение регулируемой величины yуст;

4) статическую ошибку (отклонение) ε(∞).

К показателям качества, характеризующим быстродействие САР, относят:

1) время регулирования tр, под которой  понимают длительность переходного процесса;

2) время достижения первого максимума tмакс;

3) время нарастания переходной характеристики tн.

К показателям качества, характеризующим затухание процесса регулирования, относят:

1) декремент затухания ǽ;

2) степень затухания ψ;

3) колебательность  n;

4) период затухающих колебаний Т;

5) угловую частоту затухающих колебаний ω.

Т

yуст          tн

0.9yуст                                                                     h(t)

yмакс1                         yмакс2

0.1yуст

tмакс			     tмакс2

Рисунок 12 – Переходная характеристика САР

Согласно рисунку 12 без вычислений определяют максимальное значение регулируемой величины yмакс1=0.584, время достижения максимального значения tмакс=2.66, установившееся значение регулируемой величины yуст=0.444, время нарастания переходной характеристики от 0.1ууст до 0.9ууст   tн=1.05, период затухающих колебаний Т=5.0. Найденные величины используют для расчета перерегулирования σ(динамической ошибки), статической ошибки ε(∞), частоты колебаний ω и других.

Перерегулирование σ называют также динамической ошибкой и рассчитывают по формуле

σ=yмакс1−yустууст100=31.5%.					(10)

Согласно формуле (10) перерегулирование является относительным отклонением регулируемой величины от установившегося значения. Оно характеризует точность САУ в динамическом режиме.

Статическая ошибка ε(∞) характеризует точность САУ в установившемся режиме, т.е. по завершении переходного процесса, когда регулируемая величина принимает постоянное значение (y=const). Поэтому ошибку часто называют также остаточным отклонением и соответственно рассчитывают по формуле

ε(∞)=g(t)−yуст=1.0−0.444=0.556.				(11)

Частоту затухающих колебаний вычисляют по формуле

ω=2πT=1.2566.

Декремент затухания К аналогичен степени затухания ψ, т.к названные показатели рассчитывают по сходным между собой выражениям

K=yмакс1−уустумакс2−ууст=9.333;						(12)

ψ=умакс1−умакс2умакс1=0.2140.						(12)

Еще одним показателем затухания регулируемой величины служит логарифмический декремент затухания. Однако наиболее понятную оценку затухания обеспечивает степень затухания, возможные значения которой заключены в пределах 0≤ψ≤1. Незатухающие колебания характеризуются ψ = 0, т.к. умакс1 = умакс2. Напротив, отсутствие колебаний регулируемой величины в апериодическом переходном процессе характеризуется ψ = 1.

Без вычислений также определяют время регулирования tp и колебательность n. Для этого на переходной характеристике САР сначала необходимо построить зону допустимых отклонений согласно рисунку 13. Обычно принимают допустимое значение Δ= ±5% от установившегося значения. Затем определяют момент времени tp, начиная с которого переходная характеристика h(t) не выходит за пределы зоны                допустимых отклонений. Считают, что в этот момент времени tp переходный процесс завершается. На этом основании отрезок времени от 0 до tp называют временем регулирования. В рассматриваемом примере tp = 6.01.

Рисунок 13 – Переходная характеристика САР

Под колебательностью n понимают  количество полных колебаний регулируемой  величины относительно установившегося значения ууст за время регулирования tp. В рассматриваемом примере n = 1.

Таким образом, по каналу управляющего воздействия исследуемая САР характеризуется следующими показателями качества (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели качества САР

|  | yмакс1 | yмакс2 | ууст | σ | ε(∞) | tp | tмакс | tн | K | ψ | n | T | ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ=2% | 0.584 | 0.459 | 0.444 | 31.5% | 0.556 | 8.36 | 2.66 | 1.05 | 9.333 | 0.214 | 1.5 | 5.0 | 1.2566 |
| Δ=5% | 0.584 | 0.459 | 0.444 | 31.5% | 0.556 | 6.01 | 2.66 | 1.05 | 9.333 | 0.214 | 1.0 | 5.0 | 1.2566 |

Часть показателей может быть определена с помощью пакета расширения Control System Toolbox в интерактивном режиме. Для этого необходимо построить переходную характеристику САР согласно Script 6. Основная ПФ системы Ф(s) получена при выполнении задания 2.

SCRIPT 6:

>> Fi=tf(0.8, [0.1 1.1 1.1 1.8]);

>>step (Fi)

Рисунок 14 – Переходная характеристика САР

Для работы в интерактивном режиме указатель мыши необходимо расположить в любом месте графического окна Figure № 1, содержащем переходную характеристику (step response), и щелкнуть правой кнопкой мыши. По щелчку появляется контекстное меню, показанное на рисунке 15.

Рисунок 15 – Контекстное меню

Необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по пункту Characteristics (показатели качества). Выпадающее меню, изображенное на рисунке 16, предлагает пользователю четыре показателя качества:

- peak response – максимальное значение регулируемой величины yмакс1;

- settling time – время регулирования (установления) tp;

- rise time – время нарастания tн;

- steady state – установившееся значение регулируемой величины ууст.

Рисунок 16 – Выпадающее меню основных показателей качества

Выбор необходимого показателя осуществляют щелчком левой кнопки мыши по его наименованию. Меню закрывается автоматически. Одновременно с этим в графическом окне Figure № 1 на переходной характеристике появляется отметка (маркер) соответственно выбранному показателю качества. На рисунке 14 изображена переходная характеристика исследуемой САР с выделенным максимальным значением регулируемой величины умакс1. При установке указателя мыши на отметку рядом с ней “всплывает” подсказка со следующими показателями качества:

1) максимальное значение регулируемой величины (peak response) умакс=0.584;

2) перерегулирование (overshoot) σ=31.5%;

3) время достижения первого максимума (time) tмакс=2.57 с.

Полученные результаты заносят в таблицу 2. Аналогично определяют показатели tр, tн и ууст. Время регулирования (settling time) tр находят указанным образом при допустимом отклонении Δ= ±2% (по умолчанию). Для изменения этого значения на Δ=±5% следует правой кнопкой мыши снова открыть контекстное меню (рисунок 15), а левой щелкнуть по пункту Properties…(свойства), затем в открывшемся окне редактора переходной характеристики Property Editor: Step Response нажать кнопку Characteristics (рисунок 17) и заменить 2% на 5%. После этого

Рисунок  17  - Окно настройки редактора свойств

окно редактора необходимо свернуть, нажав кнопку Close, и в освободившемся окне  Figure No.1 с помощью мыши определить искомое время регулирования tp=6.01   при Δ=±5%. Не закрывая окна, определяют колебательность n регулируемой величины. В рассматриваемом примере n = 1.0.

Для расчета степени колебательности ψ определяют второй максимум умакс2 (рисунок  12). Установив указатель мыши на соответствующую точку переходной характеристики и щелкнув левой кнопкой мыши, считывают подсказку умакс2= 0.459  (Amplitude:0.459) и время tмакс2=7.66 (Time:7.66). Затем рассчитывают искомое значение степени колебательности ψ по формуле (13) согласно Script 7.

SCRIPT 7:

>>Psi=(0.584-0.459)/0.584

Psi =

0.2140

Аналогично рассчитывают период затухающих колебаний

T=tмакс2 - tмакс1

и соответствующую ему угловую частоту колебаний  ω=2π/T  согласно Script 8.

SCRIPT 8:

>>T=7.66-2.66

T =

5

>>omega=(2*pi)/T

omega =

1.2566

Рассчитанные показатели качества заносят в таблицу 2.

4 Оценка устойчивости САР

Задание 4.1: оценить устойчивость САР по каналу регулирующего воздействия с помощью критерия Рауса-Гурвица.

Решение: при оценке устойчивости САР исследованиям подвергают как канал регулирующего, так и канал возмущающего воздействия. В каждом случае различают прямые и косвенные оценки устойчивости САР.

Для прямой оценки устойчивости достаточно построить переходную характеристику САР как при выполнении задания 2 (см. рисунок 11). Если колебания регулируемой величины, вызванные задающим воздействием, с течением времени затухают (уменьшаются), то САР считают устойчивой. По окончании переходного процесса устойчивой САР, регулируемая величина принимает новое установившееся значение соответственно сигналу задания.

Оценки устойчивости САР, полученные иначе, т.е. без построения переходной характеристики, называют косвенными. Косвенные оценки основывают на критериях устойчивости, под которыми понимают признаки устойчивости. Различают алгебраические и частотные критерии устойчивости САР.

Критерий Рауса-Гурвица принадлежит к алгебраическим, т.к. устанавливает условия устойчивости САР в форме алгебраических неравенств. Для того, чтобы записать указанные неравенства, необходима основная передаточная функция САР. В рассматриваемом примере основная ПФ системы получена при выполнении задания 2 (см. Script 5) и имеет следующий вид

Ф(s)=b1a3s3+a2s2+a1s+a0=0.80.1s3+1.1s2+1.1s+1.8.

Формальная сторона исследования устойчивости зависит от порядка ПФ системы. В рассматриваемом примере n = 3  и характеристический полином D(s), т.е. знаменатель основной ПФ системы, имеет вид

D(s)=a3s3+a2s2+a1s+a0.

Согласно критерию Рауса-Гурвица САР третьего порядка (n=3) устойчива при выполнении необходимых и достаточных условий соответственно:

a3>0, a2>0, a1 >0 и a0>0;

В рассматриваемом примере необходимые условия выполнены, действительно

a3=0.1>0;a2=1.1 >0;a1=1.1>0;a0=1.8>0.

Достаточное условие 1.1*1.1>1.8*0.1 также выполнено; действительно

1.21 > 0.18.

Следовательно, исследуемая САР устойчива.

Пакет расширения Control System Toolbox не  содержит никаких средств автоматизации оценки устойчивости САР по критерию Рауса-Гурвица.

Задание 4.2: оценить устойчивость САР по каналу регулирующего воздействия с помощью критерия Михайлова.

Решение: критерий Михайлова относится к частотным, т.к. устанавливает условия устойчивости САР посредством годографа, который называют годографом Михайлова. В форме последнего заключены признаки устойчивости или неустойчивости САР. Для анализа годографа его необходимо построить на комплексной плоскости. Для этого используют характеристический полином системы D(s)

D(s ) = a3s3+a2s2+a1s+a0,

который является знаменателем основной ПФ системы

Ф(s)=b1a3s3+a2s2+a1s+a0=0.80.1s3+1.1s2+1.1s+1.8.

Основная ПФ системы Ф(s) получена при выполнении задания 2 (см. Script 5). В характеристическом полиноме D(s) осуществляют замену операторов согласно равенству s = jω, где  ω - частота задающего воздействия. В результате получают функцию комплексного аргумента

D(jω)=a3(jω)3+a2(jω)2+a1(jω)+a0 ,	         			(14)

которая является математическим описанием годографа Михайлова. Для построения годографа D(jω) на комплексной плоскости выражение  D(jω) необходимо привести к показательному или алгебраическому виду. В последнем случае достаточно раскрыть скобки и привести подобные члены, сгруппировав вещественную U(ω) и мнимую jV(ω) части. В итоге получают функцию D(jω), записанную в алгебраическом виде

D(jω)= U(ω)+ jV(ω),

где

U(ω)=a0−a2ω2;

В общем виде связь между функциями выражают следующим образом

U(ω)=Re D(jω);V(ω)=Im D(jω).						(15)

Эти зависимости позволяют рассчитать декартовы координаты каждой точки годографа

Михайлова D(jω), параметром которого является частота ω. Построение годографа всегда начинают с частоты ω=0. Конечное значение частоты ω=ωк выбирают таким, чтобы длина годографа была достаточной для оценки устойчивости САР. Критерий Михайлова формулируют следующим образом: для устойчивости САР необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова обошел в положительном направлении (против хода часовой стрелки) последовательно n квадратов, нигде не обращаясь в нуль. Годограф Михайлова D(jω) устойчивой САР начинается на действительной положительной полуоси в точке а0 (ω=0) и при ω→∞ уходит в бесконечность в n-ном квадранте, где n-порядок характеристического полинома. Годограф Михайлова устойчивых САР всегда имеет плавную спиралевидную форму. Примерный вид годографа устойчивой САР третьего порядка (n=3) изображен на рисунке 18. Годограф Михайлова D(jω) может быть построен вручную, основываясь на зависимостях (15). Названный процесс легко автоматизируется, включая вычисления и визуализацию расчетов. Однако пакет расширения Control System Toolbox не содержит для этого никаких функций. Поэтому, рассматривая характеристический полином D(jω) как функцию комплексного аргумента jω, возможно построить годограф Михайлова как график (plot) этой функции, воспользовавшись функциями ядра системы MATLAB real и imag, согласно Script 9. Результат показан на рисунке 19.

+j

D(jω)

ω=0   +1

0       a0

ω=∞

Рисунок 18 – Годограф Михайлова (n=3)

SCRIPT 9:

>>w=0:0.1:5;

>>D=0.1.*(j.*w).^3+1.1.*(j.*w).^2+1.1*j.*w+1.8;

>>Re=real(D);

>>Im=imag(D);

>>plot(Re,Im);grid

Рисунок 19 – Годограф Михайлова

В первой строке указан диапазон частот, в котором построен годограф Михайлова. Текстовый редактор MATLAB не содержит греческого алфавита, поэтому частота обозначена буквой w. Начальное значение частоты всегда w = 0 и не зависит от варианта контрольной работы. Конечное значение частоты в рассматриваемом примере w = 5. Оно выбрано с таким расчетом, чтобы построенной части годографа было достаточно для оценки устойчивости САР. Поскольку порядок характеристического полинома n = 3, необходимо убедиться в том, что годограф Михайлова последовательно проходит первые три квадранта комплексной плоскости и уходит в бесконечность именно в третьем квадранте согласно рисунку 19. Первая строка Script 9 содержит также шаг изменения частоты внутри указанного диапазона. Его выбирают произвольно. В данном случае шаг принят равным 0.1.

Во вторую строку Script 9 заносят характеристический полином D(jω). При этом используют операторы •* и •^ поэлементного умножения и возведения в степень массивов соответственна.

В третьей и четвертой строках Script 9 введены обозначения Re и Im декартовых координат конца вектора D(jω). Они вычисляются соответственно  с помощью функций real и imag. Координаты названных точек сохраняются в массивах Re и Im. Совокупность точек концов вектора D(jω) образует годограф Михайлова.

Функция plot служит для графического изображения искомого годографа Михайлова исследуемой САР. MATLAB позволяет буквально наблюдать порядок прохождения годографом квадрантов комплексной плоскости. Для этого необходимо закрыть графическое окно с построенным годографом, а в командной строке ввести команду comet(Re, Im) и нажать клавишу Enter. В результате движущаяся точка укажет направление годографа, которое затем следует изобразить стрелкой на рисунке 19.

Таким образом, исследуемая САР устойчива, так как:

- годограф Михайлова начинается в точке а0 = 1.8, лежащей на положительной полуоси действительных чисел;

- направление годографа является положительным (против часовой стрелки);

- годограф последовательно проходит первый, второй и третий квадранты;

- нигде не обращается в нуль;

- уходит в бесконечность в третьем квадранте.

Задание 4.3: оценить устойчивость САР по каналу регулирующего воздействия с помощью критерия Найквиста.

Решение: критерий Найквиста относиться к группе частотных критериев, т.к. устанавливает условия устойчивости САР посредством годографа, который называют годографом Найквиста. В форме последнего и его расположении на комплексной плоскости заключены признаки устойчивости или неустойчивости САР. Для построения годографа Найквиста необходима ПФ разомкнутой САР

W(s)=0.80.1s3+1.1s2+1.1s+1.0,					(16)

которая получена при выполнении задания 2 (см. Script 5). В этом выражении осуществляют замену операторов согласно равенству s=jω, где ω – частота задающего воздействия. В результате получают функцию комплексного аргумента jω

W(jω)=0.80.1(jω)3+1.1(jω)2+1.1(jω)+1.0,

которая является математическим описанием годографа Найквиста. Для того, чтобы изобразить годограф на комплексной плоскости, выражение W(jω) необходимо привести к показательному или алгебраическому виду. Во втором случае следует раскрыть скобки, привести подобные члены, избавиться от мнимой единицы j в знаменателе и затем сгруппировать вещественную U(ω) и мнимую jV(ω) части. В итоге получают уравнение годографа Найквиста, записанное в алгебраическом виде

W(jω)=U(ω)+jV(ω).

В общем виде связь между функциями выражают следующим образом

U(ω)=Re W(jω);							(17)

Эти зависимости позволяют рассчитать декартовы координаты точек годографа Найквиста W(jω), параметром которого является частота ω. Теоретически диапазон частот ω является бесконечным от ωн=0 до ωк=∞. Практически строят только часть годографа. При этом ширину частотного диапазона выбирают такой, чтобы названной части годографа было достаточно для оценки устойчивости САР.

Годограф Найквиста исследуемой САР W(jω) может быть построен вручную, основываясь на зависимостях (17), или в автоматическом режиме с помощью функции nyquist пакета Control System Toolbox согласно Script 10. Результат показан на рисунке 20. Кроме искомого годографа Найквиста на комплексной плоскости красным крестиком изображена критическая точка, с помощью которой формулируется критерий устойчивости Найквиста.

При оценке устойчивости необходимо учитывать характер системы, т.к. годографы Найквиста статических и астатических САР имеют внешние отличия. Рассматриваемая в качестве примера система регулирования является статической, т.к. порядок астатизма υ=0. Критерий Найквиста статической САР заключается в следующем: для устойчивости замкнутой САР необходимо и достаточно, чтобы годограф разомкнутой САР (годограф Найквиста) не охватывал точку C с координатами (-1; j0), которую называют критической.

SCRIPT 10:

>> W=tf(0.8,[0.1 1.1 1.1 1]);

>> nyquist(W)

Рисунок 17 – Годограф Найквиста

Годограф исследуемой САР, изображенный на рисунке 20, критерию Найквиста удовлетворяет полностью. Следовательно, замкнутая САР положения шпинделя является устойчивой.

5 Оценка запаса устойчивости САР

Задание 5: оценить запас устойчивости САР по каналу регулирующего воздействия.

Решение:  под запасом устойчивости САР понимают степень удаленности системы от границы устойчивости. Наибольшее распространение получила методика оценки запаса устойчивости САР на основании критерия устойчивости Найквиста. В качестве меры запаса устойчивости приняты вытекающие из критерия Найквиста две величины:

- запас устойчивости по фазе Δφ;

- запас устойчивости по амплитуде ΔL.

Названные величины наиболее просто определяют с помощью логарифмических частотных характеристик разомкнутой САР. ПФ разомкнутой САР

W(s)=0.80.1s3+1.1s2+1.1s+1.0 					(18)

получена при выполнении задания 2 (см. Script 5). В этом выражении осуществляют замену операторов согласно равенству s=jω,где ω – частота задающего воздействия. В результате получают функцию комплексного аргумента jω (частотную ПФ)

W(jω)=0.80.1(jω)3+1.1(jω)2+1.1(jω)+1.0.

Частотную ПФ необходимо представить в показательном виде

W(jω)=A(ω)*e-jφ(ω),

где  A(ω) – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) разомкнутой САР;

φ(ω) – фазово-частотная  характеристика (ФЧХ) разомкнутой САР.

АЧХ и ФЧХ связаны с частотной ПФ следующими зависимостями

A(ω)=W(jω);

Эти функции позволяют изобразить АЧХ и ФЧХ в натуральном масштабе. Искомые ЛАЧХ и ЛФЧХ получают логарифмированием координат A и ω, которые могут изменяться в широком диапазоне своих значений. Ординаты точек ЛАЧХ рассчитывают по формуле

L(ω)=20lgA(ω).

Абсциссы точек ЛАЧХ рассчитывают по формуле

ω=lgωcpωi,

где ωср – частота среза;

ωi – “текущая” частота, принадлежащая выбранному диапазону частот

ωмин ≤ ωi≤ ωмакс , в котором необходимо построить искомые ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Фазовые углы φ откладывают по оси ординат ФЧХ в натуральном масштабе.

Искомые ЛАЧХ L(ω) и ЛФЧХ φ(ω) исследуемой САР могут быть построены вручную или в автоматическом режиме с помощью функции margin пакета расширения Control System Toolbox согласно Script 11. Результат показан на рисунке 21, изображающем частотные характеристики L(ω) и φ(ω) в графическом окне Bode Diagram.

SCRIPT 11:

>> W=tf(0.8,[0.1 1.1 1.1 1]);

>> margin(W)

Рисунок 21 – Логарифмические частотные характеристики

Частотный диапазон (Frequency) ограничен значениями ωмин = 10-2 рад/с и

ωмакс = 103 рад/с. Его ширина равна 5 декадам. Диапазон изменения амплитуды (Magnitude) А составляет при этом -200 дБ, а фазовый угол (Phase) изменяется в пределах от 0 до -270°.

В графическом окне Bode Diagram возвращаются также запас устойчивости по амплитуде ΔL = 22.8 дБ (Gm = 22.8 dB) и запас устойчивости  по фазе Δφ= ∞ (Pm=Inf), где Inf означает бесконечный (infinite).

В технике автоматического регулирования запас устойчивости САР нормируется следующими значениями

ΔL≥6дБ;

Следовательно, САР положения стола, рассмотренная в качестве примера, обладает достаточным запасом устойчивости.

5 ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

1 Получить передаточную функцию объекта регулирования (ОР) Wор(s) по его переходной характеристике h(t), заданной в таблице 3. Переходная характеристика ОР h(t) есть реакция ОР на единичное ступенчатое воздействие на входе ОР Mвр(t) = 1(t).

2 Построить переходную характеристику САР h(t) по каналу управляющего воздействия g(t) = 1(t).

3 Определить основные показатели качества САР по каналу управляющего воздействия.

4 Оценить устойчивость САР по каналу  управляющего воздействия. Оценку устойчивости следует выполнить с помощью критерия Рауса-Гурвица, если последние цифры шифра составляют число от 01 до 33 включительно, по критерию Михайлова, если  последние цифры шифра составляют число от 34 до 66 включительно; по критерию Найквиста, если  последние цифры шифра составляют число от 67 до 99 включительно.

5 Определить запас устойчивости САР по каналу управляющего воздействия.

Передаточные функции элементов САР, структурная схема которой изображена на рисунке 3, одинаковы для всех вариантов и равны

W1(s)=K1, W2(s)=K2Ts+1 и W4(s)=K4, где  K1 = 0.1 – коэффициент передачи усилителя;

K2 = 40  и  T = 0.1 – соответственно коэффициент передачи и постоянная времени исполнительного механизма (электропривода); K4 = 1 – коэффициент передачи датчика положения.

Таблица 3 – Переходная функция объекта регулирования

Последние две цифры шифра

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |

Номер варианта

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y(t)=a∗1(t)−b*exp(−αt)*sin(ωt+ψ); Mвр(t)=1(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 2,75 | 0,96 | 0,42 | 1,65 | 0,25 | 7,00 | 0,57 | 1,06 | 0,45 | 0,35 | 0,96 |
| b | 3,84 | 1,11 | 0,49 | 2,75 | 0,37 | 10,6 | 2,04 | 1,10 | 0,47 | 0,80 | 1,11 |
| ω | 3,60 | 2,90 | 4,30 | 6,00 | 3,30 | 2,20 | 3,20 | 2,40 | 2,40 | 4,40 | 2,90 |
| ψ | 0,80 | 1,04 | 1,04 | 0,64 | 0,74 | 0,72 | 0,28 | 1,31 | 1,31 | 0,45 | 1,04 |
| α | 3,50 | 1,70 | 2,50 | 8,00 | 3,60 | 2,50 | 11,0 | 0,63 | 0,63 | 9,00 | 1,70 |

Последние две цифры шифра

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |

Номер варианта

| Параметры | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y(t)=a∗t−b∗1(t)+c*exp(−αt); Mвр(t)=1(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 5,00 | 3,80 | 0,61 | 2,30 | 3,00 | 2,90 | 0,85 | 1,55 | 4,10 | 1,26 | 2,30 |
| b | 0,50 | 0,76 | 0,18 | 0,92 | 1,50 | 0,29 | 0,17 | 0,47 | 1,64 | 0,63 | 0,92 |
| c | 0,50 | 0,74 | 0,18 | 0,92 | 1,50 | 0,29 | 0,17 | 0,47 | 1,64 | 0,63 | 0,92 |
| α | 10,0 | 5,00 | 3,39 | 2,50 | 2,00 | 10,0 | 5,0 | 3,30 | 2,50 | 2,00 | 2,50 |

Последние две цифры шифра

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

Номер варианта

| Параметры | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y(t)=a∗1(t)−b*exp(−α1t)−c*exp(−α2t); Mвр(t)=1(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 0,25 | 0,76 | 1,25 | 3,25 | 0,50 | 1,84 | 0,88 | 2,01 | 2,73 | 3,62 | 3,25 |
| b | 0,25 | 0,38 | 0,41 | 6,5 | 1,00 | 1,84 | 0,88 | 2,01 | 2,73 | 3,62 | 6,50 |
| c | 0,50 | 1,14 | 1,66 | 9,75 | 1,50 | 3,68 | 1,76 | 4,02 | 5,46 | 7,24 | 9,75 |
| α1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| α2 | 5,00 | 2,50 | 1.64 | 5.00 | 5.00 | 2,50 | 2,55 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 5.00 |

6 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Математическое моделирование типовых динамических звеньев во временной области  4

Разработка математической модели САР типа «вход-состояние-выход»                             4

Синтез одноконтурной САР с помощью Nonlinear Control Design Blockset                         4

Математическое моделирование импульсной САР                                                                 4

Математическое моделирование стохастической САР                                                           4

Синтез оптимального регулятора состояния линейной САУ                                                 4

7 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Математическое моделирование типовых элементов дискретных САР                               2

Математическое моделирование релейной САР температуры                                               2

8 СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

8.1  Контрольную работу выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68. Текст может быть выполнен рукописно или напечатан с помощью ПК. Текст следует размещать на листе, соблюдая размеры полей:

правое – 15 мм;

левое – 30 мм;

верхнее – 15 мм;

нижнее – 25 мм.

При оформлении текста, заголовков, иллюстраций, таблиц и приложений следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 1.5-2002 и ГОСТ 2.105-95, используя стандартную терминологию.

Применяемые наименования величин в выполненном задании должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.417-2003 и ОК 105-94.

Листы контрольной работы нумеруют арабскими цифрами. Номер листа проставляют на нижнем поле листа справа. Титульный лист не нумеруют.

Оформление иллюстраций в форме графиков и диаграмм выполняют по

Р 50-77-88.

8.2 Требования к структуре и содержанию разделов контрольной работы:

- содержание располагают после титульного листа и записывают строчными буквами с первой  прописной, в которое включают наименования всех разделов;

- введение, в котором кратко излагают цель контрольной работы;

- основная часть, содержащая последовательно выполненные задания;

- список использованных в контрольной работе источников, в порядке их упоминания по ГОСТ 7.1-2003.

9 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

9.1 Вопросы к экзамену зимней сессии

1 Основные понятия ТАУ: автоматическое управление автоматическое регулирование, САУ, САР, управляющее и возмущающее воздействие, управляемая величина, ошибка управления (рассогласование), алгоритм (закон) управления, принцип управления.

2 Функциональная схема типовой одноконтурной САУ: назначение, типовые элементы и функции. Обобщенная функциональная схема одноконтурной САУ.

3 Принцип управления по отклонению (ошибке): сущность, достоинства и недостатки. Функциональная схема САУ.

4 Принцип управления по возмущению (принцип компенсации  возмущения):сущность, достоинства и недостатки. Функциональная схема САУ.

5 Принцип комбинированного управления: сущность, достоинства и недостатки. Функциональная схема САУ.

6 Классификация САУ по десяти классификационным признакам.

7 Основные задачи ТАУ. Понятие оператора САУ. Сущность основных задач.

8 Основные методы исследования САУ. Понятие математической модели САУ.

9 Дифференциальное уравнение линейной одноконтурной САУ.

10 Первая стандартная символическая (операторная) форма записи дифференциального уравнения САУ.

11 Вторая стандартная форма записи дифференциального уравнения САУ. Понятие передаточной функции САУ. Формы записи передаточной функции. Понятие о

полиномах числителя и знаменателя. Связь между второй и первой формами записи.

12 Третья стандартная форма записи дифференциального уравнения САУ. Связь между третьей и первой формами записи дифференциального уравнения САУ.

13 Структурная алгоритмическая схема типовой одноконтурной САУ: назначение, графическое изображение, отличия от функциональной схемы САУ.

14 Типовые динамические звенья: понятие звена, классификация звеньев , примеры, дифференциальные уравнения, передаточные функции.

15 Типовые (стандартные) воздействия: назначения, классификация, математические модели.

16 Частотная передаточная функция динамического звена: понятие, связь передаточной функцией звена. Понятие частотной характеристики звена. Аналитическая и графическая форма частотной характеристики. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), фазово-частотная характеристика (ФЧХ), амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ). Понятие годографа. Основные способы построения частотных характеристик.

17 Логарифмические частотные характеристики динамического звена. Логарифмические единицы. Понятие натурального и логарифмического масштаба. Методика построения логарифмических характеристик.

18 П-звено: уравнение звена, передаточная функция, временные характеристики, частотная передаточная функция звена, основные частотные характеристики (АЧХ, ФЧХ и АФЧХ). Примеры.

19 А-звено первого порядка: дифференциальное уравнение звена, передаточная функция, временные характеристики, частотная передаточная функция звена, основные частотные характеристики. Примеры.

20 А-звено второго порядка: дифференциальное уравнение звена, передаточная функция, временные характеристики, частотная передаточная функция звена, основные частотные характеристики. Примеры.

21 К-звено: дифференциальное уравнение звена, передаточная функция, временные характеристики, частотная передаточная функция звена, основные частотные характеристики. Примеры.

22 Н-звено, Н-звено с замедленным (инерционное Н-звено) : дифференциальные уравнения звена, передаточные функции, временные характеристики, частотные передаточные функции звена, основные частотные характеристики. Примеры.

23 ПИ-звено (изодромное): дифференциальное уравнение звена, передаточная функция, временные характеристики, частотная передаточная функция звена, основные частотные характеристики. Примеры.

24 Д-звено, Д-звено с замедленным (инерционное Н-звено) : дифференциальные уравнения звена, передаточные функции, временные характеристики, частотные передаточные функции звена, основные частотные характеристики. Примеры.

25 Линеаризация дифференциального уравнения звена или САУ. Линейное дифференциальное уравнение в отклонениях(вариациях).

26 Передаточные функции типовой одноконтурной САУ: по управляющему воздействию, основная передаточная функция, передаточная функция разомкнутой САУ. Формула замыкания.

27 Понятие о статических и астатических САУ: особенности передаточных функций систем, порядок астатизма САУ, статическая точность систем.

28 Передаточные функции типовой одноконтурной САУ с единичной обратной связью: основная передаточная функция, передаточная функция разомкнутой системы. Формула замыкания.

29 Понятия об обратной и прямой связи. Понятия об отрицательной и положительной связи. Понятия о жесткой и гибкой обратных связях. Понятие о главной и местной обратных связях. Примеры изменения свойств звеньев в ведением дополнительных связей.

30 Передаточные функции типовой одноконтурной САУ по возмущающему воздействию: основная передаточная функция системы, передаточная функция разомкнутой системы.

31 Передаточная функция одноконтурной САУ по ошибке. Влияние коэффициента передачи разомкнутой системы на статическую ошибку САУ.

32 Типовые соединения динамических звеньев. Понятие эквивалентной передаточной функции группы звеньев. Определение эквивалентной передаточной функции.

33 Метод эквивалентных преобразований структурных схем САУ (метод «свертки»): назначение, порядок преобразований. Пример преобразования типовой одноконтурной САУ к эквивалентной (обобщенной) схеме. Понятие об эквивалентном (обобщенном) автоматическом регуляторе. Понятие эквивалентном (обобщенном) объекте регулирования.

34 Правила эквивалентных преобразований структурных схем многоконтурных САУ. С перекрывающимися связями: перенос точки разветвление (узла) и сумматора.

35 Идентификация объекта управления: назначения, классификация, методы идентификации. Сущность метода переходных характеристик.

36 Задача Коши (на примере К-звена ). Условие Коши. Основные методы решение задачи Коши; сравнительная характеристика методов.

37 Операционный метод построения переходной характеристики звена или САУ: исходные данные, порядок действий , результаты. Пример построения переходной характеристики К-звена.

38 Операционный метод построения импульсной характеристики звена или САУ: исходные данные, порядок действий , результаты. Пример построения импульсной характеристики К-звена.

39 Отличительные особенности задачи Коши численными методами. Понятие о форме Коши. Преобразование дифференциального уравнения САУ к форме Коши. Общие сведения о численных методах. Общие сведения о программном обеспечении решение задач Коши. Достоинства и недостатки численных методов.

40 Метод пространства состояний: отличительной особенностью, математическая модель САУ типа «вход-состояния-выход», графическая представление модели.

41 Метод пространства состояний: уравнения состояния , произвольная и канонические формы уравнений состояния.

42 Первая управляемая каноническая форма уравнений состояния. Структура матриц А,В,С,D. Система дифференциальных уравнений САУ. Структурная схема САУ.

43 Вторая управляемая каноническая форма уравнений состояния (УКП). Структура матриц А,В,С,D. Система дифференциальных уравнений САУ. Структурная схема САУ.

44 Первая наблюдаемая каноническая форма уравнений состояния (НКП). Структура матриц А,В,С,D. Система дифференциальных уравнений САУ. Структурная схема САУ.

45  Вторая наблюдаемая каноническая форма уравнений состояния. Структура матриц А,В,С,D. Система дифференциальных уравнений САУ. Структурная схема САУ.

46 Алгоритм приведения уравнений состояния произвольного вида к первому управляемому каноническому представлению. Матрица преобразования. Матричные уравнения преобразований.

47 Определения уравнений состояния по основной передаточной функции САУ. Проблема минимальной реализации.

48 Определения основной передаточной функции САУ по ее уравнениям состояния.

49 Понятия устойчивости линеаризованной САУ. Общие условия затухания всех переходных составляющих. Понятие границы устойчивости.

50 Метод прямой оценки устойчивости САУ.

51 Понятие оценки критерия оценки устойчивости САУ. Оценка устойчивости САУ по критерию Рауса-Гурвица.

52 Оценка устойчивости САУ по критерию Михайлова.

53 Оценка устойчивости САУ по критерию Найквиста.

54 Оценка устойчивости САУ по логарифмическому критерию устойчивости.

55 Понятие запаса устойчивости САУ. Общие сведенья о методах оценки запаса устойчивости САУ. Оценка запаса устойчивости САУ с помощью логарифмических АЧХ и ФЧХ системы.

56 Понятие об инвариантности САУ. Виды инвариантности САУ. Классификация САУ. Структурная схема простейшей инвариантной САУ.

57 Понятие чувствительности САУ. Основной математический аппарат теории чувствительности. Анализ чувствительности типовой одноконтурный САУ.

58 Понятие управляемой САУ. Критерии управляемости САУ. Оценка управляемости САУ по  критерию Калмана.

59 Понятие наблюдаемой САУ. Критерии наблюдаемости САУ. Оценка наблюдаемости  САУ по  критерию Калмана.

60 Понятие качества переходного процесса в САУ. Основные показатели качества САУ. Методика прямой оценки качества САУ.

61 Синтез САУ : понятие, сущность, основные этапы. Синтез как составная часть проектирования САУ. Методы синтеза САУ на заданные показатели качества (сравнительная характеристика).

62 Понятие объекта автоматического управления (регулирования). Понятие статической и динамической  характеристики объекта управления. Характеристика разгона объекта управления. Типовые свойства объекта управления. Классификация объектов управления.

63 Типовые свойства промышленных объектов управления. Классификация объектов управления. Типовые математические модели объектов управления. Понятие эквивалентного объекта управления.

64 Понятие о законе регулирования (алгоритм управления). Типовые законы регулирования. Понятие об идеальном автоматическом регуляторе. Передаточные функции идеальных регуляторов. Переходные характеристики идеальных регуляторов.

65 формирование типовых законов регулирования: основные элементы аналоговых промышленных автоматических регуляторов, структурные схемы П-, ПИ- и  ПИД-регуляторов.

66 Понятие об оптимальном процессе регулирования. Типовые переходные процессы в САУ. Задача параметрической оптимизации. Упрощенные методы оптимальной настройки параметров автоматических регуляторов.

67 Метод стандартных  коэффициентов: сущность, порядок расчета параметров регулятора, достоинства и недостатки.

68  Метод корневого годографа: сущность, порядок расчета параметров регулятора, достоинства и недостатки.

69  Метод расширенных частотных характеристик: сущность, порядок расчета параметров регулятора, достоинства и недостатки.

70 Понятие о системах подчиненного регулирования на примере электропривода станков с ЧПУ. Понятие о настройке контуров тока и скорости на симметричный и технический оптимум.

9.2 Вопросы к экзамену летней сессии

1 Основные понятия о дискретных САУ: дискретный сигнал, дискретная САУ, квантование сигнала. Основные виды квантования сигналов. Классификация дискретных САУ.

2 Понятие об импульсном элементе и импульсной модуляции. Основные виды модуляции сигналов. Понятие об амплитудно-импульсном модуляторе.

3 Структурная схема САУ с амплитудно-импульсной модуляцией.

4 Понятие о решетчатой функции.

5 Понятие о разностных уравнениях.

6 Математическое моделирование импульсных САУ с помощью дискретного преобразования Лапласа.

7 Математическое моделирование импульсных САУ с помощью Z-преобразования.

8 Передаточные функции разомкнутых и замкнутых импульсных САУ.

9 Понятие о частотных характеристиках импульсных САУ.

10 Теорема Котельникова-Шеннона. Оценка эквивалентности САУ с амплитудно-импульсной модуляцией системе непрерывного действия.

11 Оценка устойчивости импульсной САУ по расположению корней её характеристического уравнения, на Z- плоскости. Алгебраическая и геометрическая интерпретация критерия устойчивости.

12 Оценка устойчивости импульсной САУ по алгебраическому критерию устойчивости (аналогу критерия Гурвица).

13 Оценка устойчивости импульсной САУ по критерию Шур-Кона.

14 Оценка устойчивости импульсной САУ по критерию Михайлова.

15 Оценка устойчивости импульсной САУ по критерию Найквиста.

16 Оценка устойчивости импульсной САУ по критерию Джури.

17 Общие сведения о релейных САР. Функциональная схема обобщенной релейной САР. Классификация релейных САР по виду статической характеристики релейного элемента.

18 Общие сведения о цифровых САУ. Функциональная схема обобщенной цифровой САУ. Структурная схема обобщенной цифровой САУ.

19 Математическое моделирование цифровой САУ. Понятие о линеаризации цифровой САУ. Структурная схема линеаризованной цифровой САУ. Передаточные функции АЦП, ЦВМ и ЦАП.

20 Оценка устойчивости и качества цифровых САУ.

21 Понятие о синтезе цифровых САУ. Методы синтеза цифровых САУ.

22 Понятие о нелинейной САУ. Структура обобщенной нелинейной САУ. Отличительные особенности режимов нелинейных САУ.

23 Классификация нелинейных характеристик элементов САУ. Типовые нелинейные статические характеристики.

24 Методы линеаризации нелинейных моделей.

25 Исследование нелинейных САУ на фазовой плоскости (метод фазовых траекторий: оценка устойчивости САУ, оценка качества переходного процесса).

26 Понятие об устойчивости нелинейных САУ. Понятие об асимптотической устойчивости невозмущенного движения САУ. Понятие об устойчивости в малом, в большом и в целом.

27 Исследование устойчивости нелинейной САУ при помощи первого метода Ляпунова.

28  Исследование устойчивости нелинейной САУ при помощи второго метода Ляпунова.

29 Определение функций Ляпунова методом Лурье-Постникова.

30 Исследование абсолютной устойчивости равновесия нелинейной САУ с помощью частотного критерия устойчивости Попова В. М.

31 Исследование автоколебаний методом гармонической линеаризации: оценка устойчивости нелинейной САУ, оценка качества.

32 Исследование возможности возникновения автоколебаний в нелинейной САУ методом Гольдфарба Л. С.

33 Исследование автоколебаний методом «припасовывания» начальных условий.

34 Понятие о случайных процессах. Математическое моделирование случайных процессов. Характеристики случайных процессов.

35 Линейная стохастическая модель САУ. Типовые задачи статистического анализа САУ.

36 Методика расчета среднеквадратического отклонения выходной величины стохастической САУ.

37 Общие сведения о статистическом синтезе САУ. Понятие об оптимальной САУ в статистическом смысле.

38 Понятие о фильтре Калмана-Бьюси.

39 Понятие о фильтре Винера.

40 Задачи оптимального управления. Понятие об оптимальной САУ. Классификация оптимальных САУ.

41 Понятие о критерии оптимальности САУ. Интегральные и минимаксные оценки качества.

42 Классический метод вариационного исчисления. Основные понятия, сущность метода оптимизации САУ.

43 Принцип максимума Понтрягина. Основные понятия, сущность метода оптимизации САУ.

44 Метод динамического программирования. Основные понятия, сущность метода оптимизации САУ.

45 Задача аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР): постановке задачи, метод решения.

46 Понятие о робастном управлении. Понятие о робастной устойчивости САУ. Необходимое условие робастной устойчивости.

47 Методика синтеза робастной САУ.

48 Понятие об адаптивных САУ. Обобщенная схема адаптивной САУ. Классификация адаптивных САУ.

49 Адаптивные САУ со стабилизацией качества управления.

50 Адаптивные САУ с оптимизацией качества управления.

10 СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Бесекерский

2 Дорф

3 Ерофеев

4 Ким Д.П. Теория автоматического управления. В 2-х т. Т.1. Линейные системы.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.-288 с.

5 Ким Д.П. Теория автоматического управления. В 2-х т. Т.2. Многомерные нелинейные, оптимальные и адаптивные системы.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.-464 с.

6 Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы.- СПб.: Питер, 2005.-336 с.

7 Нестеров А.В., Нестеров С.В.  Теория автоматического управления. Линейные системы.- СПб.: Питер, 2005.-191 с.

8 Теория автоматического управления. В 2-х частях. 4.1./ Л.С. Гольдфарб, А.В. Балтрушевич, Г.К. Круг и др.; Под ред. А.В.Нетушила.- М.:Высш.шк., 1967.-424с.

9 Теория автоматического управления. В 2-х частях. 4.2./ Л.С. Гольдфарб, И.М. Александровский, А.В. Балтрушевич и др.; Под ред. А.В.Нетушила.- М.:Высш.шк., 1972.-430с.

10 Теория автоматического управления. / С.Е. Душин, Н.С. Зотов, Д.Х. Имаев и др.; Под ред. В.Б. Яковлева.-2-е изд.,перераб.- М.:Высш.шк., 2005.-567с.

11 СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.- СПб.: БХВ- Петербург, 2005.-1104 с.

2 Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5+ Simulink 4/5 в математике и моделировании. Полное руководство пользователя.-М.: СОЛОН- Пресс.-2003-576 с.

3 Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю., Шульц М.М. MATLAB 7: программирование , численные методы. -СПб.: БХВ- Петербург, 2005.-752 с.

4 Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB. Учебный курс.- СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005.-512 с.

5 Медведев В.С., Потемкин В.Г. Control System Toolbox. MATLAB 5 для студентов.- М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999.-287 с.