## Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Ишимбайский нефтяной колледж

(ГАПОУ ИНК)

Методические указания и контрольные задания

для студентов заочного отделения

по дисциплине:     «Наладка электрического оборудования »

для специальности:

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2017 г.

Рассмотрено на заседании предметной

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР ____________________Вепрева Р.Г.

«_____» ______________ 201 ____ г.

(цикловой) комиссии

Протокол № _____ от ______________

Председатель предметной комиссии

(цикловой) ____________Вахрушина Е.Ю.

Методические указания  учебной  дисциплины  разработаны  на  основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» среднего профессионального образования (далее СПО)

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ишимбайский нефтяной колледж (ГАПОУ ИНК)

Разработчики:

Ментененко А.Е. – преподаватель  ГАПОУ ИНК

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рабочими учебными планами по заочной форме обучения  предусматривается письменная домашняя контрольная работа.

Контрольная работа выполняются студентами заочной формы обучения, согласно графику самостоятельно, поскольку домашняя контрольная работа является частью промежуточной аттестации и своеобразным контролем по усвоению учебного материала.

Номер варианта контрольной работы должен соответствовать двум последним цифрам  шифра студента.

Выполненная контрольная работа должна отвечать следующим требованиям.

По содержанию:

- ответы на вопросы формулируются ясно и с достаточной полнотой;

- изложение должно быть вполне научным, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине;

- решение задач сопровождается объяснениями, показывающими ход рассуждений студента.

По оформлению:

- работа пишется четким почерком, обязательно чернилами синего цвета, схемы, чертежи и эскизы выполняются аккуратно по правилам графики, с принятыми обозначениями;

- совершенно недопустимы перечеркивания, вставки, произвольные сокращения слов, обозначения, не принятые в литературе по данной дисциплине;

- на каждой странице справа оставляются поля (3-4 см) по всей длине листа для замечаний рецензента;

- если работа выполняется на бумаге в клетку, то текстовую часть работы надо писать через клетку;

- все страницы контрольной работы пронумеровываются;

- в конце работы помещается список использованной литературы.

Контрольная работа должна быть выполнена полностью, т.е. надо решить все задачи и примеры, выполнить все упражнения и задачи, ответить на все вопросы, предусмотренные заданием. Решение задач следует сопровождать краткими пояснениями, ответы на теоретические вопросы следует формулировать четко, ясно, по существу поставленного вопроса. Если предложенный вопрос или задача непонятны, не следует их пропускать, а необходимо обратиться за разъяснениями к преподавателю в назначенное по расписанию консультаций время.

На обложке тетради контрольной работы студент заочной формы обучения должен наклеить специально разработанный титульный лист.

Выполненные контрольные работы сдаются на отделение заочной формы обучения для проверки.

Преподаватель проверяет работу и пишет на нее рецензию, в которой отмечает достоинства и недостатки работы, дает дополнительные рекомендации для исправления допущенных ошибок или для более глубокого  усвоения материала. По результатам проверки работа может быть «зачтена» или «не зачтена».

Зачтенная контрольная работа находится у студента и предъявляется на экзамене по данной дисциплине.

По всем неясным вопросам следует обращаться за консультацией к преподавателю данной дисциплины.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант№1.

1. Перечислите причины и условия, вызывающие повреждения в электрических сетях, а так же способы их устранения.

2. Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭ – 1;

ОЧК – 70; ПССЛ – 2 – 6; заделки КВЭ – 1, кг.

4. Методы и средства измерения температуры трансформаторов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 400 кВт, напряжением 1,2 кВ, n= 1000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№2.

1. Перечислите основные виды работ по ремонту кабельных линий и охарактеризуйте каждый из них.

2. Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭ – 2;

ПОЭТ – 1; ПССЛ – 1 – 10; заделки КВЭ – 2, кг.

4. Методы и средства измерения температуры электрических машин.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 250 кВт, напряжением 2 кВ, n= 600 об/мин.

6. Задача.

Вариант№3.

1. Охарактеризуйте каждый из видов ремонта, выполняемых при эксплуатации металлических (110 кВ), железобетонных (35 кВ) и деревянных (10 кВ) опор.

2. Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭ – 3;

ПОЭТ – 2; ПССЛ – 2 – 10; заделки КВЭ – 3, кг.

4. Измерение и контроль температуры нагрева контактов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 25 кВт, напряжением 1,5 кВ, n= 3000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№4.

1. Перечислите и охарактеризуйте возможные неполадки трехфазного масляного трансформатора ТМ40000 – 110/35/10, приводящие к его аварийной остановки.

2. Объем, нормы и методика проведения приемо-сдаточных испытаний электрических машин.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭ – 4;

ПОЭТ – 3; КНЭ1 – 1; заделки КВЭ – 4, кг.

4. Контроль переходного сопротивления контактов. Уход за контактами.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 60 кВт, напряжением 2,3 кВ, n= 750 об/мин.

6. Задача.

Вариант№5.

1. Задачи системы ППР и принципы ее разработки.

2. Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратуры высокого напряжения и силовых преобразователей.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭМ – 1;

ПОЭТ – 4; КНЭ1 – 11; заделки КВЭ – 5, кг.

4. Объем и периодичность ремонта генераторов и синхронных компенсаторов. Подготовка к ремонту.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 100 кВт, напряжением 1,1 кВ, n= 1500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№6.

1. Критерии целесообразности применения централизованного ремонта.

2. Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратуры высокого напряжения и силовых преобразователей.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭМ – 2;

СПССЛ – 60 – 6; 4КНЭ1 – 1; заделки КВЭ – 6, кг.

4. Разборка и сборка генератора.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 1,5 кВт, напряжением 2,2 кВ, n= 500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№7.

1. Терминология системы ППР.

2. Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратуры высокого напряжения и силовых преобразователей.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭМ – 3;

СПССЛ – 70 – 6; 4КНЭ1 – 11; заделки КВСЛ – 1, кг.

4. Ремонт статора генератора.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 95 кВт, напряжением 5 кВ, n= 600 об/мин.

6. Задача.

Вариант№8.

1. Классификация энергетического оборудования и сетей.

2. Типовой объем ремонтных работ электрической аппаратуры низкого напряжения.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭМ – 4;

СПССЛ – 70 – 10; КНЭ10 – 1; заделки КВСЛ – 2, кг.

4. Ремонт ротора генератора.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 600 кВт, напряжением 6 кВ, n= 1500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№9.

1. Нормы трудоемкости ремонта электрических машин.

2. Нормы и объем послеремонтных испытаний электрической аппаратуры низкого напряжения.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭВ – 1;

СПССЛ – 80 – 6; КНЭ10 – 11; заделки КВСЛ – 3, кг.

4. Ремонт масляных уплотнений генераторов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 100 кВт, напряжением 3,3 кВ, n= 500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№10.

1. Порядок передачи в ремонт и приемки  из ремонта. Контроль качества ремонта и технического обслуживания.

2. Типовой объем работ по техническому обслуживанию электросварочного и электротермического оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭВ – 2;

СПССЛ – 80 – 10; 3ПКМЧ; заделки 4КВР – 1, кг.

4. Ремонт возбудителя генератора.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 330 кВт, напряжением 4,5 кВ, n= 750 об/мин.

6. Задача.

Вариант№11.

1. Организационная подготовка ремонта.

2. Типовой объем работ при текущем ремонте электросварочного и электротермического оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭВ – 3;

СПССЛ – 90 – 6; 4ПКМЧ; заделки 4КВР – 2, кг.

4. Вибрация электрических машин и ее устранение.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 420 кВт, напряжением 1,8 кВ, n= 1000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№12.

1. Инженерная подготовка ремонта.

2. Типовой объем работ при капитальном ремонте электросварочного и электротермического оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭВ – 4;

СПССЛ – 90 – 10; ПКНР – 1 – 1; заделки 4КВР – 3, кг.

4. Сушка генераторов и синхронных компенсаторов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 550 кВт, напряжением 6,2 кВ, n= 750 об/мин.

6. Задача.

Вариант№13.

1. Материальная подготовка ремонта.

2. Нормы и объем послеремонтных испытаний электросварочного и электротермического оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭС – 1;

СПССЛ – 100 – 6; ПКНР – 1 – 2; заделки 4КВР – 4, кг.

4. Надзор и уход за двигателями собственных нужд.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 80 кВт, напряжением 2,8 кВ, n= 600 об/мин.

6. Задача.

Вариант№14.

1. Организационные формы проведения ремонтно – эксплуатационных работ.

2. Типовой объем ремонтных работ и номенклатура конденсаторных установок.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭС – 2;

СПССЛ – 100 – 10; ПКНР – 1 – 3; заделки 4КВР – 5, кг.

4. Неисправности двигателей собственных нужд и причины их возникновения.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 135 кВт, напряжением 3 кВ, n= 3000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№15.

1. Целесообразность, пути разработки и граница применения интегральных нормативов.

2. Типовой объем ремонтных работ и номенклатура аккумуляторных батарей.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЭС – 3;

СПССЛ – 110 – 6; ПКНР – 1 – 4; заделки КВР – 1, кг.

4. Ремонт двигателей собственных нужд.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 280 кВт, напряжением 4 кВ, n= 1000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№16.

1. Ремонтный цикл. Нормы трудоемкости ремонта. Нормы простоя из-за ремонта.

2. Типовой объем ремонтных работ и номенклатура электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЧ – 40;

СПССЛ – 110 – 10; ПКНР – 6; заделки КВРЗ – 1, кг.

4. Виды и периодичность ремонта трансформаторов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 320 кВт, напряжением 1 кВ, n= 1000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№17.

1. Материалы и изделия используемые при электромонтажных и ремонтных работах.

2. Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических сетей.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЧ – 50;

СПЧСЛ – 40; КВЭП  - I; заделки КВР – 2, кг.

4. Условия вскрытия трансформаторов для ремонта.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 410 кВт, напряжением 6 кВ, n= 3000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№18.

1. Инструмент, приспособления и механизмы используемые при электромонтажных и ремонтных работах.

2. Типовой объем работ при текущем ремонте электрических сетей.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЧ – 60;

СПЧСЛ – 50; КВЭП  - II; заделки КВРЗ – 2, кг.

4. Объем работ, выполняемых при капитальном ремонте трансформаторов 110 кВ и выше.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 500 кВт, напряжением 3,3 кВ, n= 750 об/мин.

6. Задача.

Вариант№19.

1. Технология монтажа и ремонта светильников общего применения.

2. Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических сетей. Нормы и объем испытаний.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЧ – 70;

СПЧСЛ – 60; КВЭП  - III; заделки КВР – 3, кг.

4. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 600 кВт, напряжением 6 кВ, n= 1500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№20.

1. Технология монтажа и ремонта взрывозащищенных светильников.

2. Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЧМ – 40;

СПЧСЛ – 70; КВЭП  - IV; заделки КВРЗ – 3, кг.

4. Нормы испытаний трансформаторов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 80 кВт, напряжением 1,7 кВ, n= 500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№21.

1. Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств и схемы питания освещения.

2. Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЧМ – 50;

ПССЛ – 2; КВЭП  - V; заделки КВР – 4, кг.

4. Периодичность ремонта и увеличение межремонтного периода электрооборудования распределительных устройств.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 300 кВт, напряжением 5 кВ, n= 500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№22.

1. Перечислите и охарактеризуйте каждый из дефектов обмотки якоря и причины их появления.

2. Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЧМ – 60;

ПССЛ – 3; КВЭП  - VI; заделки КВРЗ – 4, кг.

4. Ремонт масляных выключателей.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 200 кВт, напряжением 6,3 кВ, n= 3000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№23.

1. Испытания на витковые соединения обмотки якоря после ремонта.

2. Типовой объем работ при текущем ремонте котлов и котельно – вспомогательного оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа СЧМ – 70;

ПССЛ – 4; КВЭП  - VII; заделки КВР – 5, кг.

4. Ремонт воздушных выключателей.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 500 кВт, напряжением 4,2 кВ, n= 1500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№24.

1. Проверка обмотки якоря после ремонта методом падения напряжения.

2. Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов и котельно – вспомогательного оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа ОЧТ – 40;

ПССЛ – 5; КВЭП  - VIII; заделки КВРЗ – 5, кг.

4. Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 260 кВт, напряжением 1,1 кВ, n= 750 об/мин.

6. Задача.

Вариант№25.

1. Проверка обмоток якоря с уравнительными соединениями после ремонта.

2. Типовой объем работ по техническому обслуживанию компрессорно-насосного оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа ОЧТ – 50;

СПССЛ – 80 – 6; ПССЛ – 6; заделки КВР – 6, кг.

4. Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их соединительных зажимов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 350 кВт, напряжением 2,2 кВ, n= 600 об/мин.

6. Задача.

Вариант№26.

1. Перечислите и охарактеризуйте каждый из дефектов обмотки полюсов и причины их появления. Испытание обмотки полюсов на витковое.

2. Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа ОЧТ – 60;

ПОЭТ – 4; ПССЛКСТМ – 1; заделки КВРЗ – 6, кг.

4. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 370 кВт, напряжением 2,5 кВ, n= 1000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№27.

1. Испытание статоров мелких асинхронных двигателей после ремонта (аппаратом системы М. А. Гашева и Л. Б. Ривлина).

2. Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа ОЧТ – 70;

ОЧУ – 50; ПССЛКСТМ – 2; заделки КВР – 7, кг.

4. Определение мест повреждений на ВЛ 6 – 750 кВ.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 450 кВт, напряжением 3,6 кВ, n= 500 об/мин.

6. Задача.

Вариант№28.

1. Испытание на витковое соединенных обмоток и отдельных катушек высокочастотной установкой.

2. Типовой объем работ по техническому обслуживанию вентиляционного оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа ОЧК – 40;

ОЧУ – 70; ПССЛКСТМ – 3; заделки КВРЗ – 7, кг.

4. Коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты их от разрушения.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 610 кВт, напряжением 5,8 кВ, n= 3000 об/мин.

6. Задача.

Вариант№29.

1. Объем, нормы и методика проведения испытаний обмоток электрических машин на корпус.

2. Типовой объем работ при текущем ремонте вентиляционного оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа ОЧК – 50;

ОЧУ – 60; ПССЛКСТМ – 4; заделки КВР – 8, кг.

4. Определение мест повреждений силовых кабельных линий.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 35 кВт, напряжением 1,8 кВ, n= 600 об/мин.

6. Задача.

Вариант№30.

1. Пути разработки, целесообразность и границы применения интегральных нормативов.

2. Типовой объем работ при капитальном ремонте вентиляционного оборудования.

3. Спецификация материалов, необходимых для ремонта муфты типа ОЧК – 60;

ОЧУ – 40; ПССЛ – 1 – 6; заделки КВРЗ – 8, кг.

4. Ремонт кабелей. Профилактические испытания силовых кабельных линий.

5. Задача. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов АД с фазным    ротором мощностью 120 кВт, напряжением 1,6 кВ, n= 1000 об/мин.

6. Задача.

Вопрос №6.

Задача.

Требуется произвести пересчет обмотки для перемотки катушки магнитного пускателя (контактора) с номинального напряжения U1 на номинальное напряжение U2 и указать марку провода необходимого для перемотки.

| № вар | Тип пускателя (контактора) | Ном. напряжениеU1, В | Ном. напряжениеU2, В | Диаметр провода d1, мм | Диаметр провода d2, мм | Число витков W1 | Число витков W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П – 100 | 127 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | П – 200 | 220 | 380 |  |  |  |  |
| 3 | П – 300 | 127 | 36 |  |  |  |  |
| 4 | П – 400 | 220 | 380 |  |  |  |  |
| 5 | П – 500 | 500 | 220 |  |  |  |  |
| 6 | ПА – 300, при f= 60 Гц | 36 | 127 |  |  |  |  |
| 7 | ПА – 400, при f= 50 Гц | 127 | 380 |  |  |  |  |
| 8 | ПА – 500, при f= 50 Гц, I=115А | 220 | 500 |  |  |  |  |
| 9 | ПА – 600, при f= 60 Гц | 220 | 127 |  |  |  |  |
| 10 | ПАЕ – 300, при f = 50 Гц | 36 | 415 |  |  |  |  |
| 11 | ПАЕ – 300, при f = 60 Гц | 240 | 440 |  |  |  |  |
| 12 | П6 – 2Т | 127 | 220 |  |  |  |  |
| 13 | ПМ 1111 | 500 | 380 |  |  |  |  |
| 14 | ПМР – 2 | 380 | 127 |  |  |  |  |
| 15 | ПМИ – 000 | 220 | 36 |  |  |  |  |
| 16 | ПМИ – 1 | 127 | 220 |  |  |  |  |
| 17 | ПМИ – 2РЗ | 220 | 500 |  |  |  |  |
| 18 | ПМЕ – 100 | 36 | 380 |  |  |  |  |
| 19 | ПМЕ – 200 | 127 | 500 |  |  |  |  |
| 20 | ПМТ – 0 | 380 | 127 |  |  |  |  |
| 21 | ММП – 2 | 220 | 380 |  |  |  |  |
| 22 | МПКР – 0 – 58 | 24 | 380 |  |  |  |  |
| 23 | МПК – 0 | 220 | 500 |  |  |  |  |
| 24 | МПКР – 1 | 500 | 127 |  |  |  |  |
| 25 | КТП – 5000, (100А) | 127 | 220 |  |  |  |  |
| 26 | КТ 6023 | 380 | 220 |  |  |  |  |
| 27 | КТД – 121,(60А) | 127 | 380 |  |  |  |  |
| 28 | КТД – 2, (75А) | 110 | 500 |  |  |  |  |
| 29 | КТД – 3, (150А) | 220 | 500 |  |  |  |  |
| 30 | КТВ - 34 | 380 | 500 |  |  |  |  |

Указания к решению задач.

Пример 1. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов СД

мощностью 450 кВт, напряжением 6 кВ, n= 1000 об/мин.

Решение: 1) Находим трудоемкость трудоемкость капитального М и текущего m ремонтов

двигателей по формулам:

Мi=МiбазKnKtKu ,

mi=miбаз KnKtKu ,

где Miбаз,miбаз-трудоемкость соответственно капитального и текущего ремонтов для базового

асинхронного двигателя мощности i, Kn , Kt , Ku – коэффициенты.

2) Определяем трудоемкость текущего ремонта:

mi=miбаз KnKtKu = 441,11,22,1 = 121,96 (чел ч)

3) Определяем трудоемкость капитального ремонта:

Мi=МiбазKnKtKu = 2251,11,22,1 = 623,7 (чел ч)

В задаче №6 требуется произвести пересчет обмотки для перемотки катушки магнитного пускателя (контактора) с номинального напряжения U1 на номинальное напряжение U2 и указать марку провода необходимого для перемотки.

Пример 2. Контактор переменного тока КТ-4 с катушкой на напряжение U1=220 В. Требуется произвести пересчет обмотки для перемотки катушки контактора на номинальное напряжение U2=380 В.

Решение: 1) Находим диаметр провода катушки d1 и число витков W1 контактора КТ – 4 по табличным данным:

d1=1,35 мм, W1=424;

2) Находим число витков W2:

W2 =W1U2 / U1= 424380/220 = 732

3) Находим диаметр провода d2:

d2=d1U1U2= 1,35220380= 1,02 мм

Для перемотки катушки контактора КТ – 4 на напряжение 380 В применяем провод марки ПЭЛБО диаметром 1,02 мм, число витков 732.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

Учебники:

1. Атабеков, В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов: учебник для начального профессионального образования/ 3 – е изд., перераб. и доп. – М. : 2010. – 383 с. : ил.

2. Сибикин,  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебное пособие для СПО. – М. : ПрофОбрИздат, 2010. – 432 с.

3. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Издательства «Мастерство», 2010.

– 245 с. : ил.

6. Межотраслевые правила по охране труда. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2012. – 170 с. : ил.

4. Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для образовательных учреждений НПО. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М. : 2010. – 383 с. : ил.

Дополнительные источники:

1.  Правила устройства электроустановок – СПб. : Издательство ДЕАН, 2008 – 928 с.

Интернет-ресурсы:

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru.