МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Электротехника и электроника

Методические материалы для студентов

Задания для выполнения контрольной работы №2

Составитель:

доцент кафедры ТОЭ

Т.А. Родыгина

##### Ижевск 2012

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ.

Трехфазный генератор с несимметричной системой синусоидальных фазных напряжений (ĖА, ĖВ, ĖС) питает асинхронный двигатель и статическую нагрузку, соединенную в схемы      или      , с элементами R, L, С. (Рис. № 4 – 1 … № 4 – 20).

Значения фазных ЭДС генератора, частоты тока (f), параметров элементов схем (R, L, С) и сопротивлений асинхронного двигателя токам прямой и обратной последовательностей (Z1, Z2) приведены в таблице № 4 – 1. Определить:

- Токи во всех элементах всех фаз схемы статической  нагрузки, токи двигателя, токи генератора.

- Определить полную, активную и реактивную мощности, отдаваемые    генератором в цепь.

- Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений заданной цепи.

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений систем симметричных составляющих.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Расчет выполнить символическим методом.

- Сопротивления обмоток генератора принять равным нулю.

- Для вариантов, в которых нагрузка соединена треугольником, рекомендуется при расчете преобразовать ее в звезду.

- Значения токов, потребляемых асинхронным двигателем, определять методом симметричных составляющих.

Таблица 1. – Исходные данные к контрольной работе №4

| Вариант | Рисунок | ĖА, В | ĖВ, В | ĖС, В | F, Гц | R1, Ом | L1, Гн | C1, мкФ | R2, Ом | L2, Гн | C2, мкФ | Z1, Ом | Z2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 | 100 150 150е-j60 75еj30 100е-j45 75е-j60 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 120 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 120 75еj30 100е-j45 75е-j60 100 150е-j60 150 175еj30 100е-j45 75е-j60 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 100е-j45 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 120 150е-j60 75еj30 75еj30 100е-j45 75е-j60 | 100е-j120 150еj60 150 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 120е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 120е-j120 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 100 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 120е-j120 150 100е-j80 100е-j80 100 100еj10 | 100е-j30 150еj120 150еj60 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 120е-j135 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 75еj20 75еj20 120е-j135 100еj80 | 50 75 100 80 60 40 25 150 125 175 200 50 75 100 80 60 150 125 175 200 200 175 125 150 60 80 100 75 50 50 75 100 80 60 40 125 150 175 150 175 50 75 50 75 80 60 40 40 60 80 50 75 100 | 10,2 5,8 8,5 25,6 38,2 15,6 4,33 7,66 25,98 17,32 91,9 8,66 7,66 4,33 25,98 38,2 91,9 17,32 8,5 26 26 8,5 17,32 91,9 38,2 38,2 91,9 17,32 8,5 26 26 8,5 17,32 91,9 38,2 15,6 4,33 7,66 25,98 17,32 91,9 8,66 7,66 4,33 25,98 38,2 91,9 17,32 8,5 26 10,2 5,8 8,5 | 0,02 0,0446 0,024 0,51 0,05 0,023 0,085 0,015 0,035 0,0075 0,0044 0,02 0,0446 0,024 0,051 0,05 0,015 0,035 0,0075 0,0044 0,0044 0,0075 0,035 0,015 0,05 0,044 0,024 0,051 0,023 0,051 0,085 0,015 0,066 0,035 0,24 0,015 0,035 0,035 0,044 0,0044 0,051 0,044 0,066 0,035 0,025 0,044 0,15 0,15 0,044 0,025 0,024 0,0446 0,024 | 150 100 127 75 - 360 400 70 50 45 10 507 300 50 120 145 75 85 110 120 60 75 46,3 55 80 90 80 75 120 110 150 169 180 40 80 75 50 65 70 30 40 120 150 100 80 120 180 200 400 75 160 80 20 | 12,4 12,4 24,2 15,8 115 15,6 8,66 17,32 8,66 25,98 17,32 17,32 24,2 8,66 15,6 115 17,32 24,2 24,2 4,33 4,33 24,2 24,2 17,32 115 0,044 17,32 24,2 24,2 4,33 4,33 24,2 24,2 17,32 115 15,6 8,66 17,32 8,66 25,98 17,32 17,32 24,2 8,66 15,6 115 17,32 24,2 4,2 4,33 12,4 12,4 24,2 | 0,03 0,06 0,05 0,1 0,04 0,066 0,18 0,046 0,044 0,78 0,066 0,088 0,155 0,175 0,15 0,066 0,048 0,051 0,0414 0,0127 0,015 0,025 0,044 0,022 0,0352 0,045 0,046 0,088 0,098 0,086 0,044 0,036 0,043 0,066 0,086 0,043 0,022 0,012 0,022 0,055 0,15 0,086 0,096 0,084 0,078 0,12 0,088 0,096 0,078 0,078 0,77 0,044 0,044 | 300 150 - 45 176 175 30 44 75 80 60 100 300 60 120 180 200 150 200 50 60 40 60 30 200 60 100 120 300 400 200 150 100 120 160 40 20 10 14 15 60 40 120 80 40 80 120 160 140 80 300 200 100 | 45+j38 45+j38 75+j60 60-j40 14+j9 38+j15 75+j60 60+j40 45+j38 14+j9 13+j40 24+j14 15+j30 38+j15 45+j38 14+j60 15+j8 1,4+j8 8+j15 38+j15 75+j60 60+j40 45+j38 14+j9 13+j40 24+j14 15+j30 38+j15 45+j38 14+j60 75+j60 60+j40 45+j38 14+j9 13+j40 24+j14 15+j30 38+j25 45+j38 14+j60 15+j8 1,4+j8 8+j15 38+j15 75+j60 60+j40 45+j38 14+j9 13+j40 24+j14 38+j15 75+j60 60+j40 | 17+j24 38+j45 35+j50 38+j25 68+j70 45+j38 35+j50 30+j25 17+j24 68+j70 5+j15 33+j15 40+j25 5+j9 35+j50 3+j5 30+j17 8,6+j13 13+j24 45+j38 35+j50 38+j25 17+j24 68+j70 5+j15 33+j15 40+j25 5+j9 35+j50 3+j5 35+j50 38+j25 17+j24 68+j70 5+j15 33+j15 40+j25 5+j9 35+j50 3+j5 30+j17 8,6+j13 13+j24 45+j38 35+j50 38+j25 17+j24 68+j70 5+j15 33+j15 45+j38 35+j50 38+j25 |
| 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. | 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 | 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 120 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 120 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 100 150е-j60 150 75еj30 100е-j45 75е-j60 120 150е-j60 1500 75еj30 100е-j45 | 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 120е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 100е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 100еj10 120е-j120 150 150еj60 100е-j80 100 | 100е-j30 75еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 100еj80 100е-j30 150еj60 150еj120 75еj20 120е-j135 | 80 60 40 150 125 175 200 200 175 125 150 40 60 80 100 75 50 50 75 100 80 60 150 125 175 200 50 75 100 80 60 40 150 125 175 200 50 75 100 80 60 150 125 200 200 175 150 | 25,6 38,2 15,6 4,33 7,66 25,98 17,32 91,9 8,66 7,66 4,33 25,98 38,2 91,9 17,32 8,5 26 26 8,5 17,32 91,9 38,2 10,2 5,8 8,5 25,6 38,2 15,6 4,33 7,66 25,98 17,32 91,9 8,66 7,66 4,33 25,98 38,2 91,9 17,32 8,5 26 26 8,5 17,32 91,9 38,2 | 0,051 0,051 0,023 0,085 0,015 0,035 0,075 0,0044 0,02 0,0044 0,024 0,088 0,05 0,015 0,035 0,0075 0,044 0,044 0,075 0,06 0,08 0,06 0,024 0,0446 0,024 0,0053 0,036 0,088 0,15 0,078 0,066 0,11 0,032 0,044 0,015 0,0088 0,056 0,078 0,11 0,066 0,035 0,015 0,024 0,0088 0,0088 0,15 0,066 | 40 75 180 30 40 24 50 10 25 35 40 120 100 80 50 75 40 120 80 45 130 75 40 60 30 10 200 60 40 51 60 120 35,2 70 40 20 240 60 80 80 150 75 30 40 20 30 75 | 15,8 115 15,6 8,66 17,32 8,66 25,98 17,32 17,32 24,2 8,66 15,6 115 17,32 24,2 24,2 4,33 4,33 24,2 24,2 17,32 115 12,4 12,4 24,2 15,8 115 15,6 8,66 17,32 8,66 25,98 17,32 17,32 24,2 8,66 15,6 115 17,32 24,2 24,2 4,33 4,33 24,2 24,2 17,32 115 | 0,078 0,044 0,066 0,022 0,015 0,0138 0,0122 0,015 0,022 0,036 0,015 0,055 0,044 0,066 0,038 0,045 0,066 0,058 0,075 0,044 0,045 0,055 0,022 0,036 0,022 0,015 0,044 0,063 0,046 0,038 0,068 0,096 0,022 0,014 0,012 0,012 0,086 0,064 0,044 0,056 0,068 0,024 0,036 0,012 0,015 0,014 0,021 | 60 40 600 100 80 60 20 30 40 60 40 200 80 100 60 80 100 50 60 40 40 40 20 40 150 10 300 150 400 100 150 300 60 40 20 10 360 140 200 150 60 30 40 15 15 40 40 | 45+j38 14+j9 13+j40 24+j14 15+j30 38+j15 45+j38 14+j60 15+j8 1,4+j8 8+j15 38+j15 75+j60 60+j40 45+j38 14+j9 13+j40 24+j14 15+j30 38+j15 45+j38 14+j60 38+j15 75+j60 60+j40 45+j38 14+j9 13+j40 24+j14 15+j30 38+j15 45+j38 14+j60 15+j8 1,4+j8 8+j15 38+j15 75+j60 60+j40 45+j38 14+j9 14+j9 13+j40 24+j14 15+j30 38+j15 45+j38 | 17+j24 68+j70 5+j15 33+j15 40+j25 5+j9 35+j50 3+j5 30+j17 8,6+j13 13+j24 45+j38 35+j50 38+j25 17+j24 68+j70 5+j15 33+j15 40+j25 5+j9 35+j50 3+j5 45+j38 35+j50 30+j25 17+j24 68+j70 5+j15 33+j15 40+j25 5+j9 35+j50 5+j15 30+j17 8,6+j13 13+j24 45+j38 35+j50 38+j25 17+j24 68+j70 68+j70 5+j15 33+j15 40+j25 5+j9 35+j50 |

Требования к оформлению контрольной работы:

- Вариант контрольной работы выбирается по двум последним цифрам учебного шифра студента.

- На титульном листе контрольной работы должны быть указаны: шифр; дисциплина; фамилия, имя, отчество; курс; факультет; специальность.

- Работы, оформленные небрежно, вызывающие затруднения при их чтении, возвращаются студенту для переработки.

- На страницах оставлять поля шириной не менее трех сантиметров для замечаний рецензента.

- Все расчеты должны сопровождаться краткими пояснениями.

- Схемы, векторные диаграммы, графики должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД.

- Работа должна быть подписана с указанием даты ее завершения.

Литература

а)  Основная литература

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники, 1ч. - М.: Высшая школа, 2001г.

- Теория электрических цепей / Под ред. Зевеке Г.В. - М.:  1990.

- Бессонов Л.А. Сборник задач по ТОЭ. - М.: 2001г.

- Шебес М.Р. Задачник по ТОЭ. - М.: 2003г.

б)  Дополнительная литература

1.Попов В.П. Основы теории цепей.  - М.: Высшая школа,1995г.

2. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники  1,2 ч. -  М.: 1978г.

3.Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Практикум на Electronics Workbench. т.1. - М.: 2001г.

4.Прянишников Д.И., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. - Санкт-Петербург: 2001г.

Программа по ТОЭ – 2 часть (заочное отделение).

- Принцип получения симметричной трехфазной системы ЭДС в трехфазном генераторе. Волновая и векторная диаграммы. Порядок чередования фаз.

- Дать определение схемы соединения элементов трехфазного источника и приемника в звезду. Маркировка, направления ЭДС, токов и напряжений. Фазные и линейные токи и напряжения, соотношения между ними по величине и фазе. Векторная и топографическая диаграммы напряжений.

- Дать определение схемы соединения элементов трехфазного источника и приемника в треугольник. Маркировка, направления ЭДС, токов и напряжений. Фазные и линейные токи и напряжения, соотношения между ними по величине и фазе. Векторная и топографическая диаграммы напряжений.

- Дать определение и вывести формулы для расчета активной и реактивной, полной мощности трехфазных устройств при соединении их в звезду и треугольник.

- Показать методику расчета трехфазной цепи при заданной несимметричной системе фазных напряжений и несимметричной комплексной нагрузке, соединенной в звезду. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

- Показать методику расчета трехфазной цепи при заданной несимметричной системе фазных напряжений источника и несимметричной комплексной нагрузке, соединенной в треугольник.

- Обосновать методику расчета несимметричной трехфазной цепи, соединенной в звезду, при заданной несимметричной системе линейных напряжений источника.

- С помощью двух узлов показать методику определения напряжения смещения нейтралей, фазных напряжений и токов в приемнике, соединенном в звезду без нулевого провода, при обрыве фазы А питающей линии. Построить векторную диаграмму и топографическую диаграмму.

- С помощью двух узлов показать методику определения напряжения смещения нейтрали, фазных напряжений и токов в приемнике, соединенном в звезду без нулевого провода, при коротком замыкании одной из фаз. Построить векторную диаграмму и топографическую диаграмму.

- Дать анализ несимметричных режимов приемника, соединенного в звезду с нулевым проводом. Построить векторные диаграммы.

- Сделать анализ режима приемника, соединенного в треугольник, при разрыве одной из фаз. Построить топографическую и векторную диаграммы.

- Сделать анализ режима приемника, соединенного в треугольник, при обрыве одной из линий. Построить векторную диаграмму.

- Оценить достоинства и недостатки схем включения трехфазных приемников в звезду, звезду с нулевым проводом и треугольник. Показать методику построения топографических и векторных диаграмм по результатам измерений фазных и линейных токов и напряжений приемника, определение напряжения  смещения нейтрали.

- Обосновать методику разложения несимметричной трехфазной системы электрических величин на симметричные составляющие. Показать суть метода симметричных составляющих при расчете трехфазных цепей, область его применения.

- Схемы смещения и сопротивления трехфазных цепей токам прямой, обратной и нулевой последовательности.

- Рассчитать методом симметричных составляющих токи, потребляемые электродвигателем из сети с несимметричной системой напряжений, при заданных сопротивлениях фаз двигателя токи прямой, обратной последовательности.

- Рассказать о методе расчета линейных электрических цепей, подключенной к источнику несинусоидальной ЭДС. Написать расчетные формулы и показать методику разложения несинусоидальной функции электрической величины в ряд Фурье.

- Написать расчетные формулы и показать методику разложения несинусоидальной функции, заданной графически в ряд Фурье.

- Показать особенности симметричных несинусоидальных периодических функций при разложении в ряд Фурье.

- Показать методику расчета линейных электрических цепей с источниками несинусоидальной ЭДС. Рассчитать ток потребляемый от источника данной цепью, при В,  R1 = R2 = 5 Ом, L = 0.05 Гн,                С = 50 мкФ, f = 50 Гц.

- Дать определение и написать формулы для расчета средних по модулю и действующих значений несинусоидальных электрических величин, коэффициентов формы кривой, амплитуды и искажения несинусоидальных величин.

- Обосновать и написать формулы для расчета активной и полной мощности в линейных цепях несинусоидального тока.

- Определить средневзвешенный cosφ линейной цепи, потребляющей ток А от источника напряжением  В.

- Обосновать и показать классификацию высших гармоник в трехфазных цепях как трехфазных симметричных составляющих различных последовательностей.

- Показать свойства схем трехфазных цепей треугольник, звезда, звезда с нулевым проводом, в отношении высших гармоник.

- С помощью векторных диаграмм и аналитических функций показать создание кругового вращающегося магнитного поля тремя катушками, подключенными к трехфазному источнику.

- Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока. Свойства и характеристики инерционных и без инерционных нелинейных элементов.

- Объяснить причину не синусоидальности тока в цепи с катушкой на ферромагнитном сердечнике при питании от источника синусоидального напряжения. Построить эти кривые.

- Объяснить метод эквивалентных синусоид, определение амплитуд эквивалентных синусоид. Учет потерь в стали сердечников в методе эквивалентных синусоид. Обосновать формулы по расчету мощности потерь на вихревые токи и гистерезис.

- Сделать анализ электрического и магнитного режима цепи с катушкой на ферромагнитном сердечнике. Составить уравнение и эквивалентную схему замещения, показать методику расчета параметров схемы, построить векторную диаграмму.

- Причины возникновения переходных процессов в линейных электрических цепях. Понятия коммутации, начала и окончания переходного процесса. Энергетическое состояние электрической цепи.

- Дать определение законов коммутации как законов изменения энергетического состояния цепи, объяснить значение законов коммутации для расчетов переходных процессов. Определить значение напряжения UС (0+) в момент коммутации (t = 0) для заданной цепи, если е =  В, R = 10 Ом, С = 319 мкФ, L = 63,6 мГн.

- Что такое независимые и зависимые начальные условия при расчете переходных процессов и методы определения. Определить значение тока i2 (0+) в момент коммутации (t = 0) для заданной схемы, если е =  В, R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом,               С = 300 мкФ, L = 19,1 мГн.

- Показать порядок расчета переходных процессов в электрических цепях классическим способом на примере заданной схемы.                    Е = 100 В, С = 300 мкФ, R = 10 Ом, L = 5 мГн.

- Физический смысл и методика определения вынужденной и свободной составляющих переходной электрической величины. Определить численное значение вынужденной и общее выражение для свободной составляющих переходной величины UС заданной схемы.         е =  В, R1=4 Ом, R2=8 Ом, L = 50 мГн, С = 30 мкФ.

- Дать определение, объяснить физический смысл и методику графического и аналитического определения постоянной времени переходного процесса цепи. Почему длительность переходного процесса принимают равным 4 … 5 τ?

- Рассчитать классическим методом переходный процесс и построить графики изменения тока и напряжения на индуктивности неразветвленной цепи с R, L при подключении к источнику постоянной ЭДС.

- Рассчитать классическим способом и построить графики изменения напряжения и тока в емкости неразветвленной цепи R, L при подключении к источнику напряжения синусоидальной формы с начальными фазами ψ = 0, ψ = φ, ψ = φ + 900.

- Рассчитать классическим способом и построить графики изменения напряжение и тока в емкости неразветвленной цепи RLС при включении от источника постоянной ЭДС.

- Составить дифференциальное и характеристическое уравнения неразветвленной цепи RLC. При каких условиях в этой цепи возникает апериодический и колебательный процессы?

- Рассчитать процесс разряда емкости на R L при R > 2ρ, получить выражение и построить графики изменения UC, UL, i в функции времени.

- При каких условиях в неразветвленной цепи R, L, C возникает колебательный переходный процесс? Изобразить график изменения напряжения на емкости.  Что такое декремент колебаний? Как определить его по параметрам цепи и по осциллограмме?

- Объяснить смысл и порядок расчета переходных процессов в электрических цепях операторным способом. Составить операторное изображение напряжения UL(р) для заданной схемы.

- Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме записи. Записать выражение законов Кирхгофа для заданной цепи.

- Вывод и применение формулы разложения для перехода от операторных изображений функции к оригиналу.

# Text boxes

ĖС

N

Z1

Z2

С1

С1

С1

R1

R1

L1

ĖВ

ĖА

L2

L2

L2

R2

R2

R2

4 –3

ĖА

ĖВ

ĖС

R1

R1

R1

С1

L1

L1

L1

L2

С2

С2

R2

R2

R2

N

N'

Z1

Z2

4 –1

ĖС

N

Z1

Z2

ĖВ

ĖА

L1

С1

R1

С1

L2

L2

С2

R2

R2

4 –2

Z1

Z2

R1

N

ĖС

ĖВ

R2

С2

L2

L2

L2

С2

R2

R2

С1

С1

С1

L1

L1

L1

R1

ĖА

4 –6

ĖС

С1

Z1

Z2

ĖВ

R1

R1

R2

R2

L1

L1

С1

L2

L2

С2

ĖА

4 –4

ĖС

Z1

Z2

ĖВ

ĖА

N

R1

R1

L1

L1

R2

R2

С2

С2

С2

L2

4 –5

Z1

Z2

ĖС

L1

L1

С1

С1

R2

L2

L2

С2

R1

R1

R1

N

N'

ĖВ

ĖА

4 – 9

Z1

Z2

N

ĖС

ĖВ

ĖА

R1

R1

R1

L1

С1

С1

С2

С2

R2

R2

R2

L2

4–8

ĖС

Z1

Z2

N

R1

R1

R1

L1

С1

С2

R2

R2

R2

L2

ĖВ

ĖА

4–7

ĖС

Z1

Z2

L2

L2

L2

R2

R2

R2

L1

L1

С1

R1

R1

R1

ĖВ

ĖА

N

4–11

Z1

Z2

N

ĖС

ĖВ

ĖА

R1

R1

R1

L1

L1

С1

С2

С2

L2

R2

R2

R2

4–10

Z1

Z2

N

ĖС

С1

R1

ĖА

R1

L1

L1

ĖВ

R1

L2

С2

С2

R2

R2

N'

4–14

Z1

Z2

N

ĖС

С1

С2

L2

R2

R2

С2

L2

R1

R1

L1

L1

С1

ĖВ

ĖА

4–12

ĖС

Z1

Z

N

С1

R1

R1

R1

L1

L1

ĖВ

С2

С2

С2

R2

R2

R2

ĖА

4–13

Z1

Z2

N

ĖС

С1

L2

С2

R2

N'

С1

R1

R1

L2

R2

L1

L1

ĖВ

ĖА

4–17

ĖС

Z1

Z2

N

ĖВ

С1

R1

R1

R1

L1

L1

R2

R2

R2

L2

L2

L2

ĖА

С2

С2

С2

4–16

Z1

Z2

С2

N

N'

С1

С1

С1

R1

R1

R1

R1

ĖС

L1

R2

R2

R2

L2

L2

ĖВ

ĖА

4–15

ĖС

Z1

Z2

N

ĖВ

R1

R1

R1

С2

R2

R2

R2

L1

L1

L2

ĖА

4–18

Z1

Z2

С2

N

ĖА

ĖВ

ĖС

R1

R1

R1

С1

С1

L1

L1

R2

R2

L2

L2

С2

L1

4-20

Z1

Z2

N

ĖС

N'

С1

С1

R1

R1

R2

R2

С2

С2

L2

L2

L1

L1

ĖВ

ĖА

4–19

R1

R2

L

С

R2

R1

R3

R1

R2

С1

С3

Е1

R2

R1

L1

L2

в

Е3

i1

i2

i3

i4

i5

i6

*

*