Введение

Цель домашнего задания "Расчет электрических цепей в установившемся режиме" - закрепить умение самостоятельно анализировать установившиеся процессы в разветвленной электрической цепи как постоянного, так и переменного тока, используя известные методы анализа цепей.

"Методические указания" содержат варианты выполнения задания и пример его выполнения , что позволяет студенту оценить применение известных методов в конкретных задачах и объем предстоящей работы, а также возможности оформления хода расчета и его результатов.

Расчет заданной цепи постоянного тока

в установившемся режиме

В заданной цепи (приведена схема цепи и параметры всех её элементов) рассчитать токи и напряжения для всех элементов, используя методы контурных токов и узловых потенциалов (напряжений). Кроме этого, рассчитать ток одного из элементов цепи ( R2 ) методом эквивалентного генератора.

Сравнить величины соответствующих токов и напряжений, полученных при использовании различных методов расчета. Сделать вывод о правильности и точности проведенных расчетов.

Номер конкретной схемы, которую студенту предстоит анализировать, из таблицы 1 и набора параметров её элементов из таблицы 2 можно получить, используя следующие формулы:

номер схемы = 2N + n - 30k,

номер набора параметров элементов = 3N + n - 30q.

Здесь N - последняя цифра в номере учебной группы студента; n - порядковый номер студента в журнале группы;  k  и  q - целые числа, обеспечивающие получение номера в интервале от 1 до 30.

Таблица 1

Таблица 1 (продолжение)

N     J, мА	     E, В			R, кОм

# J1	J2	E1	E2	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

1   	9	5	10	3	2	1	2	10	4	2	4	8

2	1	3	4	5	2	3	4	5	1	6	1	4

3	2	1	20	9	4	2	3	1	1	4	3	2

4   	1	2	20	10	1	2	3	4	1	2	3	1

5	3	1	1	4	1	2	3	4	4	3	2	4

6	2	4	10	2	4	5	1	2	3	4	6	4

7	2	1	5	10	4	5	6	2	1	1	3	2

8	2	3	3	9	1	2	3	1	3	2	1	2

9	2	3	2	15	2	3	4	1	3	2	1	4

10	4	5	25	3	1	2	8	4	3	5	2	4

11	3	5	10	2	7	4	6	8	3	1	2	5

12	2	3	2	4	5	4	3	6	5	4	3	2

13	2	5	21	25	1	1	4	2	3	4	2	4

14	1	2	16	20	4	3	6	1	4	5	2	2

15	2	1	15	15	1	2	3	4	2	3	1	8

16	10	5	16	30	1	2	3	4	3	6	2	5

17	2	4	5	5	1	1	3	2	2	6	4	3

18	3	5	20	20	2	3	1	1	5	1	4	5

19	2	3	15	30	1	2	3	4	5	1	7	10

20	7	9	10	5	1	3	2	5	4	6	4	2

21	10	3	20	5	5	7	2	2	5	3	4	6

22	2	4	20	8	6	5	2	4	1	5	3	4

23	1	1	21	26	1	2	3	4	5	6	7	8

24	2	4	10	16	1	2	3	4	5	1	2	3

25	3	5	7	10	1	2	3	4	5	1	3	5

26	2	5	20	15	2	1	3	7	4	5	2	1

27	4	1	15	20	6	5	2	3	5	1	7	1

28	3	4	15	20	3	5	1	2	4	2	2	5

29	4	10	12	25	1	3	4	6	2	3	4	5

30	1	3	10	5	1	2	4	6	3	5	4	2

Выполним расчеты для цепи, показанной на рис. 1.

Рис. 1.

Параметры элементов:

Rk,       кОм

R1	  3

R2	  4

R3 	 2,5

R4	  4

R5	  2

R6	  5

R7	  3

E1, В	  5

E2, В	  5

J1, мА	  12

J2, мА	   4

а) Рассчитаем цепь методом контурных токов.

Выбор независимых контуров, а также выбранные положительные направления контурных токов и пути замыкания задающих токов источников тока показаны на рис. 1. В соответствии с этим составим систему уравнений по второму закону Кирхгофа относительно неизвестных контурных токов:

Подставим в уравнения параметры элементов и решим полученную систему. В итоге получим значения контурных токов: Ik1 = 8 мА, Ik2 = 10 мА.

Используя полученные значения контурных токов, рассчитаем токи в ветвях и напряжения на элементах. Принятые положительные направления токов ветвей и напряжений на элементах показаны на рисунке и совпадают с направлениями положительных слагаемых в правых частях соответствующих уравнений.

I1 = J1,     I2 = J1 - Ik1,     I3 = Ik1,     I4 = J1 + J2 - Ik2,     I5 = Ik2 - Ik1,     IE1 = I6 = Ik2 - J2,

IE2 = Ik2,     I7 = J2,     Uk = Ik·Rk,     UJ1 = U2 + U4 + U1,     UJ2 = UR7 + UR5 - E2.

Численные значения токов и напряжений сведем в таблицу:

I, мА						U, В

I1    I2    I3    I4    I5    I6    I7    IE2	U1    U2    U3    U4    U5    U6    U7    UJ1     UJ2

12    4     8     6      2      6     4     10	36     16     20     24      4      30     12      76       11

Проверить правильность составления системы и ее решения, если был применен метод контурных токов, можно, составляя уравнения по второму закону Кирхгофа для контуров, не использовавшихся при получении системы, и убеждаясь в выполнении второго закона Кирхгофа в этих контурах. Выберем для проверки контур R2R3E2E1R6R4.

U2 + U3 - E2 - E1 + U6 - U4 = -16 + 20 - 5 - 5 + 30 - 24 = 0.

б) Рассчитаем цепь, используя метод узловых потенциалов (напряжений). Выберем базовый узел и пронумеруем остальные узлы как это показано на рис. 1. Составим систему уравнений по первому закону Кирхгофа относительно неизвестных узловых потенциалов.

Подставим в уравнения заданные параметры элементов и решим полученную систему уравнений. В результате получим значения узловых потенциалов:   j1 = 15 В,    j2 = - 25 В,    j3 = -1 В,    j4 = -5 В.

Используя полученные узловые потенциалы, рассчитаем напряжения на ветвях и элементах и токи в них.

U2 = j1 - j3;     U3 = j1 - j4;     U4 = j3 - j2;     U5 = j3 - j4;     U6 = E1 - j2;

U1 = J1R1;     U7 = J2R7;     UJ1 = j1 - j2 + U1;     UJ2 = j3 + U7;

Ik = Uk/Rk;     IE1 = I1;     IE2 = I3 + I5.

Численные значения токов и напряжений сведем в таблицу:

I, мА				U, В

I1     I2   I3     I4     I5     I6     I7    IE2     U1	     U2     U3     U4     U5     U6     U7     UJ1    UJ2

12  4	8    6     2     6     4     10     36      16      20     24      4      30     12      76      11

Проверить правильность составления системы и ее решения (если был применен метод узловых потенциалов), можно, составляя уравнение по первому закону Кирхгофа для базисного узла, для которого, как известно, такое уравнение в систему не входит, и убеждаясь в выполнении первого закона Кирхгофа в нем. В нашем примере проверка выглядит следующим образом:

I6 + J2 - IE2 = 6 + 4 - 10 = 0.

Конечно, в нашем случае о правильности составления и решения системы свидетельствует и то, что соответствующие результаты, полученные как методом контурных токов так и методом узловых потенциалов совпадают между собой.

в) Рассчитаем ток через R2, методом эквивалентного генератора.

Обеспечим режим холостого хода в месте подключения R2 и примем положительное направление Uхх , показанное на рис. 2. Напряжение холостого

хода найдем методом контурных токов. В соответствии с рис. 2 :

Ik(R4 + R5 +R6) = -J1(R4 + R6) - E2 - E1;     Ik = - 10,72727 мА,

Uхх = J1(R3 + R5) + IkR5 = 32.54545 В .

Рис. 2.						Рис. 3.

Выключив все источники, найдем входное сопротивление Rвх (см. рис. 3):

Rвх = R3 + R5(R4 + R6)/(R4 + R5 + R6) = 4,13636 кОм.

В заключение рассчитаем интересующий нас ток I2 = Uхх/(Rвх + R2) = 4 мА. Этот результат совпадает с полученным ранее, что говорит о его правильности.

Вторая часть

Расчет заданной цепи переменного тока

в установившемся режиме

В заданной цепи (задана схема цепи и параметры ее элементов) после подключения источника рассчитать токи и напряжения для всех элементов, используя метод комплексных амплитуд. По результатам расчета построить векторную диаграмму токов и напряжений на заданной частоте.

Получить выражения комплексного сопротивления заданного двухполюс-ника, а также его модуля и аргумента как функции частоты. Построить графики двух последних функций, предварительно рассчитав их значения не менее чем на пяти частотах.

Из заданного двухполюсника образовать четырехполюсник (выходное напряжение снимать с R3) и получить выражения комплексного коэффициента передачи заданного четырехполюсника, а также его модуля и аргумента как функции частоты. Построить графики двух последних функций, предварительно рассчитав их значения не менее чем на пяти частотах.

Номер конкретной схемы, подлежащей расчету, из таблицы 3 и номер набора параметров ее элементов из таблицы 4 можно получить используя формулы, приведенные в первой части.

Таблица 3

Таблица 3 (продолжение)

Таблица 4

N      R1,кОм  R2,кОм  R3,кОм  C1*10-8 C2*10-8 L1,мГн L2,мГн Em,B	e*p	f,кГц

1	0,4	0,5	0,45	0,3	0,4	1,1	1,3	12	0,15	90

2	0,55	0,65	0,6	0,25	0,35	1,0	1,2	10	0,35	110

3	0,6	0,5	0,55	0,7	0,8	2,1	2,4	15	0,25	60

4	0,65	0,45	0,5	0,2	0,3	1,6	1,8	12	0,15	80

5	0,5	0,4	0,45	0,3	0,5	1,2	1,	10	0,35	100

6	0,5	0,6	0,55	0,3	0,4	0,9	1,1	15	-0,1	110

7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	12	0,15	50

8	0,4	0,5	0,45	0,25	0,35	1,2	1,4	20	-0,2	90

9	0,55	0,45	0,5	0,2	0,3	2,4	2,8	10	-0,3	55

10	0,65	0,55	0,6	0,3	0,4	1,1	1,3	15	0,15	110

11	0,45	0,65	0,55	0,35	0,45	0,9	1,0	20	0,25	120

12	0,6	0,5	0,55	0,7	0,8	2,1	2,4	10	-0,1	60

13	0,4	0,5	0,45	0,3	0,5	1,6	1,8	15	0,15	80

14	0,5	0,6	0,55	0,3	0,4	1,0	1,2	20	-0,2	100

15	0,6	0,4	0,5	0,6	0,8	2,2	2,5	10	-0,3	50

16	0,4	0,5	0,45	0,3	0,4	1,1	1,3	10	-0,2	110

17	0,45	0,65	0,55	0,35	0,45	1,0	1,2	20	0,2	120

18	0,6	0,5	0,55	0,4	0,2	2,1	2,4	15	-0,1	60

19	0,4	0,5	0,45	0,2	0,3	1,6	1,8	25	0,15	80

20	0,5	0,4	0,45	0,3	0,5	0,9	1,1	10	0,25	100

21	0,5	0,6	0,55	0,3	0,40	1,0	1,2	15	-0,2	110

22	0,6	0,4	0,5	0,2	0,3	2,2	2,5	20	0,3	50

23	0,45	0,65	0,55	0,25	0,35	1,1	1,2	25	-0,3	120

24	0,5	0,4	0,45	0,2	0,3	1,8	2,0	10	0,15	60

25	0,65	0,55	0,6	0,4	0,5	1,2	1,1	15	-0,1	100

26	0,5	0,45	0,55	0,3	0,2	2,5	2,3	20	0,3	70

27	0,4	0,3	0,35	0,4	0,3	2,0	1,8	25	0,25	80

28	0,3	0,4	0,35	0,3	0,4	2,3	1,4	10	-0,3	60

29	0,55	0,35	0,45	0,25	0,5	1,2	0,8	15	0,2	90

30	0,2	0,3	0,25	0,3	0,5	1,4	0,7	20	0,1	100

Пример расчета

Выполним расчет для цепи, приведенной на рис. 4,

Рис. 4						Рис. 5

параметры элементов которой даны в следующей таблице:

R1,кОм   R2,кОм   R3,кОм   R4,кОм   L1, мГн   L2, мГн    Em,В     e,pад    f, кГц

0,3          0,4         0,5        0,6          1,1            1,7          20         -0,15       150

Прежде всего перейдем к комплексным сопротивлениям элементов и комплексной амплитуде воздействия.

Рассчитаем комплексное сопротивление.

Далее, используя законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме, найдем токи и напряжения в двухполюснике.

Используя полученные результаты, построим векторную диаграмму токов и напряжений, которая приведена на рис. 6.

Рис. 6.

Получим выражение .

Из него получим Z(w) и (w).

Z(ω)=(R1R4(R2+R3)+R2R3R4−ω2L1L2(R1+R3+R4))2+(R4(R2+R3)−ω2L1L2)2+→ →+ω2(R1L2(R2+R3+R4)+R2L2(R3+R4)+R4L1(R1+R3))2+ω2(L2(R2+R3+R4)+R4L1)2;ϕ(ω)=arctg(ω(R1L2(R2+R3+R4)+R2L2(R3+R4)+R4L1(R1+R3))R1R4(R2+R3)+R2R3R4−ω2L1L2(R1+R3+R4))− −arctgω(L2(R2+R3+R4)+R4L1)R4(R2+R3)−ω2L1L2.

Анализируя полученные функции, выясним характер их поведения при изменении частоты от нуля до бесконечности. После этого, подставив в выражения заданные параметры элементов, рассчитаем значения характеристик на нескольких (не менее пяти) частотах (Таблица 5) и построим их графики (Рис. 7 и 8).

f, Гц	0	105	2.105	3.105	4.105	5.105	 ∞			Таблица 5

Z, Ом	522	733	984	1141	1230	1282	1400

,  °	0	24,8	25,5	21,6	18,1	15,3	0

Рис. 7.					       Рис. 8.

Перейдем к анализу комплексного коэффициента передачи заданной цепи. Для облегчения вывода воспользуемся упрощенной схемой (Рис. 5), где

Дважды воспользовавшись методом делителя напряжения получим .

Подставляя значение каждого из сопротивлений, получим

Отсюда получим K(w) и Q(w).

Анализируя полученные функции, выясним характер их поведения при изменении частоты от нуля до бесконечности. После этого, подставив в выра-

жения заданные параметры элементов, рассчитаем значения характеристик на нескольких (не менее пяти) частотах (Таблица 6) и построим их графики

(Рис. 9 и 10).

Таблица 6

f, Гц	0	105	2.105	3.105	4.105	5.105

K	0	0,344	0,398	0,414	0,420	0,423	0,429

Q, °	90	29,6	17,5	12,2	9,3 	7,5	0

Рис. 9.					     Рис. 10.

Анализируя полученные характеристики, следует обратить внимание на то: совпадают ли результаты расчета цепи на заданной частоте (в нашем случае это была f = 150кГц), когда рассчитывались все токи и напряжения в цепи, с теми данными, которые дает применение формул характеристик. На рисунках с 7 по 10 эти "контрольные точки" специально показаны с помощью маркеров. Конечно, если результаты применения формул совпадают с результатами полного расчета цепи на конкретной частоте, можно говорить о правильности этих результатов и выведенных формул.

Успешного Вам выполнения домашнего задания!